平安社区门禁系统预算表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 硬件参数及性能参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多度伴生活门禁主机 | Door 4新版 | 摄像头：CMOS低照度130w像素高清彩色摄像头； 分辨率：1280*720； 视频帧率：PAL：25帧/秒，NTSC：30帧/秒； 显示屏：10寸彩色TFT LCD； 操作方式:电容触摸按键； 操作界面：液晶显示，简易菜单； 音频输入和输出：内置全指向麦克风和扬声器； 内置IC卡读卡器，人脸识别，密码开门，； 远程开门； 接线方式：RS485 | 台 | 5 |  |  |  |
| 2 | 门禁系统控制器 | 12V-5 | 门锁控制，延时，上锁加电等 | 套 | 5 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢锁改造内芯 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电插锁 |  |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 5 | 门体回力器 |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 6 | 发卡器 |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 总价合计：27825元（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |