## 恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20208
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨
2020-08-01 00:00:00 | 8.128 | 192.134 | 1.063 | 25.259 | 0.236 | 5.586 | 3.794 | 90.062 | 6.554 | 23706.636
2020-08-02 00:00:00 | 12.912 | 306.774 | 0.398 | 9.47 | 0.216 | 5.148 | 2.21 | 52.457 | 6.683 | 23824.758
2020-08-03 00:00:00 | 12.279 | 306.893 | 0.39 | 9.635 | 0.234 | 5.832 | 2.574 | 64.657 | 6.671 | 25021.734
2020-08-04 00:00:00 | 10.604 | 253.296 | 0.292 | 7.114 | 0.277 | 6.69 | 1.783 | 42.768 | 6.766 | 24009.543
2020-08-05 00:00:00 | 12.12 | 294.684 | 0.36 | 8.677 | 0.322 | 7.819 | 2.04 | 49.574 | 6.755 | 24311.718
2020-08-06 00:00:00 | 10.014 | 237.573 | 0.262 | 6.217 | 0.393 | 9.324 | 2.27 | 53.857 | 6.725 | 23740.509
2020-08-07 00:00:00 | 11.542 | 277.312 | 0.252 | 6.1 | 0.286 | 6.883 | 3.176 | 76.342 | 6.625 | 24019.089
2020-08-08 00:00:00 | 12.492 | 300.347 | 0.341 | 8.197 | 0.241 | 5.793 | 3.989 | 95.941 | 6.64 | 24045.603
2020-08-09 00:00:00 | 13.359 | 319.828 | 0.339 | 8.103 | 0.224 | 5.33 | 3.643 | 87.157 | 6.627 | 23929.347
2020-08-10 00:00:00 | 12.867 | 307.542 | 0.299 | 7.034 | 0.144 | 3.425 | 4.514 | 108.556 | 6.557 | 23961.156
2020-08-11 00:00:00 | 13.551 | 328.472 | 0.328 | 7.955 | 0.183 | 4.424 | 3.273 | 79.372 | 6.54 | 24225.279
2020-08-12 00:00:00 | 13.273 | 318.503 | 0.904 | 21.113 | 0.207 | 4.93 | 2.999 | 71.92 | 6.505 | 23985.825
2020-08-13 00:00:00 | 14.909 | 366.37 | 0.48 | 11.723 | 0.188 | 4.611 | 2.682 | 66.453 | 6.609 | 24644.16
2020-08-14 00:00:00 | 11.804 | 289.955 | 0.198 | 4.819 | 0.273 | 6.729 | 1.447 | 35.481 | 6.696 | 24561.063
2020-08-15 00:00:00 | 11.272 | 258.192 | 0.292 | 6.754 | 0.313 | 7.096 | 2.177 | 49.573 | 6.694 | 22800.741
2020-08-16 00:00:00 | 13.024 | 272.423 | 0.242 | 4.727 | 0.287 | 5.951 | 2.557 | 53.213 | 6.614 | 20816.543
2020-08-17 00:00:00 | 12.179 | 306.513 | 0.359 | 9.032 | 0.165 | 4.144 | 5.563 | 140.284 | 6.557 | 25158.459
2020-08-18 00:00:00 | 11.258 | 283.501 | 0.436 | 10.973 | 0.196 | 4.938 | 5.482 | 138.092 | 6.529 | 25203.396
2020-08-19 00:00:00 | 15.66 | 384.159 | 0.264 | 6.527 | 0.281 | 6.892 | 4.217 | 103.757 | 6.568 | 24539.517
2020-08-20 00:00:00 | 12.664 | 303.427 | 0.231 | 5.618 | 0.325 | 7.815 | 3.448 | 83.131 | 6.607 | 24072.97
2020-08-21 00:00:00 | 12.067 | 288.553 | 0.328 | 7.835 | 0.321 | 7.676 | 4.425 | 106.211 | 6.538 | 23922.756
2020-08-22 00:00:00 | 11.846 | 283.502 | 0.4 | 9.575 | 0.339 | 8.115 | 6.23 | 149.148 | 6.445 | 23938.617
2020-08-23 00:00:00 | 12.956 | 296.617 | 0.385 | 8.717 | 0.322 | 7.363 | 6.42 | 146.322 | 6.376 | 22847.334
2020-08-24 00:00:00 | 12.398 | 297.625 | 0.291 | 6.947 | 0.296 | 7.11 | 6.531 | 156.865 | 6.289 | 23988.3
2020-08-25 00:00:00 | 12.355 | 296.554 | 0.244 | 5.877 | 0.276 | 6.612 | 7.344 | 176.15 | 6.188 | 23959.83
2020-08-26 00:00:00 | 13.918 | 327.461 | 0.289 | 6.893 | 0.237 | 5.595 | 5.492 | 128.926 | 6.345 | 23512.768
2020-08-27 00:00:00 | 14.331 | 328.516 | 0.317 | 7.348 | 0.261 | 5.999 | 3.156 | 72.582 | 6.384 | 22994.403
2020-08-28 00:00:00 | 13.37 | 319.908 | 0.356 | 8.528 | 0.258 | 6.094 | 3.355 | 79.39 | 6.35 | 23664.236
2020-08-29 00:00:00 | 9.832 | 236.18 | 0.598 | 13.944 | 0.188 | 4.475 | 4.559 | 109.173 | 6.338 | 23948.931
2020-08-30 00:00:00 | 8.765 | 209.777 | 0.281 | 6.764 | 0.175 | 4.174 | 5.481 | 131.503 | 6.38 | 23964.651
2020-08-31 00:00:00 | 9.705 | 233.7 | 0.62 | 14.297 | 0.187 | 4.475 | 5.002 | 121.008 | 6.369 | 24071.164
平均值 | 12.176 | 291.171 | 0.382 | 9.089 | 0.253 | 6.034 | 3.930 | 94.191 | 6.533 | 23915.840
最大值 | 15.660 | 384.159 | 1.063 | 25.259 | 0.393 | 9.324 | 7.344 | 176.150 | 6.766 | 25203.396
最小值 | 8.128 | 192.134 | 0.198 | 4.727 | 0.144 | 3.425 | 1.447 | 35.481 | 6.188 | 20816.543
排放总量 |  | 9026.291 |  | 281.772 |  | 187.048 |  | 2919.925 |  | 741391.036