## 恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20209
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨
2020-09-01 00:00:00 | 9.426 | 225.863 | 0.352 | 8.404 | 0.186 | 4.438 | 6.383 | 152.973 | 6.316 | 23982.822
2020-09-02 00:00:00 | 10.507 | 252.593 | 0.306 | 7.106 | 0.207 | 4.955 | 5.299 | 126.94 | 6.34 | 23955.567
2020-09-03 00:00:00 | 10.249 | 245.481 | 0.205 | 4.89 | 0.203 | 4.855 | 5.335 | 127.572 | 6.365 | 23921.802
2020-09-04 00:00:00 | 11.024 | 264.107 | 0.3 | 7.206 | 0.152 | 3.634 | 4.934 | 118.181 | 6.305 | 23959.14
2020-09-05 00:00:00 | 12.516 | 268.595 | 0.322 | 7.157 | 0.193 | 4.07 | 3.565 | 74.831 | 6.341 | 21196.077
2020-09-06 00:00:00 | 14.588 | 358.773 | 0.712 | 17.626 | 0.225 | 5.553 | 2.434 | 60.097 | 6.423 | 24644.223
2020-09-07 00:00:00 | 14.304 | 347.015 | 0.899 | 21.533 | 0.141 | 3.408 | 3.174 | 76.792 | 6.434 | 24289.965
2020-09-08 00:00:00 | 12.575 | 307.616 | 0.306 | 7.598 | 0.136 | 3.319 | 2.096 | 51.62 | 6.557 | 24465.402
2020-09-09 00:00:00 | 13.62 | 324.683 | 0.342 | 8.172 | 0.153 | 3.679 | 3.282 | 78.811 | 6.572 | 24035.781
2020-09-10 00:00:00 | 13.715 | 339.056 | 0.328 | 8.053 | 0.154 | 3.778 | 4.664 | 114.564 | 6.562 | 24503.415
2020-09-11 00:00:00 | 11.955 | 294.608 | 0.286 | 7.06 | 0.167 | 4.096 | 6.015 | 147.294 | 6.465 | 24480.576
2020-09-12 00:00:00 | 13.94 | 337.987 | 0.199 | 4.925 | 0.182 | 4.422 | 6.063 | 147.455 | 6.538 | 24277.521
2020-09-13 00:00:00 | 7.933 | 189.065 | 0.297 | 7.131 | 0.181 | 4.317 | 5.649 | 135.431 | 6.731 | 23969.151
2020-09-14 00:00:00 | 6.794 | 163.763 | 0.289 | 6.971 | 0.182 | 4.376 | 5.542 | 133.499 | 6.791 | 24086.256
2020-09-15 00:00:00 | 10.216 | 242.289 | 0.389 | 9.282 | 0.184 | 4.406 | 5.107 | 122.268 | 6.608 | 23916.147
2020-09-16 00:00:00 | 13.511 | 324.972 | 0.418 | 10.102 | 0.221 | 5.332 | 4.979 | 120.1 | 6.524 | 24156.141
2020-09-17 00:00:00 | 15.023 | 360.901 | 0.316 | 7.602 | 0.224 | 5.385 | 6.296 | 151.609 | 6.466 | 24058.818
2020-09-18 00:00:00 | 13.314 | 318.479 | 0.307 | 7.397 | 0.225 | 5.35 | 6.096 | 144.632 | 6.487 | 23730.828
2020-09-19 00:00:00 | 10.482 | 250.681 | 0.263 | 6.305 | 0.222 | 5.322 | 3.986 | 96.02 | 6.593 | 24033.942
2020-09-20 00:00:00 | 12.788 | 310.107 | 0.35 | 8.465 | 0.279 | 6.73 | 3.454 | 83.491 | 6.627 | 24144.111
2020-09-21 00:00:00 | 12.791 | 305.828 | 0.3 | 7.246 | 0.202 | 4.851 | 5.166 | 124.102 | 6.545 | 24029.235
2020-09-22 00:00:00 | 9.505 | 231.297 | 0.258 | 6.291 | 0.208 | 5.023 | 5.194 | 125.372 | 6.576 | 24130.827
2020-09-23 00:00:00 | 11.085 | 265.182 | 0.32 | 7.721 | 0.235 | 5.638 | 4.994 | 120.052 | 6.649 | 24040.746
2020-09-24 00:00:00 | 11.367 | 272.202 | 0.389 | 9.316 | 0.26 | 6.235 | 5.388 | 129.158 | 6.615 | 23978.061
2020-09-25 00:00:00 | 12.336 | 295.726 | 0.401 | 9.615 | 0.269 | 6.456 | 7.079 | 169.929 | 6.529 | 23994.759
2020-09-26 00:00:00 | 11.449 | 277.558 | 0.368 | 8.848 | 0.23 | 5.541 | 7.166 | 172.802 | 6.492 | 24102.372
2020-09-27 00:00:00 | 9.124 | 218.332 | 0.394 | 9.402 | 0.211 | 5.045 | 4.95 | 118.288 | 6.562 | 23908.737
2020-09-28 00:00:00 | 12.15 | 290.616 | 0.363 | 8.726 | 0.259 | 6.206 | 4.777 | 114.661 | 6.576 | 24008.526
2020-09-29 00:00:00 | 13.676 | 332.044 | 0.284 | 6.904 | 0.225 | 5.441 | 5.771 | 139.792 | 6.507 | 24224.112
2020-09-30 00:00:00 | 10.559 | 255.257 | 0.239 | 5.832 | 0.156 | 3.729 | 5.858 | 140.667 | 6.549 | 24030.446
平均值 | 11.751 | 282.356 | 0.350 | 8.430 | 0.202 | 4.853 | 5.023 | 120.633 | 6.522 | 24008.517
最大值 | 15.023 | 360.901 | 0.899 | 21.533 | 0.279 | 6.730 | 7.166 | 172.802 | 6.791 | 24644.223
最小值 | 6.794 | 163.763 | 0.199 | 4.890 | 0.136 | 3.319 | 2.096 | 51.620 | 6.305 | 21196.077
排放总量 |  | 8470.676 |  | 252.886 |  | 145.590 |  | 3619.003 |  | 720255.506