## 恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202010
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨
2020-10-01 00:00:00 | 10.312 | 247.809 | 0.238 | 5.738 | 0.139 | 3.341 | 4.865 | 116.978 | 6.754 | 24045.708
2020-10-02 00:00:00 | 12.375 | 299.246 | 0.247 | 6.008 | 0.204 | 4.941 | 5.278 | 127.712 | 6.745 | 24191.772
2020-10-03 00:00:00 | 11.956 | 286.537 | 0.236 | 5.674 | 0.2 | 4.79 | 7.142 | 171.048 | 6.583 | 23944.647
2020-10-04 00:00:00 | 11.97 | 289.077 | 0.217 | 5.23 | 0.159 | 3.817 | 7.627 | 183.183 | 6.495 | 24022.527
2020-10-05 00:00:00 | 12.957 | 312.101 | 0.232 | 5.56 | 0.113 | 2.711 | 7.455 | 179.374 | 6.462 | 24059.397
2020-10-06 00:00:00 | 12.115 | 294.329 | 0.255 | 6.108 | 0.125 | 3.006 | 5.828 | 139.737 | 6.571 | 24042.123
2020-10-07 00:00:00 | 13.479 | 322.556 | 0.332 | 7.948 | 0.155 | 3.694 | 5.232 | 125.132 | 6.622 | 23878.743
2020-10-08 00:00:00 | 12.497 | 301.778 | 0.293 | 7.046 | 0.179 | 4.294 | 7.702 | 185.05 | 6.487 | 24049.8
2020-10-09 00:00:00 | 13.363 | 320.376 | 0.33 | 7.82 | 0.242 | 5.762 | 8.046 | 191.687 | 6.418 | 23834.985
2020-10-10 00:00:00 | 11.39 | 273.397 | 0.501 | 12.099 | 0.254 | 6.099 | 8.296 | 199.532 | 6.349 | 24055.707
2020-10-11 00:00:00 | 12.556 | 301.458 | 0.343 | 8.234 | 0.261 | 6.272 | 8.194 | 196.638 | 6.301 | 24008.388
2020-10-12 00:00:00 | 12.304 | 292.811 | 0.19 | 4.54 | 0.258 | 6.182 | 8.545 | 204.507 | 6.228 | 23922.867
2020-10-13 00:00:00 | 12.069 | 292.323 | 0.206 | 4.949 | 0.263 | 6.349 | 7.975 | 193.655 | 6.335 | 24288.669
2020-10-14 00:00:00 | 10.936 | 261.125 | 0.182 | 4.329 | 0.158 | 3.77 | 5.739 | 137.006 | 6.422 | 23826.102
2020-10-15 00:00:00 | 13.913 | 332.612 | 0.2 | 4.75 | 0.224 | 5.367 | 4.66 | 111.674 | 6.585 | 23950.602
2020-10-16 00:00:00 | 11.62 | 283.054 | 0.356 | 8.663 | 0.261 | 6.351 | 6.318 | 153.562 | 6.515 | 24293.973
2020-10-17 00:00:00 | 15.403 | 355.865 | 0.31 | 7.234 | 0.273 | 6.238 | 7.414 | 171.138 | 6.401 | 23132.06
2020-10-18 00:00:00 | 14.398 | 347.367 | 0.298 | 7.118 | 0.24 | 5.791 | 7.318 | 176.609 | 6.329 | 24137.913
2020-10-19 00:00:00 | 14.346 | 350.331 | 0.159 | 3.884 | 0.269 | 6.578 | 7.257 | 177.148 | 6.29 | 24417.519
2020-10-20 00:00:00 | 11.657 | 280.88 | 0.2 | 4.81 | 0.272 | 6.55 | 6.617 | 159.053 | 6.289 | 24038.031
2020-10-21 00:00:00 | 13.997 | 337.829 | 0.319 | 7.714 | 0.253 | 6.094 | 6.423 | 155.038 | 6.277 | 24147.309
2020-10-22 00:00:00 | 13.638 | 328.708 | 0.276 | 6.589 | 0.27 | 6.437 | 5.515 | 131.668 | 6.329 | 23898.738
2020-10-23 00:00:00 | 14.201 | 341.183 | 0.457 | 10.697 | 0.271 | 6.478 | 6.114 | 147.508 | 6.31 | 24037.68
2020-10-24 00:00:00 | 15.034 | 360.346 | 0.223 | 5.357 | 0.267 | 6.407 | 6.668 | 159.828 | 6.275 | 23956.997
2020-10-25 00:00:00 | 15.393 | 370.423 | 0.276 | 6.651 | 0.287 | 6.885 | 6.734 | 161.746 | 6.204 | 24014.637
2020-10-26 00:00:00 | 9.876 | 237.681 | 0.319 | 7.535 | 0.244 | 5.86 | 6.647 | 160.427 | 6.221 | 24102.41
2020-10-27 00:00:00 | 8.376 | 201.808 | 0.18 | 4.349 | 0.247 | 5.978 | 7.373 | 178.071 | 6.255 | 24153.381
2020-10-28 00:00:00 | 14.36 | 347.96 | 0.182 | 4.344 | 0.25 | 6.109 | 7.196 | 174.916 | 6.223 | 24298.932
2020-10-29 00:00:00 | 13.532 | 328.848 | 0.368 | 8.789 | 0.251 | 6.088 | 5.693 | 138.778 | 6.332 | 24393.891
2020-10-30 00:00:00 | 15.879 | 374.464 | 0.228 | 5.06 | 0.193 | 4.444 | 5.642 | 130.708 | 6.417 | 23176.327
2020-10-31 00:00:00 | 11.268 | 261.42 | 0.297 | 6.924 | 0.274 | 6.405 | 5.22 | 121.703 | 6.414 | 23343.123
平均值 | 12.812 | 307.603 | 0.273 | 6.508 | 0.228 | 5.454 | 6.669 | 160.026 | 6.401 | 23989.192
最大值 | 15.879 | 374.464 | 0.501 | 12.099 | 0.287 | 6.885 | 8.545 | 204.507 | 6.754 | 24417.519
最小值 | 8.376 | 201.808 | 0.159 | 3.884 | 0.113 | 2.711 | 4.660 | 111.674 | 6.204 | 23132.060
排放总量 |  | 9535.702 |  | 201.751 |  | 169.088 |  | 4960.814 |  | 743664.958