## 恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202011
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨
2020-11-01 00:00:00 | 14.291 | 344.591 | 0.618 | 14.906 | 0.259 | 6.205 | 5.408 | 129.341 | 6.357 | 23950.677
2020-11-02 00:00:00 | 12.556 | 303.233 | 0.203 | 4.884 | 0.243 | 5.852 | 5.39 | 129.987 | 6.421 | 24110.202
2020-11-03 00:00:00 | 16.567 | 392.053 | 0.548 | 13.212 | 0.209 | 4.82 | 5.007 | 116.658 | 6.509 | 23296.502
2020-11-04 00:00:00 | 16.785 | 394.211 | 0.477 | 10.879 | 0.188 | 4.424 | 7.078 | 168.673 | 6.459 | 23600.138
2020-11-05 00:00:00 | 11.975 | 288.928 | 0.385 | 9.267 | 0.273 | 6.422 | 7.888 | 187.061 | 6.447 | 23694.218
2020-11-06 00:00:00 | 16.646 | 397.939 | 0.504 | 12.206 | 0.265 | 6.323 | 9.012 | 215.403 | 6.377 | 23909.391
2020-11-07 00:00:00 | 15.375 | 369.976 | 0.181 | 4.303 | 0.321 | 7.722 | 8.724 | 208.8 | 6.355 | 23947.803
2020-11-08 00:00:00 | 16.212 | 390.326 | 0.134 | 3.272 | 0.288 | 6.877 | 9.561 | 229.311 | 6.343 | 23969.373
2020-11-09 00:00:00 | 14.677 | 351.341 | 0.166 | 3.951 | 0.253 | 6.092 | 10.026 | 241.677 | 6.253 | 24105.519
2020-11-10 00:00:00 | 16.018 | 386.235 | 0.119 | 2.824 | 0.293 | 6.99 | 10.006 | 241.182 | 6.315 | 24110.691
2020-11-11 00:00:00 | 16.239 | 389.06 | 0.1 | 2.403 | 0.337 | 8.116 | 11.031 | 265.939 | 6.271 | 24100.224
2020-11-12 00:00:00 | 11.492 | 283.086 | 0.126 | 2.96 | 0.306 | 7.434 | 10.427 | 251.225 | 6.358 | 24214.621
2020-11-13 00:00:00 | 14.714 | 346.797 | 0.203 | 4.82 | 0.265 | 6.215 | 8.78 | 208.412 | 6.354 | 23768.034
2020-11-14 00:00:00 | 14.657 | 352.286 | 0.34 | 8.287 | 0.304 | 7.259 | 9.03 | 216.291 | 6.34 | 23969.301
2020-11-15 00:00:00 | 16.485 | 393.867 | 0.492 | 12.431 | 0.294 | 7.122 | 8.088 | 193.94 | 6.405 | 24023.526
2020-11-16 00:00:00 | 15.031 | 361.419 | 0.529 | 12.364 | 0.331 | 7.872 | 8.255 | 197.276 | 6.407 | 23934.978
2020-11-17 00:00:00 | 16.078 | 385.987 | 0.153 | 3.685 | 0.294 | 7.033 | 7.485 | 178.789 | 6.453 | 23908.098
2020-11-18 00:00:00 | 14.821 | 351.271 | 0.169 | 4.142 | 0.303 | 7.243 | 6.631 | 158.127 | 6.463 | 23930.918
2020-11-19 00:00:00 | 16.52 | 401.319 | 0.287 | 6.566 | 0.279 | 6.633 | 6.427 | 154.421 | 6.488 | 24018.349
2020-11-20 00:00:00 | 13.467 | 319.824 | 0.39 | 9.514 | 0.248 | 5.944 | 5.792 | 138.396 | 6.53 | 23972.247
2020-11-21 00:00:00 | 11.602 | 269.479 | 0.447 | 10.337 | 0.234 | 5.54 | 5.577 | 133.305 | 6.554 | 23899.695
2020-11-22 00:00:00 | 14.308 | 336.621 | 0.501 | 11.448 | 0.199 | 4.742 | 4.833 | 115.802 | 6.614 | 24008.751
2020-11-23 00:00:00 | 13.846 | 334.638 | 0.833 | 19.301 | 0.191 | 4.578 | 4.83 | 115.477 | 6.655 | 23982.483
2020-11-24 00:00:00 | 12.498 | 299.114 | 0.743 | 17.168 | 0.198 | 4.707 | 6.245 | 149.928 | 6.622 | 23954.583
2020-11-25 00:00:00 | 12.908 | 304.79 | 0.822 | 19.361 | 0.282 | 6.776 | 5.878 | 140.877 | 6.612 | 23991.48
2020-11-26 00:00:00 | 10.672 | 256.587 | 0.413 | 9.795 | 0.286 | 6.85 | 5.412 | 129.47 | 6.619 | 23961.342
2020-11-27 00:00:00 | 11.726 | 286.777 | 0.602 | 14.525 | 0.339 | 8.217 | 4.951 | 119.712 | 6.635 | 24222.81
2020-11-28 00:00:00 | 9.344 | 226.999 | 0.882 | 20.311 | 0.28 | 6.723 | 5.622 | 134.995 | 6.581 | 24022.845
2020-11-29 00:00:00 | 10.714 | 250.738 | 0.237 | 5.562 | 0.297 | 7.003 | 7.287 | 172.942 | 6.574 | 23712.147
2020-11-30 00:00:00 | 11.193 | 263.11 | 0.277 | 6.743 | 0.247 | 5.899 | 8.892 | 211.565 | 6.43 | 23776.541
平均值 | 13.981 | 334.420 | 0.396 | 9.381 | 0.270 | 6.454 | 7.319 | 175.166 | 6.460 | 23935.583
最大值 | 16.785 | 401.319 | 0.882 | 20.311 | 0.339 | 8.217 | 11.031 | 265.939 | 6.655 | 24222.810
最小值 | 9.344 | 226.999 | 0.100 | 2.403 | 0.188 | 4.424 | 4.830 | 115.477 | 6.253 | 23296.502
排放总量 |  | 10032.602 |  | 281.427 |  | 193.633 |  | 5254.982 |  | 718067.487