## 恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20211
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨
2021-01-01 00:00:00 | 5.249 | 128.381 | 0.637 | 14.867 | 0.286 | 6.815 | 7.164 | 171.921 | 6.477 | 24019.497
2021-01-02 00:00:00 | 5.681 | 135.708 | 0.947 | 21.234 | 0.294 | 6.908 | 7.839 | 188.911 | 6.42 | 24008.973
2021-01-03 00:00:00 | 5.408 | 131.578 | 0.752 | 17.486 | 0.249 | 5.97 | 9.95 | 239.555 | 6.275 | 24052.929
2021-01-04 00:00:00 | 6.136 | 150.2 | 0.232 | 5.673 | 0.21 | 5.158 | 9.773 | 239.416 | 6.378 | 24485.247
2021-01-05 00:00:00 | 6.164 | 146.639 | 0.182 | 4.422 | 0.18 | 4.261 | 7.943 | 189.126 | 6.399 | 23771.361
2021-01-06 00:00:00 | 6.542 | 158.456 | 0.188 | 4.541 | 0.279 | 6.766 | 5.947 | 144.531 | 6.44 | 24322.806
2021-01-07 00:00:00 | 6.593 | 156.919 | 0.863 | 20.258 | 0.28 | 6.642 | 5.822 | 138.98 | 6.427 | 23865.864
2021-01-08 00:00:00 | 5.897 | 135.712 | 1.695 | 36.649 | 0.212 | 4.774 | 8.127 | 188.586 | 6.471 | 23038.782
2021-01-09 00:00:00 | 7.651 | 186.005 | 0.317 | 7.645 | 0.215 | 5.176 | 10.224 | 245.207 | 6.391 | 24014.337
2021-01-10 00:00:00 | 10.866 | 262.862 | 0.183 | 4.463 | 0.31 | 7.425 | 10.239 | 246.464 | 6.274 | 24114.744
2021-01-11 00:00:00 | 12.191 | 292.185 | 0.84 | 19.96 | 0.326 | 7.757 | 9.94 | 237.771 | 6.168 | 23915.93
2021-01-12 00:00:00 | 8.962 | 215.567 | 0.809 | 18.9 | 0.317 | 7.58 | 10.337 | 247.517 | 6.215 | 23952.738
2021-01-13 00:00:00 | 9.869 | 242.254 | 0.755 | 18.312 | 0.301 | 7.348 | 9.952 | 243.813 | 6.187 | 24497.743
2021-01-14 00:00:00 | 10.939 | 262.221 | 0.495 | 11.819 | 0.295 | 7.069 | 8.488 | 202.6 | 6.277 | 23894.712
2021-01-15 00:00:00 | 11.949 | 285.856 | 0.85 | 20.164 | 0.298 | 7.117 | 7.287 | 174.386 | 6.336 | 23930.403
2021-01-16 00:00:00 | 16.094 | 386.796 | 0.615 | 14.613 | 0.265 | 6.328 | 5.866 | 140.445 | 6.405 | 23941.977
2021-01-17 00:00:00 | 19.892 | 475.955 | 0.41 | 9.872 | 0.225 | 5.397 | 5.317 | 127.186 | 6.497 | 23925.576
2021-01-18 00:00:00 | 18.678 | 10.709 | 0.518 | 0.238 | 0.142 | 0 | 4.863 | 0 | 6.39 | 645.042
2021-01-19 00:00:00 | 18.267 | 0.772 | 1.107 | 0.024 | 0.155 | 0.007 | 5.848 | 0.167 | 6.299 | 42.621
2021-01-20 00:00:00 | 20.116 | 0 | 0.939 | 0 | 0.15 | 0 | 4.74 | 0 | 6.547 | 0
2021-01-21 00:00:00 | 20.775 | 0 | 1.176 | 0 | 0.14 | 0 | 4.731 | 0 | 6.532 | 0
2021-01-22 00:00:00 | 24.171 | 370.182 | 0.327 | 6.468 | 0.134 | 2.131 | 2.715 | 34.33 | 6.665 | 15208.182
2021-01-23 00:00:00 | 17.704 | 415.05 | 0.348 | 8.174 | 0.125 | 2.949 | 2.016 | 47.67 | 6.713 | 23659.647
2021-01-24 00:00:00 | 13.216 | 318.568 | 0.532 | 12.481 | 0.119 | 2.869 | 2.975 | 71.568 | 6.592 | 24086.751
2021-01-25 00:00:00 | 15.28 | 362.544 | 1.189 | 27.186 | 0.115 | 2.74 | 3.918 | 92.226 | 6.583 | 23787.306
2021-01-26 00:00:00 | 14.519 | 348.067 | 1.284 | 30.968 | 0.105 | 2.513 | 3.931 | 94.305 | 6.556 | 23932.617
2021-01-27 00:00:00 | 14.254 | 339.969 | 1.038 | 24.762 | 0.105 | 2.497 | 4.703 | 112.089 | 6.589 | 23838.69
2021-01-28 00:00:00 | 14.756 | 339.602 | 1.056 | 23.994 | 0.102 | 2.332 | 6.048 | 137.257 | 6.65 | 23076.098
2021-01-29 00:00:00 | 13.843 | 330.309 | 0.614 | 14.704 | 0.099 | 2.338 | 5.878 | 139.211 | 6.672 | 23812.131
2021-01-30 00:00:00 | 13.272 | 322.718 | 0.26 | 6.339 | 0.085 | 2.063 | 4.857 | 118.097 | 6.701 | 24311.931
2021-01-31 00:00:00 | 13.658 | 316.474 | 0.298 | 6.697 | 0.102 | 2.334 | 3.547 | 80.277 | 6.668 | 22955.387
平均值 | 12.535 | 233.170 | 0.692 | 13.320 | 0.201 | 4.299 | 6.483 | 138.504 | 6.458 | 20551.936
最大值 | 24.171 | 475.955 | 1.695 | 36.649 | 0.326 | 7.757 | 10.337 | 247.517 | 6.713 | 24497.743
最小值 | 5.249 | 0.000 | 0.182 | 0.000 | 0.085 | 0.000 | 2.016 | 0.000 | 6.168 | 0.000
排放总量 |  | 7228.258 |  | 412.913 |  | 133.264 |  | 4293.612 |  | 637110.022