## 恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20212
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨
2021-02-01 00:00:00 | 15.325 | 368.269 | 1.372 | 32.027 | 0.14 | 3.354 | 3.865 | 91.913 | 6.614 | 24030.936
2021-02-02 00:00:00 | 14.836 | 352.852 | 1.428 | 32.219 | 0.126 | 2.964 | 4.874 | 114.73 | 6.606 | 23838.342
2021-02-03 00:00:00 | 13.716 | 322.106 | 1.706 | 39.121 | 0.116 | 2.734 | 4.865 | 115.305 | 6.591 | 23696.911
2021-02-04 00:00:00 | 13.717 | 330.775 | 0.823 | 18.733 | 0.105 | 2.523 | 5.205 | 125.819 | 6.589 | 24153.96
2021-02-05 00:00:00 | 13.934 | 330.165 | 1.04 | 23.267 | 0.101 | 2.38 | 4.998 | 118.762 | 6.58 | 23714.124
2021-02-06 00:00:00 | 14.062 | 336.801 | 1.306 | 30.371 | 0.103 | 2.468 | 4.319 | 102.946 | 6.614 | 23927.511
2021-02-07 00:00:00 | 14.382 | 336.839 | 1.164 | 26.812 | 0.105 | 2.465 | 4.006 | 93.902 | 6.643 | 23449.791
2021-02-08 00:00:00 | 13.573 | 321.565 | 0.869 | 20.461 | 0.088 | 2.083 | 4.556 | 108.154 | 6.631 | 23716.971
2021-02-09 00:00:00 | 13.374 | 321.853 | 0.8 | 19.264 | 0.077 | 1.849 | 5.561 | 133.795 | 6.61 | 24074.595
2021-02-10 00:00:00 | 12.322 | 294.12 | 1.954 | 44.768 | 0.099 | 2.318 | 6.094 | 145.036 | 6.728 | 24019.953
2021-02-11 00:00:00 | 8.619 | 210.167 | 0.221 | 5.385 | 0.068 | 1.666 | 4.715 | 115.321 | 6.776 | 24370.851
2021-02-12 00:00:00 | 7.936 | 193.801 | 0.195 | 4.759 | 0.077 | 1.892 | 3.761 | 91.475 | 6.712 | 24392.439
2021-02-13 00:00:00 | 9.657 | 230.952 | 0.871 | 20.77 | 0.088 | 2.094 | 4.739 | 113.371 | 6.567 | 23863.479
2021-02-14 00:00:00 | 10.381 | 249.098 | 0.876 | 20.511 | 0.098 | 2.354 | 5.233 | 125.77 | 6.597 | 24031.026
2021-02-15 00:00:00 | 11.488 | 279.018 | 0.951 | 22.666 | 0.104 | 2.514 | 5.62 | 135.945 | 6.531 | 24213.447
2021-02-16 00:00:00 | 11.213 | 268.042 | 0.859 | 20.452 | 0.1 | 2.37 | 5.94 | 141.789 | 6.484 | 23871.822
2021-02-17 00:00:00 | 10.321 | 247.901 | 2.016 | 48.432 | 0.092 | 2.212 | 6.462 | 155.499 | 6.569 | 24053.387
2021-02-18 00:00:00 | 10.549 | 254.641 | 0.96 | 23.082 | 0.075 | 1.811 | 6.231 | 150.217 | 6.536 | 24115.554
2021-02-19 00:00:00 | 10.788 | 259.851 | 0.486 | 11.88 | 0.073 | 1.755 | 7.654 | 183.87 | 6.455 | 24056.724
2021-02-20 00:00:00 | 9.664 | 231.729 | 0.221 | 5.405 | 0.073 | 1.753 | 7.552 | 181.255 | 6.521 | 24035.703
2021-02-21 00:00:00 | 8.541 | 208.615 | 0.371 | 9.027 | 0.068 | 1.662 | 7.728 | 188.764 | 6.458 | 24432.888
2021-02-22 00:00:00 | 13.126 | 320.685 | 0.28 | 6.914 | 0.071 | 1.735 | 6.882 | 166.822 | 6.481 | 24232.161
2021-02-23 00:00:00 | 20.091 | 481.715 | 0.119 | 2.837 | 0.086 | 2.066 | 5.351 | 128.661 | 6.599 | 23983.935
2021-02-24 00:00:00 | 20.355 | 490.334 | 0.146 | 3.551 | 0.089 | 2.136 | 3.53 | 85.156 | 6.699 | 24079.11
2021-02-25 00:00:00 | 20.73 | 502.94 | 0.284 | 6.836 | 0.091 | 2.2 | 3.561 | 86.472 | 6.588 | 24262.14
2021-02-26 00:00:00 | 22.322 | 534.917 | 0.368 | 8.741 | 0.112 | 2.674 | 4.178 | 100.164 | 6.584 | 23957.13
2021-02-27 00:00:00 | 20.327 | 472.088 | 0.709 | 16.626 | 0.132 | 3.057 | 3.279 | 76.313 | 6.641 | 23233.845
2021-02-28 00:00:00 | 20.737 | 491.085 | 0.176 | 4.209 | 0.121 | 2.859 | 2.601 | 61.221 | 6.771 | 23646.03
平均值 | 13.789 | 330.104 | 0.806 | 18.897 | 0.096 | 2.284 | 5.120 | 122.802 | 6.599 | 23980.527
最大值 | 22.322 | 534.917 | 2.016 | 48.432 | 0.140 | 3.354 | 7.728 | 188.764 | 6.776 | 24432.888
最小值 | 7.936 | 193.801 | 0.119 | 2.837 | 0.068 | 1.662 | 2.601 | 61.221 | 6.455 | 23233.845
排放总量 |  | 9242.924 |  | 529.126 |  | 63.948 |  | 3438.447 |  | 671454.765