## 恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20214
监测时间 | 水流量 | 氨氮 |  | COD |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH
| 吨 | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克)
2021-04-01 00:00:00 | 25306.101 | 0.573 | 14.703 | 14.484 | 366.295 | 0.206 | 5.221 | 2.648 | 66.955 | 6.717
2021-04-02 00:00:00 | 23888.102 | 0.787 | 19.262 | 12.283 | 289.817 | 0.231 | 5.546 | 3.031 | 71.806 | 6.677
2021-04-03 00:00:00 | 24665.076 | 1.435 | 34.115 | 11.351 | 278.618 | 0.214 | 5.227 | 4.319 | 106.274 | 6.684
2021-04-04 00:00:00 | 25557.537 | 0.272 | 6.92 | 9.73 | 248.532 | 0.148 | 3.79 | 4.198 | 107.343 | 6.703
2021-04-05 00:00:00 | 24197.509 | 0.254 | 6.139 | 8.873 | 215.432 | 0.144 | 3.472 | 4.201 | 100.896 | 6.733
2021-04-06 00:00:00 | 25958.916 | 0.874 | 22.629 | 10.327 | 268.141 | 0.169 | 4.384 | 4.067 | 105.834 | 6.742
2021-04-07 00:00:00 | 25109.328 | 0.666 | 16.518 | 9.945 | 250.518 | 0.145 | 3.618 | 4.827 | 121.56 | 6.715
2021-04-08 00:00:00 | 25212.873 | 0.162 | 4.079 | 9.153 | 231.139 | 0.153 | 3.843 | 4.89 | 123.526 | 6.757
2021-04-09 00:00:00 | 25147.077 | 0.11 | 2.761 | 7.934 | 199.403 | 0.155 | 3.92 | 2.553 | 63.948 | 6.893
2021-04-10 00:00:00 | 22307.164 | 0.267 | 5.424 | 8.284 | 187.746 | 0.221 | 4.873 | 2.325 | 51.844 | 6.829
2021-04-11 00:00:00 | 25892.847 | 0.471 | 12.043 | 9.729 | 251.578 | 0.246 | 6.354 | 4.193 | 108.786 | 6.735
2021-04-12 00:00:00 | 24972.903 | 0.121 | 3.015 | 9.797 | 244.295 | 0.215 | 5.369 | 4.323 | 108.003 | 6.764
2021-04-13 00:00:00 | 25132.494 | 0.175 | 4.39 | 9.969 | 250.468 | 0.24 | 6.025 | 3.71 | 93.151 | 6.743
2021-04-14 00:00:00 | 25271.178 | 0.463 | 11.536 | 8.92 | 226.2 | 0.248 | 6.259 | 3.783 | 95.724 | 6.693
2021-04-15 00:00:00 | 23693.742 | 0.561 | 13.327 | 10.566 | 250.085 | 0.264 | 6.26 | 4.581 | 108.388 | 6.694
2021-04-16 00:00:00 | 23973.459 | 0.299 | 7.122 | 14.97 | 358.657 | 0.229 | 5.491 | 6.102 | 146.141 | 6.689
2021-04-17 00:00:00 | 23994.393 | 0.134 | 3.196 | 12.436 | 298.891 | 0.244 | 5.87 | 2.758 | 66.145 | 6.838
2021-04-18 00:00:00 | 23967.876 | 0.154 | 3.698 | 10.491 | 249.604 | 0.251 | 6.033 | 2.6 | 62.75 | 6.854
2021-04-19 00:00:00 | 21882.678 | 0.234 | 5.183 | 11.096 | 242.458 | 0.286 | 6.271 | 3.289 | 71.839 | 6.869
2021-04-20 00:00:00 | 22418.196 | 0.194 | 4.324 | 12.079 | 269.439 | 0.292 | 6.537 | 3.794 | 84.831 | 6.731
2021-04-21 00:00:00 | 22253.244 | 0.099 | 2.188 | 14.36 | 319.76 | 0.303 | 6.73 | 4.711 | 104.753 | 6.51
2021-04-22 00:00:00 | 22866.675 | 0.111 | 2.518 | 13.374 | 306.705 | 0.331 | 7.582 | 4.757 | 108.821 | 6.485
2021-04-23 00:00:00 | 22002.456 | 1.369 | 30.343 | 13.243 | 292.295 | 0.317 | 6.993 | 4.398 | 96.701 | 6.468
2021-04-24 00:00:00 | 22122.909 | 0.872 | 18.866 | 12.762 | 282.397 | 0.245 | 5.391 | 5.376 | 118.479 | 6.392
2021-04-25 00:00:00 | 16709.108 | 2.182 | 35.782 | 11.725 | 194.222 | 0.251 | 4.231 | 5.263 | 86.912 | 6.457
2021-04-26 00:00:00 | 25253.43 | 0.907 | 22.691 | 13.647 | 345.29 | 0.209 | 5.242 | 7.747 | 195.709 | 6.338
2021-04-27 00:00:00 | 25059.481 | 0.088 | 2.209 | 16.01 | 401.199 | 0.171 | 4.278 | 4.966 | 124.454 | 6.462
2021-04-28 00:00:00 | 25144.584 | 0.094 | 2.342 | 20.604 | 518.355 | 0.223 | 5.611 | 3.592 | 90.128 | 6.497
2021-04-29 00:00:00 | 24835.794 | 0.144 | 3.544 | 13.026 | 323.554 | 0.249 | 6.169 | 2.49 | 61.883 | 6.556
2021-04-30 00:00:00 | 24622.782 | 0.275 | 6.696 | 12.565 | 309.722 | 0.281 | 6.896 | 3.261 | 80.475 | 6.518
平均值 | 23980.664 | 0.478 | 10.919 | 11.791 | 282.361 | 0.229 | 5.450 | 4.092 | 97.802 | 6.658
最大值 | 25958.916 | 2.182 | 35.782 | 20.604 | 518.355 | 0.331 | 7.582 | 7.747 | 195.709 | 6.893
最小值 | 16709.108 | 0.088 | 2.188 | 7.934 | 187.746 | 0.144 | 3.472 | 2.325 | 51.844 | 6.338
排放总量 | 719419.912 |  | 327.563 |  | 8470.815 |  | 163.486 |  | 2934.059