## 恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20215
监测时间 | 水流量 | 氨氮 |  | COD |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH
| 吨 | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克)
2021-05-01 00:00:00 | 25015.452 | 0.153 | 3.74 | 11.951 | 298.694 | 0.231 | 5.764 | 4.715 | 118.342 | 6.474
2021-05-02 00:00:00 | 24480.111 | 0.714 | 17.67 | 13.403 | 327.987 | 0.24 | 5.908 | 4.269 | 104.963 | 6.455
2021-05-03 00:00:00 | 25324.923 | 0.147 | 3.663 | 15.777 | 401.167 | 0.169 | 4.263 | 2.899 | 73.298 | 6.555
2021-05-04 00:00:00 | 25551.264 | 0.099 | 2.514 | 17.187 | 434.658 | 0.248 | 6.323 | 2.104 | 54.187 | 6.58
2021-05-05 00:00:00 | 25311.486 | 0.1 | 2.552 | 11.897 | 302.488 | 0.199 | 5.051 | 2.42 | 61.233 | 6.639
2021-05-06 00:00:00 | 25274.031 | 0.195 | 4.914 | 10.663 | 269.176 | 0.282 | 7.137 | 2.83 | 71.535 | 6.621
2021-05-07 00:00:00 | 25331.982 | 0.099 | 2.521 | 9.269 | 234.785 | 0.212 | 5.367 | 5.681 | 143.948 | 6.547
2021-05-08 00:00:00 | 25257.723 | 0.109 | 2.769 | 10.037 | 253.551 | 0.247 | 6.247 | 6.291 | 158.862 | 6.502
2021-05-09 00:00:00 | 25142.61 | 0.163 | 4.083 | 10.454 | 262.994 | 0.286 | 7.199 | 6.315 | 158.782 | 6.459
2021-05-10 00:00:00 | 25182.405 | 0.304 | 7.593 | 10.949 | 275.863 | 0.239 | 6.004 | 5.583 | 140.887 | 6.405
2021-05-11 00:00:00 | 25098.912 | 0.086 | 2.146 | 10.3 | 258.25 | 0.222 | 5.584 | 5.818 | 146.149 | 6.456
2021-05-12 00:00:00 | 23965.998 | 0.094 | 2.229 | 9.909 | 237.725 | 0.255 | 6.123 | 6.525 | 156.335 | 6.415
2021-05-13 00:00:00 | 24617.37 | 0.07 | 1.72 | 10.241 | 252.032 | 0.285 | 7.024 | 6.713 | 165.095 | 6.348
2021-05-14 00:00:00 | 19398.4 | 0.088 | 1.61 | 9.804 | 192.791 | 0.257 | 4.887 | 8.017 | 159.728 | 6.275
2021-05-15 00:00:00 | 1281.915 | 0.103 | 0.144 | 9.34 | 11.974 | 0.273 | 0.346 | 7.296 | 9.356 | 6.296
2021-05-16 00:00:00 | 1150.326 | 0.103 | 0.144 | 9.34 | 10.743 | 0.273 | 0.324 | 7.296 | 8.39 | 6.261
2021-05-17 00:00:00 | 8301.744 | 1.328 | 22.034 | 11.183 | 109.379 | 0.258 | 2.023 | 8.14 | 74.955 | 6.34
2021-05-18 00:00:00 | 17328.243 | 1.776 | 29.999 | 11.538 | 192.202 | 0.087 | 1.484 | 9.802 | 173.726 | 6.227
2021-05-19 00:00:00 | 23590.677 | 0.165 | 3.882 | 9.668 | 227.983 | 0.066 | 1.556 | 9.934 | 234.196 | 6.268
2021-05-20 00:00:00 | 23956.278 | 0.797 | 18.226 | 9.222 | 220.871 | 0.071 | 1.698 | 6.223 | 149.389 | 6.374
2021-05-21 00:00:00 | 23646.807 | 0.278 | 6.662 | 10.287 | 243.428 | 0.068 | 1.618 | 8.127 | 192.35 | 6.306
2021-05-22 00:00:00 | 24635.861 | 0.124 | 3.084 | 9.482 | 234.465 | 0.092 | 2.271 | 6.726 | 165.85 | 6.368
2021-05-23 00:00:00 | 25395.15 | 0.099 | 2.49 | 9.634 | 244.732 | 0.097 | 2.473 | 6.475 | 164.342 | 6.402
2021-05-24 00:00:00 | 21704.719 | 0.082 | 1.702 | 8.722 | 192.524 | 0.119 | 2.596 | 7.705 | 164.864 | 6.427
2021-05-25 00:00:00 | 26375.91 | 0.167 | 4.396 | 8.735 | 230.376 | 0.156 | 4.1 | 7.96 | 210.089 | 6.447
2021-05-26 00:00:00 | 25751.598 | 0.195 | 5.114 | 9.42 | 242.654 | 0.178 | 4.572 | 6.883 | 177.129 | 6.509
2021-05-27 00:00:00 | 25352.361 | 0.147 | 3.773 | 8.688 | 219.366 | 0.309 | 7.826 | 5.681 | 143.947 | 6.487
2021-05-28 00:00:00 | 24124.194 | 0.159 | 3.628 | 8.242 | 198.977 | 0.292 | 7.043 | 6.29 | 152.005 | 6.402
2021-05-29 00:00:00 | 24369.294 | 0.124 | 3.019 | 8.376 | 204.267 | 0.339 | 8.183 | 5.073 | 123.481 | 6.404
2021-05-30 00:00:00 | 24230.61 | 0.143 | 3.351 | 8.328 | 202.676 | 0.343 | 8.278 | 4.653 | 113.056 | 6.399
2021-05-31 00:00:00 | 24404.592 | 0.137 | 3.361 | 8.677 | 212.221 | 0.32 | 7.828 | 5.97 | 145.609 | 6.375
平均值 | 22275.901 | 0.269 | 5.637 | 10.346 | 232.290 | 0.217 | 4.745 | 6.142 | 132.777 | 6.420
最大值 | 26375.910 | 1.776 | 29.999 | 17.187 | 434.658 | 0.343 | 8.278 | 9.934 | 234.196 | 6.639
最小值 | 1150.326 | 0.070 | 0.144 | 8.242 | 10.743 | 0.066 | 0.324 | 2.104 | 8.390 | 6.227
排放总量 | 690552.946 |  | 174.733 |  | 7200.999 |  | 147.100 |  | 4116.078