## 恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20216
监测时间 | 水流量 | 氨氮 |  | COD |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH
| 吨 | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克)
2021-06-01 00:00:00 | 23966.097 | 0.24 | 6.087 | 11.371 | 276.169 | 0.308 | 7.407 | 4.587 | 109.564 | 6.464
2021-06-02 00:00:00 | 23897.862 | 0.113 | 2.693 | 9.379 | 224.869 | 0.338 | 8.048 | 4.517 | 107.817 | 6.453
2021-06-03 00:00:00 | 23773.74 | 0.135 | 3.268 | 7.914 | 188.965 | 0.251 | 5.952 | 6.725 | 160.044 | 6.39
2021-06-04 00:00:00 | 23984.469 | 0.424 | 10.161 | 7.934 | 190.67 | 0.277 | 6.611 | 7.396 | 177.336 | 6.388
2021-06-05 00:00:00 | 23774.94 | 0.942 | 21.304 | 7.978 | 189.356 | 0.276 | 6.544 | 8.626 | 206.001 | 6.357
2021-06-06 00:00:00 | 23986.652 | 0.533 | 11.854 | 8.384 | 202.906 | 0.286 | 6.774 | 10.342 | 248.008 | 6.237
2021-06-07 00:00:00 | 24033.843 | 0.168 | 3.995 | 8.23 | 198.116 | 0.304 | 7.323 | 9.716 | 233.246 | 6.251
2021-06-08 00:00:00 | 23964.291 | 0.093 | 2.2 | 8.504 | 203.678 | 0.299 | 7.158 | 9.502 | 227.442 | 6.228
2021-06-09 00:00:00 | 24071.694 | 0.075 | 1.788 | 8.302 | 200.323 | 0.246 | 5.936 | 7.094 | 170.467 | 6.307
2021-06-10 00:00:00 | 21658.434 | 0.074 | 1.594 | 8.371 | 184.894 | 0.197 | 4.266 | 5.135 | 111.799 | 6.212
2021-06-11 00:00:00 | 25676.355 | 0.123 | 3.227 | 9.981 | 257.497 | 0.272 | 6.996 | 5.241 | 134.301 | 6.419
2021-06-12 00:00:00 | 24432.015 | 0.09 | 2.19 | 8.351 | 203.901 | 0.247 | 6.034 | 6.5 | 158.66 | 6.442
2021-06-13 00:00:00 | 24501.565 | 0.094 | 2.293 | 10.798 | 264.104 | 0.336 | 8.219 | 5.831 | 143.313 | 6.443
2021-06-14 00:00:00 | 24760.905 | 0.082 | 2.028 | 9.388 | 232.325 | 0.241 | 5.975 | 7.366 | 182.415 | 6.418
2021-06-15 00:00:00 | 24104.397 | 0.091 | 2.233 | 9.203 | 222.132 | 0.294 | 7.09 | 7.96 | 192.141 | 6.423
2021-06-16 00:00:00 | 22550.306 | 0.145 | 3.209 | 9.574 | 217.373 | 0.307 | 6.949 | 8.67 | 194.233 | 6.403
2021-06-17 00:00:00 | 23956.008 | 0.11 | 2.667 | 10.121 | 242.364 | 0.309 | 7.397 | 7.919 | 189.536 | 6.303
2021-06-18 00:00:00 | 24276.18 | 0.219 | 5.468 | 10.789 | 264.845 | 0.267 | 6.495 | 7.07 | 171.921 | 6.327
2021-06-19 00:00:00 | 24032.238 | 0.105 | 2.496 | 11.024 | 264.243 | 0.324 | 7.762 | 7.483 | 179.682 | 6.334
2021-06-20 00:00:00 | 23053.945 | 0.381 | 8.886 | 12.182 | 282.81 | 0.318 | 7.287 | 7.1 | 163.431 | 6.385
2021-06-21 00:00:00 | 23823.54 | 0.746 | 17.299 | 12.696 | 302.573 | 0.226 | 5.338 | 6.86 | 163.445 | 6.375
2021-06-22 00:00:00 | 24582.294 | 0.302 | 7.591 | 11.421 | 281.625 | 0.19 | 4.693 | 9.929 | 244.282 | 6.316
2021-06-23 00:00:00 | 25248.51 | 0.24 | 6.086 | 10.656 | 268.368 | 0.188 | 4.727 | 10.169 | 257.337 | 6.337
2021-06-24 00:00:00 | 24985.143 | 0.199 | 4.973 | 8.578 | 214.4 | 0.147 | 3.672 | 5.594 | 139.89 | 6.477
2021-06-25 00:00:00 | 24034.892 | 0.249 | 6.001 | 10.89 | 262.385 | 0.179 | 4.3 | 7.382 | 176.996 | 6.475
2021-06-26 00:00:00 | 24008.952 | 0.169 | 4.075 | 9.062 | 216.98 | 0.19 | 4.572 | 7.185 | 172.6 | 6.48
2021-06-27 00:00:00 | 24229.665 | 0.179 | 4.355 | 10.633 | 256.309 | 0.247 | 5.967 | 6.38 | 154.776 | 6.476
2021-06-28 00:00:00 | 23470.329 | 0.17 | 3.99 | 10.727 | 252.063 | 0.286 | 6.717 | 5.655 | 132.965 | 6.476
2021-06-29 00:00:00 | 23382.558 | 0.177 | 4.137 | 10.223 | 241.328 | 0.32 | 7.481 | 8.043 | 187.581 | 6.414
2021-06-30 00:00:00 | 23077.317 | 0.239 | 5.648 | 10.632 | 245.482 | 0.301 | 6.993 | 8.283 | 190.839 | 6.356
平均值 | 23976.638 | 0.230 | 5.460 | 9.777 | 235.102 | 0.266 | 6.356 | 7.342 | 176.069 | 6.379
最大值 | 25676.355 | 0.942 | 21.304 | 12.696 | 302.573 | 0.338 | 8.219 | 10.342 | 257.337 | 6.480
最小值 | 21658.434 | 0.074 | 1.594 | 7.914 | 184.894 | 0.147 | 3.672 | 4.517 | 107.817 | 6.212
排放总量 | 719299.136 |  | 163.796 |  | 7053.053 |  | 190.683 |  | 5282.068