## 恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20218
监测时间 | 水流量 | 氨氮 |  | COD |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH
| 吨 | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克)
2021-08-01 00:00:00 | 23932.122 | 0.142 | 3.414 | 8.517 | 203.914 | 0.289 | 6.933 | 4.723 | 113.021 | 6.391
2021-08-02 00:00:00 | 24110.808 | 0.124 | 2.989 | 9.737 | 234.661 | 0.279 | 6.71 | 4.994 | 120.484 | 6.424
2021-08-03 00:00:00 | 25301.106 | 0.135 | 3.444 | 9.095 | 231.16 | 0.276 | 7 | 6.136 | 155.074 | 6.39
2021-08-04 00:00:00 | 25516.173 | 0.129 | 3.315 | 8.935 | 227.782 | 0.28 | 7.155 | 4.448 | 113.588 | 6.401
2021-08-05 00:00:00 | 25026.375 | 0.134 | 3.369 | 8.899 | 222.545 | 0.277 | 6.941 | 4.777 | 119.45 | 6.371
2021-08-06 00:00:00 | 24439.17 | 0.202 | 4.78 | 10.5 | 254.983 | 0.273 | 6.683 | 7.112 | 173.99 | 6.342
2021-08-07 00:00:00 | 24136.026 | 0.147 | 3.511 | 9.86 | 237.925 | 0.28 | 6.756 | 6.904 | 166.328 | 6.311
2021-08-08 00:00:00 | 24800.166 | 0.12 | 2.985 | 9.903 | 245.29 | 0.316 | 7.832 | 6.342 | 157.34 | 6.283
2021-08-09 00:00:00 | 24039.726 | 0.13 | 3.103 | 10.995 | 264.166 | 0.319 | 7.672 | 7.152 | 171.916 | 6.259
2021-08-10 00:00:00 | 25013.094 | 0.096 | 2.415 | 10.7 | 267.587 | 0.246 | 6.17 | 5.983 | 150.306 | 6.356
2021-08-11 00:00:00 | 24357.753 | 0.1 | 2.453 | 10.52 | 257.176 | 0.258 | 6.291 | 4.32 | 105.357 | 6.393
2021-08-12 00:00:00 | 23231.043 | 0.11 | 2.554 | 11.131 | 258.579 | 0.282 | 6.563 | 6.583 | 152.495 | 6.3
2021-08-13 00:00:00 | 23087.343 | 0.214 | 4.955 | 11.967 | 276.692 | 0.289 | 6.666 | 8.726 | 201.402 | 6.274
2021-08-14 00:00:00 | 24251.706 | 0.118 | 2.868 | 10.899 | 264.472 | 0.291 | 7.078 | 8.554 | 207.827 | 6.284
2021-08-15 00:00:00 | 22932.345 | 0.134 | 3.071 | 9.808 | 225.63 | 0.289 | 6.615 | 6.22 | 142.574 | 6.413
2021-08-16 00:00:00 | 23761.695 | 0.132 | 3.125 | 9.193 | 216.973 | 0.29 | 6.89 | 5.97 | 142.028 | 6.384
2021-08-17 00:00:00 | 23842.182 | 0.129 | 3.087 | 9.023 | 215.468 | 0.275 | 6.573 | 8.558 | 204.052 | 6.274
2021-08-18 00:00:00 | 23195.613 | 0.129 | 2.994 | 9.15 | 212.155 | 0.296 | 6.857 | 9.73 | 225.757 | 6.222
2021-08-19 00:00:00 | 24398.484 | 0.105 | 2.562 | 9.196 | 224.055 | 0.294 | 7.167 | 7.261 | 176.921 | 6.278
2021-08-20 00:00:00 | 24042.372 | 0.693 | 16.791 | 10.976 | 265.069 | 0.282 | 6.785 | 5.347 | 128.952 | 6.302
2021-08-21 00:00:00 | 23687.325 | 0.528 | 11.844 | 10.767 | 254.354 | 0.266 | 6.184 | 6.692 | 159.25 | 6.203
2021-08-22 00:00:00 | 23040.324 | 0.755 | 16.923 | 11.013 | 253.096 | 0.288 | 6.546 | 7.427 | 170.674 | 6.196
2021-08-23 00:00:00 | 23171.709 | 0.605 | 13.965 | 11.385 | 263.791 | 0.257 | 5.92 | 7.525 | 174.09 | 6.281
2021-08-24 00:00:00 | 23906.496 | 0.567 | 13.478 | 11.65 | 279.186 | 0.256 | 6.089 | 7.016 | 167.322 | 6.211
2021-08-25 00:00:00 | 23527.005 | 0.397 | 9.034 | 11.191 | 263.777 | 0.226 | 5.294 | 7.98 | 188.052 | 6.191
2021-08-26 00:00:00 | 23781.828 | 0.457 | 10.445 | 11.998 | 286.348 | 0.31 | 7.212 | 8.645 | 205.623 | 6.162
2021-08-27 00:00:00 | 23558.916 | 0.598 | 14.128 | 12.523 | 295.994 | 0.276 | 6.499 | 8.015 | 188.576 | 6.221
2021-08-28 00:00:00 | 23641.605 | 0.586 | 13.813 | 10.803 | 255.065 | 0.339 | 7.975 | 8.101 | 191.636 | 6.303
2021-08-29 00:00:00 | 23808.411 | 0.614 | 14.602 | 12.081 | 287.495 | 0.293 | 6.985 | 8.091 | 192.613 | 6.268
2021-08-30 00:00:00 | 23803.134 | 0.388 | 9.335 | 12.401 | 295.214 | 0.288 | 6.857 | 7.283 | 173.189 | 6.339
2021-08-31 00:00:00 | 23870.976 | 0.109 | 2.602 | 10.567 | 252.433 | 0.234 | 5.595 | 3.577 | 85.304 | 6.561
平均值 | 23974.614 | 0.285 | 6.708 | 10.496 | 251.388 | 0.281 | 6.726 | 6.780 | 162.103 | 6.309
最大值 | 25516.173 | 0.755 | 16.923 | 12.523 | 295.994 | 0.339 | 7.975 | 9.730 | 225.757 | 6.561
最小值 | 22932.345 | 0.096 | 2.415 | 8.517 | 203.914 | 0.226 | 5.294 | 3.577 | 85.304 | 6.162
排放总量 | 743213.031 |  | 207.954 |  | 7793.035 |  | 208.493 |  | 5025.191