## 恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20219
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨
2021-09-01 00:00:00 | 11.195 | 268.498 | 0.129 | 3.084 | 0.258 | 6.179 | 4.413 | 105.835 | 6.609 | 23975.172
2021-09-02 00:00:00 | 10.905 | 264.053 | 0.165 | 4.044 | 0.297 | 7.213 | 4.45 | 107.876 | 6.54 | 24225.066
2021-09-03 00:00:00 | 11.639 | 285.652 | 0.441 | 10.875 | 0.28 | 6.836 | 5.763 | 140.942 | 6.462 | 24440.787
2021-09-04 00:00:00 | 10.525 | 255.767 | 0.353 | 8.406 | 0.221 | 5.333 | 5.294 | 127.922 | 6.452 | 24315.772
2021-09-05 00:00:00 | 10.307 | 250.733 | 0.279 | 6.759 | 0.254 | 6.182 | 3.082 | 75.138 | 6.571 | 24330.963
2021-09-06 00:00:00 | 10.946 | 269.915 | 0.622 | 15.621 | 0.258 | 6.353 | 4.133 | 101.362 | 6.587 | 24592.446
2021-09-07 00:00:00 | 11.137 | 273.271 | 0.822 | 19.619 | 0.228 | 5.547 | 4.21 | 103.194 | 6.608 | 24515.935
2021-09-08 00:00:00 | 11.021 | 269.981 | 0.161 | 3.897 | 0.256 | 6.298 | 3.051 | 74.475 | 6.646 | 24471.045
2021-09-09 00:00:00 | 10.47 | 243.563 | 0.088 | 2.01 | 0.235 | 5.442 | 4.352 | 101.291 | 6.511 | 23243.883
2021-09-10 00:00:00 | 11.13 | 270.751 | 0.231 | 5.568 | 0.292 | 7.109 | 3.908 | 95.351 | 6.544 | 24393.09
2021-09-11 00:00:00 | 7.995 | 179.539 | 0.386 | 8.585 | 0.26 | 5.872 | 3.843 | 86.015 | 6.464 | 22481.165
2021-09-12 00:00:00 | 8.745 | 208.449 | 0.229 | 5.371 | 0.268 | 6.374 | 3.769 | 89.82 | 6.542 | 23785.073
2021-09-13 00:00:00 | 8.518 | 202.132 | 0.71 | 16.715 | 0.261 | 6.194 | 4.238 | 100.629 | 6.521 | 23757.432
2021-09-14 00:00:00 | 7.99 | 196.763 | 0.374 | 9.172 | 0.244 | 5.998 | 4.498 | 110.891 | 6.529 | 24648.18
2021-09-15 00:00:00 | 8.876 | 215.413 | 0.361 | 8.602 | 0.248 | 5.984 | 4.187 | 101.279 | 6.612 | 24200.691
2021-09-16 00:00:00 | 8.331 | 196.963 | 0.868 | 20.39 | 0.277 | 6.554 | 4.383 | 103.819 | 6.571 | 23696.247
2021-09-17 00:00:00 | 7.665 | 183.763 | 0.33 | 7.957 | 0.302 | 7.238 | 4.315 | 103.386 | 6.612 | 23963.577
2021-09-18 00:00:00 | 7.89 | 188.37 | 0.83 | 19.825 | 0.32 | 7.636 | 4.479 | 107.096 | 6.536 | 23889.867
2021-09-19 00:00:00 | 8.271 | 197.013 | 0.509 | 12.016 | 0.319 | 7.578 | 4.741 | 113.13 | 6.556 | 23832.366
2021-09-20 00:00:00 | 8.143 | 194.871 | 0.063 | 1.514 | 0.299 | 7.149 | 4.908 | 117.463 | 6.6 | 23944.5
2021-09-21 00:00:00 | 7.958 | 192.12 | 0.127 | 3.071 | 0.301 | 7.253 | 4.949 | 119.484 | 6.466 | 24138.579
2021-09-22 00:00:00 | 7.689 | 183.628 | 0.457 | 10.817 | 0.202 | 4.843 | 5.65 | 135.055 | 6.484 | 23893.389
2021-09-23 00:00:00 | 7.038 | 167.733 | 0.114 | 2.734 | 0.177 | 4.222 | 3.918 | 92.955 | 6.716 | 23815.587
2021-09-24 00:00:00 | 9.096 | 214.949 | 0.624 | 14.734 | 0.237 | 5.601 | 3.404 | 80.239 | 6.634 | 23587.203
2021-09-25 00:00:00 | 9.16 | 220.981 | 0.979 | 23.148 | 0.231 | 5.566 | 4.97 | 119.975 | 6.547 | 24120.354
2021-09-26 00:00:00 | 9.483 | 224.088 | 0.442 | 10.327 | 0.263 | 6.198 | 3.991 | 94.273 | 6.576 | 23608.467
2021-09-27 00:00:00 | 8.286 | 195.33 | 0.426 | 10.384 | 0.301 | 7.124 | 3.504 | 82.47 | 6.604 | 23571.966
2021-09-28 00:00:00 | 8.121 | 192.173 | 0.547 | 12.743 | 0.261 | 6.159 | 4.675 | 111.078 | 6.49 | 23704.545
2021-09-29 00:00:00 | 8.935 | 210.764 | 0.205 | 4.955 | 0.278 | 6.561 | 4.118 | 97.119 | 6.611 | 23583.198
2021-09-30 00:00:00 | 10.129 | 244.655 | 0.528 | 12.863 | 0.326 | 7.804 | 4.904 | 117.085 | 6.505 | 23892.432
平均值 | 9.253 | 222.063 | 0.413 | 9.860 | 0.265 | 6.347 | 4.337 | 103.888 | 6.557 | 23953.966
最大值 | 11.639 | 285.652 | 0.979 | 23.148 | 0.326 | 7.804 | 5.763 | 140.942 | 6.716 | 24648.180
最小值 | 7.038 | 167.733 | 0.063 | 1.514 | 0.177 | 4.222 | 3.051 | 74.475 | 6.452 | 22481.165
排放总量 |  | 6661.881 |  | 295.806 |  | 190.400 |  | 3116.647 |  | 718618.977