## 恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202110
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨
2021-10-01 00:00:00 | 9.354 | 225.077 | 0.605 | 14.376 | 0.385 | 9.224 | 4.709 | 112.959 | 6.484 | 24011.469
2021-10-02 00:00:00 | 8.551 | 203.321 | 0.407 | 9.269 | 0.328 | 7.805 | 3.466 | 82.117 | 6.625 | 23839.02
2021-10-03 00:00:00 | 8.65 | 207.241 | 0.488 | 11.658 | 0.319 | 7.636 | 4.456 | 106.894 | 6.594 | 23960.175
2021-10-04 00:00:00 | 7.441 | 177.597 | 0.097 | 2.298 | 0.339 | 8.088 | 2.886 | 68.933 | 6.695 | 23897.814
2021-10-05 00:00:00 | 6.459 | 156.404 | 0.211 | 5.17 | 0.394 | 9.422 | 3.238 | 77.972 | 6.55 | 24013.704
2021-10-06 00:00:00 | 10.026 | 240.807 | 0.769 | 18.325 | 0.377 | 9.018 | 4.282 | 102.658 | 6.58 | 24006.555
2021-10-07 00:00:00 | 9.534 | 229.365 | 0.689 | 16.443 | 0.364 | 8.792 | 4.516 | 107.946 | 6.611 | 23989.296
2021-10-08 00:00:00 | 10.045 | 243.961 | 0.545 | 12.99 | 0.38 | 9.189 | 4.793 | 116.215 | 6.593 | 24325.371
2021-10-09 00:00:00 | 11.586 | 295.331 | 0.185 | 4.862 | 0.342 | 8.666 | 1.692 | 43.074 | 6.739 | 25356.258
2021-10-10 00:00:00 | 8.047 | 203.136 | 0.118 | 3.028 | 0.408 | 10.441 | 1.796 | 45.299 | 6.621 | 25483.296
2021-10-11 00:00:00 | 8.298 | 192.687 | 0.111 | 2.542 | 0.373 | 8.621 | 3.636 | 83.875 | 6.645 | 23046.78
2021-10-12 00:00:00 | 5.703 | 136.85 | 0.129 | 3.106 | 0.352 | 8.398 | 5.696 | 136.783 | 6.683 | 23963.244
2021-10-13 00:00:00 | 8.804 | 212.829 | 0.117 | 2.798 | 0.312 | 7.51 | 7.727 | 186.266 | 6.699 | 24064.761
2021-10-14 00:00:00 | 10.719 | 267.601 | 0.097 | 2.414 | 0.3 | 7.491 | 5.298 | 133.349 | 6.727 | 25002.663
2021-10-15 00:00:00 | 10.619 | 253.772 | 0.112 | 2.7 | 0.325 | 7.823 | 4.686 | 112.804 | 6.805 | 24053.412
2021-10-16 00:00:00 | 9.503 | 233.755 | 0.215 | 5.318 | 0.353 | 8.67 | 5.588 | 137.428 | 6.776 | 24625.428
2021-10-17 00:00:00 | 7.288 | 177.695 | 0.147 | 3.589 | 0.342 | 8.319 | 7.18 | 175.338 | 6.725 | 24369.924
2021-10-18 00:00:00 | 7.843 | 187.872 | 0.306 | 7.374 | 0.284 | 6.828 | 8.779 | 210.36 | 6.586 | 23966.919
2021-10-19 00:00:00 | 8.106 | 195.42 | 0.139 | 3.353 | 0.208 | 5.013 | 9.299 | 223.582 | 6.489 | 24029.838
2021-10-20 00:00:00 | 8.209 | 196.122 | 0.132 | 3.164 | 0.16 | 3.822 | 8.95 | 214.02 | 6.449 | 23912.94
2021-10-21 00:00:00 | 8.006 | 181.024 | 0.173 | 3.872 | 0.195 | 4.371 | 8.734 | 197.601 | 6.418 | 22572.173
2021-10-22 00:00:00 | 7.38 | 176.64 | 0.139 | 3.325 | 0.254 | 6.074 | 8.81 | 210.59 | 6.409 | 23896.8
2021-10-23 00:00:00 | 8.022 | 185.76 | 0.244 | 5.87 | 0.29 | 6.432 | 9.263 | 211.404 | 6.249 | 22868.3
2021-10-24 00:00:00 | 7.237 | 174.42 | 0.298 | 7.06 | 0.303 | 7.279 | 9.432 | 227.25 | 6.279 | 24097.05
2021-10-25 00:00:00 | 7.818 | 186.604 | 0.134 | 3.217 | 0.34 | 8.124 | 9.284 | 221.68 | 6.386 | 23889.474
2021-10-26 00:00:00 | 7.373 | 163.02 | 0.24 | 5.701 | 0.308 | 6.928 | 8.372 | 182.883 | 6.349 | 22043.538
2021-10-27 00:00:00 | 8.414 | 179.531 | 0.846 | 17.511 | 0.322 | 7.178 | 8.347 | 180.171 | 6.303 | 21722.718
2021-10-28 00:00:00 | 8.612 | 199.096 | 0.652 | 14.695 | 0.344 | 8.057 | 8.941 | 207.725 | 6.261 | 23309.847
2021-10-29 00:00:00 | 11.759 | 276.776 | 0.612 | 13.498 | 0.359 | 8.428 | 8.714 | 204.55 | 6.345 | 23502.636
2021-10-30 00:00:00 | 11.13 | 268.509 | 0.092 | 2.176 | 0.367 | 8.892 | 8.591 | 206.849 | 6.361 | 24098.181
2021-10-31 00:00:00 | 12.322 | 279.936 | 0.049 | 1.092 | 0.387 | 8.795 | 8.501 | 192.209 | 6.251 | 22642.029
平均值 | 8.802 | 209.941 | 0.293 | 6.864 | 0.326 | 7.785 | 6.441 | 152.283 | 6.525 | 23824.568
最大值 | 12.322 | 295.331 | 0.846 | 18.325 | 0.408 | 10.441 | 9.432 | 227.250 | 6.805 | 25483.296
最小值 | 5.703 | 136.850 | 0.049 | 1.092 | 0.160 | 3.822 | 1.692 | 43.074 | 6.249 | 21722.718
排放总量 |  | 6508.159 |  | 212.794 |  | 241.334 |  | 4720.784 |  | 738561.613