## 恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202112
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量 | 水温
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨 | ℃
2021-12-01 00:00:00 | 16.743 | 399.899 | 0.232 | 5.296 | 0.377 | 8.979 | 7.956 | 189.979 | 6.242 | 23877.082 | 0
2021-12-02 00:00:00 | 16.139 | 373.977 | 0.414 | 8.595 | 0.367 | 8.3 | 8.956 | 207.589 | 6.132 | 23182.403 | 0
2021-12-03 00:00:00 | 16.5 | 396.356 | 0.375 | 8.978 | 0.32 | 7.671 | 8.74 | 208.918 | 6.172 | 23982.774 | 0
2021-12-04 00:00:00 | 5.578 | 135.751 | 0.069 | 1.711 | 0.359 | 8.69 | 8.435 | 204.845 | 6.172 | 24315.294 | 0
2021-12-05 00:00:00 | 4.756 | 114.154 | 0.07 | 1.714 | 0.359 | 8.536 | 8.001 | 191.189 | 6.094 | 23927.4 | 0
2021-12-06 00:00:00
2021-12-07 00:00:00 | 17.705 | 416.603 | 0.529 | 12.388 | 0.339 | 7.926 | 8.086 | 191.009 | 6.114 | 23358.345 | 20.061
2021-12-08 00:00:00 | 16.343 | 392.767 | 0.453 | 10.495 | 0.323 | 7.771 | 8.341 | 200.763 | 6.216 | 24103.413 | 19.941
2021-12-09 00:00:00 | 17.258 | 411.352 | 0.421 | 9.654 | 0.36 | 8.513 | 7.859 | 186.814 | 6.197 | 23868.299 | 21.114
2021-12-10 00:00:00 | 16.403 | 396.819 | 0.386 | 8.868 | 0.354 | 8.396 | 6.94 | 165.537 | 6.309 | 23899.86 | 21.35
2021-12-11 00:00:00 | 17.257 | 413.189 | 0.553 | 13.277 | 0.298 | 7.132 | 6.87 | 164.325 | 6.095 | 24011.853 | 20.679
2021-12-12 00:00:00 | 16.175 | 347.157 | 0.91 | 18.571 | 0.298 | 6.301 | 6.707 | 137.811 | 6.711 | 20952.163 | 22.039
2021-12-13 00:00:00 | 16.33 | 398.054 | 0.819 | 20.009 | 0.316 | 7.683 | 6.664 | 161.972 | 6.73 | 24320.613 | 22.5
2021-12-14 00:00:00 | 17.081 | 398.646 | 0.474 | 11.025 | 0.271 | 6.373 | 6.983 | 162.714 | 6.723 | 23357.799 | 22.527
2021-12-15 00:00:00 | 16.086 | 389.463 | 0.537 | 12.599 | 0.288 | 6.881 | 7.43 | 178.82 | 6.72 | 24171 | 22.693
2021-12-16 00:00:00 | 16.413 | 400.52 | 0.13 | 3.101 | 0.254 | 6.174 | 6.586 | 160.048 | 6.731 | 24350.004 | 22.883
2021-12-17 00:00:00 | 19.422 | 465.105 | 0.415 | 10.154 | 0.312 | 7.384 | 4.34 | 102.453 | 6.831 | 23729.547 | 22.955
2021-12-18 00:00:00 | 17.26 | 377.961 | 1.694 | 36.246 | 0.279 | 5.938 | 5.442 | 116.037 | 6.96 | 21284.322 | 23.114
2021-12-19 00:00:00 | 17.92 | 425.928 | 0.452 | 10.519 | 0.315 | 7.475 | 6.289 | 149.642 | 6.948 | 23856.282 | 22.658
2021-12-20 00:00:00 | 17.89 | 422.481 | 0.366 | 8.352 | 0.315 | 7.401 | 7.715 | 182.341 | 6.795 | 23648.254 | 21.859
2021-12-21 00:00:00 | 14.815 | 353.277 | 0.622 | 15.536 | 0.324 | 7.942 | 8.377 | 201.467 | 6.691 | 24153.189 | 21.46
2021-12-22 00:00:00 | 16.46 | 416.405 | 0.271 | 7 | 0.243 | 6.161 | 5.178 | 130.728 | 6.887 | 25270.524 | 19.902
2021-12-23 00:00:00 | 13.508 | 334.119 | 0.051 | 1.296 | 0.257 | 6.361 | 5.597 | 138.72 | 6.833 | 24723.705 | 20.027
2021-12-24 00:00:00 | 8.941 | 218.456 | 0.175 | 4.364 | 0.278 | 6.809 | 5.021 | 122.415 | 6.839 | 24502.879 | 20.991
2021-12-25 00:00:00 | 10.047 | 244.832 | 0.906 | 21.344 | 0.285 | 6.544 | 4.826 | 110.263 | 6.921 | 23163.438 | 21.414
2021-12-26 00:00:00 | 19.457 | 470.777 | 0.701 | 17.108 | 0.263 | 6.26 | 5.158 | 122.488 | 6.909 | 24004.428 | 21.527
2021-12-27 00:00:00 | 18.395 | 453.443 | 0.78 | 19.396 | 0.213 | 5.254 | 5.6 | 137.888 | 6.901 | 24671.094 | 21.196
2021-12-28 00:00:00 | 15.088 | 372.345 | 0.752 | 18.966 | 0.16 | 3.94 | 5.259 | 128.065 | 6.92 | 24388.758 | 19.894
2021-12-29 00:00:00 | 13.191 | 320.743 | 0.18 | 4.416 | 0.186 | 4.549 | 6.029 | 146.961 | 6.824 | 24356.112 | 19.384
2021-12-30 00:00:00
2021-12-31 00:00:00 | 16.407 | 160.208 | 0.044 | 0.429 | 0.147 | 1.444 | 7.443 | 72.661 | 6.639 | 9598.416 | 20.143
平均值 | 15.364 | 359.337 | 0.475 | 11.083 | 0.292 | 6.855 | 6.787 | 157.740 | 6.595 | 23345.836 | 17.666
最大值 | 19.457 | 470.777 | 1.694 | 36.246 | 0.377 | 8.979 | 8.956 | 208.918 | 6.960 | 25270.524 | 23.114
最小值 | 4.756 | 114.154 | 0.044 | 0.429 | 0.147 | 1.444 | 4.340 | 72.661 | 6.094 | 9598.416 | 0.000
排放总量 |  | 10420.787 |  | 321.407 |  | 198.788 |  | 4574.462 |  | 677029.250