## 恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20224
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量 | 水温
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨 | ℃
2022-04-01 00:00:00 | 15.534 | 382.872 | 0.482 | 11.879 | 0.232 | 5.692 | 3.754 | 92.121 | 6.516 | 24582.496 | 21.813
2022-04-02 00:00:00 | 9.008 | 227.35 | 0.422 | 10.801 | 0.269 | 6.788 | 5.4 | 136.103 | 6.65 | 25213.822 | 20.821
2022-04-03 00:00:00 | 9.498 | 224.618 | 0.197 | 4.646 | 0.265 | 6.301 | 4.575 | 108.825 | 6.785 | 23853.699 | 21.634
2022-04-04 00:00:00 | 8.928 | 220.689 | 0.23 | 5.605 | 0.251 | 6.219 | 4.143 | 102.617 | 6.741 | 24766.766 | 21.593
2022-04-05 00:00:00 | 9.055 | 228.167 | 0.779 | 19.66 | 0.224 | 5.629 | 4.758 | 120.001 | 6.653 | 25179.955 | 21.819
2022-04-06 00:00:00 | 7.852 | 192.52 | 0.047 | 1.176 | 0.154 | 3.774 | 5.473 | 134.402 | 6.691 | 24469.656 | 22.253
2022-04-07 00:00:00 | 7.112 | 169.4 | 0.03 | 0.732 | 0.153 | 3.655 | 4.265 | 102.325 | 6.614 | 23788.613 | 22.689
2022-04-08 00:00:00 | 12.486 | 205.989 | 0.155 | 3.718 | 0.187 | 3.682 | 3.852 | 79.343 | 6.678 | 19537.164 | 23.067
2022-04-09 00:00:00 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
2022-04-10 00:00:00 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
2022-04-11 00:00:00 | 20.247 | 392.667 | 0.078 | 1.612 | 0.161 | 3.027 | 6.335 | 133.222 | 6.528 | 19228.75 | 23.101
2022-04-12 00:00:00 | 20.392 | 490.21 | 0.041 | 0.997 | 0.1 | 2.406 | 7.446 | 178.874 | 6.541 | 24048.906 | 23.564
2022-04-13 00:00:00 | 21.707 | 550.905 | 0.05 | 1.266 | 0.139 | 3.518 | 4.158 | 105.198 | 6.749 | 25364.861 | 23.838
2022-04-14 00:00:00 | 22.838 | 577.49 | 0.457 | 11.458 | 0.16 | 4.043 | 5.106 | 129.469 | 6.812 | 25283.808 | 24.042
2022-04-15 00:00:00 | 23.528 | 590.513 | 0.24 | 6.091 | 0.162 | 4.068 | 4.736 | 118.748 | 6.841 | 25102.129 | 24.17
2022-04-16 00:00:00 | 25.093 | 634.95 | 0.077 | 1.959 | 0.177 | 4.469 | 4.798 | 121.413 | 6.827 | 25303.533 | 24.145
2022-04-17 00:00:00 | 23.574 | 580.911 | 0.027 | 0.68 | 0.17 | 4.198 | 4.882 | 120.255 | 6.785 | 24637.125 | 23.628
2022-04-18 00:00:00 | 23.475 | 580.675 | 0.036 | 0.889 | 0.198 | 4.887 | 5.108 | 126.129 | 6.779 | 24737.018 | 22.866
2022-04-19 00:00:00 | 23.154 | 562.518 | 0.033 | 0.786 | 0.267 | 6.477 | 5.594 | 135.759 | 6.813 | 24296.305 | 22.406
2022-04-20 00:00:00 | 22.811 | 574.42 | 0.034 | 0.855 | 0.266 | 6.702 | 6.68 | 168.299 | 6.733 | 25189.269 | 22.218
2022-04-21 00:00:00 | 22.777 | 571.352 | 0.019 | 0.479 | 0.305 | 7.635 | 6.951 | 174.356 | 6.681 | 25079.408 | 22.478
2022-04-22 00:00:00 | 22.377 | 559.083 | 0.242 | 6.058 | 0.315 | 7.864 | 5.478 | 136.914 | 6.666 | 24989.701 | 22.907
2022-04-23 00:00:00 | 21.632 | 538.762 | 0.181 | 4.628 | 0.361 | 9.001 | 5.352 | 133.184 | 6.66 | 24901.822 | 23.415
2022-04-24 00:00:00 | 21.343 | 527.286 | 0.032 | 0.791 | 0.295 | 7.29 | 3.475 | 85.864 | 6.771 | 24711.9 | 23.913
2022-04-25 00:00:00 | 21.232 | 525.013 | 0.067 | 1.672 | 0.293 | 7.249 | 2.75 | 68.106 | 6.816 | 24734.164 | 24.446
2022-04-26 00:00:00 | 21.763 | 529.315 | 0.038 | 0.91 | 0.258 | 6.286 | 3.047 | 74.183 | 6.821 | 24321.91 | 24.863
2022-04-27 00:00:00 | 21.312 | 522.952 | 0.143 | 3.538 | 0.195 | 4.794 | 3.322 | 81.495 | 6.769 | 24527.598 | 25.026
2022-04-28 00:00:00 | 21.804 | 537.955 | 0.061 | 1.511 | 0.22 | 5.437 | 3.759 | 92.918 | 6.753 | 24664.295 | 25.114
2022-04-29 00:00:00 | 22.66 | 553.38 | 0.146 | 3.597 | 0.245 | 5.997 | 4.151 | 101.691 | 6.77 | 24445.064 | 25.196
2022-04-30 00:00:00 | 25.039 | 614.668 | 0.412 | 10.233 | 0.277 | 6.808 | 5.383 | 132.164 | 6.753 | 24545.541 | 25.605
平均值 | 18.865 | 459.523 | 0.170 | 4.222 | 0.225 | 5.496 | 4.812 | 117.642 | 6.721 | 24339.474 | 23.308
最大值 | 25.093 | 634.950 | 0.779 | 19.660 | 0.361 | 9.001 | 7.446 | 178.874 | 6.841 | 25364.861 | 25.605
最小值 | 7.112 | 169.400 | 0.019 | 0.479 | 0.100 | 2.406 | 2.750 | 68.106 | 6.516 | 19228.750 | 20.821
排放总量 |  | 12866.630 |  | 118.227 |  | 153.896 |  | 3293.978 |  | 681505.278