## 企业监测数据
恩平市生活污水处理厂恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20242
监测时间 | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | pH | 水流量 | 水温
| 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) |  | 吨 | ℃
2024-02-01 00:00:00 | 13.29 | 301.712 | 0.13 | 2.912 | 0.291 | 6.591 | 6.506 | 147.715 | 6.676 | 22724.607 | 14.738
2024-02-02 00:00:00 | 13.583 | 337.298 | 0.364 | 8.931 | 0.315 | 7.851 | 6.167 | 153.392 | 6.753 | 24908.402 | 16.486
2024-02-03 00:00:00 | 10.571 | 260.974 | 0.359 | 8.838 | 0.278 | 6.871 | 5.26 | 129.773 | 6.78 | 24685.41 | 19.768
2024-02-04 00:00:00 | 10.537 | 259.925 | 0.301 | 7.466 | 0.239 | 5.911 | 5.646 | 139.321 | 6.839 | 24683.172 | 20.62
2024-02-05 00:00:00 | 10.728 | 263.369 | 0.041 | 0.999 | 0.233 | 5.724 | 5.508 | 135.192 | 6.969 | 24546.242 | 20.854
2024-02-06 00:00:00 | 10.225 | 248.641 | 0.43 | 10.358 | 0.239 | 5.814 | 6.091 | 148.136 | 6.949 | 24323.945 | 20.949
2024-02-07 00:00:00 | 9.212 | 227.623 | 0.201 | 4.966 | 0.205 | 5.067 | 6.755 | 166.988 | 6.939 | 24705.558 | 19.799
2024-02-08 00:00:00 | 7.297 | 170.977 | 0.037 | 0.879 | 0.215 | 5.043 | 7.263 | 170 | 7.056 | 23432.791 | 18.241
2024-02-09 00:00:00 | 8.96 | 216.01 | 0.132 | 3.213 | 0.203 | 4.843 | 4.611 | 109.535 | 7.197 | 23900.979 | 18.637
2024-02-10 00:00:00 | 12.145 | 288.206 | 0.045 | 1.085 | 0.228 | 5.417 | 2.567 | 61.161 | 7.208 | 23770.088 | 18.542
2024-02-11 00:00:00 | 13.031 | 321.154 | 0.216 | 5.294 | 0.28 | 6.898 | 4.083 | 100.92 | 6.998 | 24618.344 | 18.593
2024-02-12 00:00:00 | 13.513 | 324.744 | 0.199 | 4.704 | 0.228 | 5.454 | 4.541 | 108.779 | 6.935 | 23927.885 | 18.891
2024-02-13 00:00:00 | 15.266 | 372.917 | 0.381 | 9.335 | 0.269 | 6.57 | 5.62 | 136.98 | 6.857 | 24413.338 | 19.459
2024-02-14 00:00:00 | 15.963 | 397.944 | 0.223 | 5.598 | 0.234 | 5.844 | 5.788 | 144.382 | 6.896 | 24913.748 | 20.099
2024-02-15 00:00:00 | 15.864 | 382.417 | 0.051 | 1.246 | 0.192 | 4.623 | 4.772 | 114.904 | 7.05 | 24102.998 | 20.688
2024-02-16 00:00:00 | 14.116 | 334.912 | 0.197 | 4.789 | 0.248 | 5.905 | 3.416 | 81.193 | 7.063 | 23782.594 | 21.097
2024-02-17 00:00:00 | 9.617 | 229.613 | 0.317 | 7.54 | 0.216 | 5.148 | 3.442 | 82.079 | 6.986 | 23882.711 | 21.321
2024-02-18 00:00:00 | 10.666 | 265.545 | 0.028 | 0.678 | 0.202 | 5.037 | 3.697 | 91.884 | 7.106 | 24904.518 | 21.616
2024-02-19 00:00:00 | 10.312 | 261.392 | 0.084 | 2.122 | 0.206 | 5.224 | 3.286 | 83.267 | 7.054 | 25339.154 | 21.852
2024-02-20 00:00:00 | 10.343 | 262.135 | 0.21 | 5.309 | 0.237 | 6.002 | 3.344 | 84.68 | 7.06 | 25345.605 | 22.208
2024-02-21 00:00:00 | 10.201 | 249.199 | 0.396 | 10.072 | 0.24 | 5.868 | 4.204 | 102.553 | 7.066 | 24431.469 | 22.535
2024-02-22 00:00:00 | 10.433 | 247.959 | 0.131 | 3.144 | 0.236 | 5.61 | 3.686 | 87.497 | 7.156 | 23779.314 | 22.614
2024-02-23 00:00:00 | 10.846 | 256.334 | 0.256 | 5.983 | 0.246 | 5.836 | 4.55 | 107.463 | 7.137 | 23671.699 | 22.296
2024-02-24 00:00:00 | 6.172 | 144.75 | 0.049 | 1.14 | 0.238 | 5.56 | 6.128 | 143.387 | 7.131 | 23421.643 | 21.557
2024-02-25 00:00:00 | 5.314 | 120.713 | 0.038 | 0.87 | 0.244 | 5.549 | 6.539 | 148.508 | 7.064 | 22717.98 | 20.758
2024-02-26 00:00:00 | 5.236 | 115.906 | 0.057 | 1.249 | 0.309 | 6.811 | 7.347 | 162.288 | 6.962 | 22097.275 | 20.251
2024-02-27 00:00:00 | 5.081 | 113.392 | 0.041 | 0.911 | 0.302 | 6.743 | 8.623 | 192.539 | 6.889 | 22336.381 | 19.795
2024-02-28 00:00:00 | 4.684 | 106.924 | 0.045 | 1.02 | 0.317 | 7.218 | 10.17 | 232.858 | 6.712 | 22882.602 | 19.502
2024-02-29 00:00:00 | 4.275 | 83.38 | 0.038 | 0.76 | 0.312 | 6.083 | 10.3 | 197.821 | 6.573 | 19331.104 | 19.507
平均值 | 10.258 | 247.106 | 0.172 | 4.187 | 0.248 | 5.901 | 5.514 | 129.834 | 6.968 | 23847.640 | 20.113
最大值 | 15.963 | 397.944 | 0.430 | 10.358 | 0.317 | 7.851 | 10.300 | 232.858 | 7.208 | 25345.605 | 22.614
最小值 | 4.275 | 83.380 | 0.028 | 0.678 | 0.192 | 4.623 | 2.567 | 61.161 | 6.573 | 19331.104 | 14.738
排放总量 |  | 7166.065 |  | 121.411 |  | 171.115 |  | 3765.195 |  | 691581.556