## 企业监测数据
恩平市建华环保有限公司恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20259
监测时间 | 水流量 | pH | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 水温
| 吨 |  | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | ℃
2025-09-01 00:00:00 | 24837.818 | 6.948 | 7.761 | 192.767 | 0.538 | 13.351 | 0.187 | 4.645 | 2.467 | 61.281 | 29.091
2025-09-02 00:00:00 | 24657.264 | 6.95 | 8.803 | 217.071 | 0.182 | 4.485 | 0.182 | 4.495 | 3.601 | 88.788 | 29.166
2025-09-03 00:00:00 | 24469.416 | 6.939 | 8.127 | 198.869 | 0.282 | 6.891 | 0.181 | 4.436 | 3.184 | 77.917 | 29.474
2025-09-04 00:00:00 | 24200.023 | 6.931 | 8.867 | 214.595 | 0.235 | 5.677 | 0.186 | 4.493 | 2.957 | 71.566 | 29.786
2025-09-05 00:00:00 | 24462.894 | 6.867 | 8.933 | 218.52 | 0.262 | 6.417 | 0.179 | 4.371 | 3.001 | 73.406 | 29.956
2025-09-06 00:00:00 | 24634.176 | 6.889 | 9.281 | 228.63 | 0.095 | 2.331 | 0.18 | 4.424 | 4.538 | 111.784 | 30.065
2025-09-07 00:00:00 | 24190.238 | 6.933 | 9.649 | 233.402 | 0.161 | 3.889 | 0.184 | 4.444 | 4.395 | 106.322 | 29.901
2025-09-08 00:00:00 | 24553.242 | 7.066 | 10.778 | 264.634 | 0.041 | 1.014 | 0.186 | 4.566 | 3.103 | 76.177 | 29.008
2025-09-09 00:00:00 | 25264.533 | 7.244 | 9.81 | 247.834 | 0.046 | 1.167 | 0.175 | 4.408 | 2.046 | 51.686 | 28.258
2025-09-10 00:00:00 | 24664.057 | 7.425 | 8.992 | 221.789 | 0.05 | 1.237 | 0.189 | 4.651 | 2.977 | 73.412 | 28.318
2025-09-11 00:00:00 | 24268.705 | 7.363 | 9.046 | 219.545 | 0.053 | 1.278 | 0.177 | 4.3 | 4.216 | 102.323 | 28.667
2025-09-12 00:00:00 | 24719.838 | 7.26 | 10.253 | 253.447 | 0.128 | 3.164 | 0.192 | 4.737 | 4.719 | 116.644 | 28.928
2025-09-13 00:00:00 | 24690.195 | 7.148 | 9.688 | 239.206 | 0.08 | 1.975 | 0.186 | 4.592 | 3.278 | 80.936 | 29.064
2025-09-14 00:00:00 | 24252.195 | 7.006 | 9.666 | 234.434 | 0.195 | 4.721 | 0.188 | 4.559 | 3.447 | 83.608 | 29.259
2025-09-15 00:00:00 | 23716.44 | 6.953 | 8.399 | 199.193 | 0.114 | 2.714 | 0.179 | 4.256 | 3.923 | 93.043 | 29.454
2025-09-16 00:00:00 | 23920.576 | 7.034 | 8.963 | 214.412 | 0.049 | 1.166 | 0.178 | 4.249 | 3.047 | 72.886 | 29.371
2025-09-17 00:00:00 | 23832.148 | 7.049 | 8.477 | 202.019 | 0.184 | 4.375 | 0.176 | 4.204 | 2.214 | 52.759 | 29.143
2025-09-18 00:00:00 | 23101.852 | 7.198 | 8.585 | 198.318 | 0.05 | 1.147 | 0.177 | 4.082 | 3.067 | 70.846 | 29.078
2025-09-19 00:00:00 | 23286.602 | 7.207 | 10.54 | 245.437 | 0.159 | 3.7 | 0.187 | 4.353 | 3.2 | 74.521 | 29.297
2025-09-20 00:00:00 | 22750.82 | 7.107 | 8.341 | 189.756 | 0.1 | 2.273 | 0.18 | 4.093 | 3.284 | 74.707 | 29.297
2025-09-21 00:00:00 | 23991.162 | 7.109 | 7.642 | 183.346 | 0.148 | 3.552 | 0.185 | 4.434 | 3.458 | 82.95 | 28.943
2025-09-22 00:00:00 | 22971.295 | 7.146 | 7.059 | 162.165 | 0.143 | 3.276 | 0.166 | 3.806 | 2.22 | 50.993 | 28.894
2025-09-23 00:00:00 | 23449.234 | 7.182 | 8.503 | 199.378 | 0.028 | 0.653 | 0.137 | 3.214 | 3.592 | 84.223 | 29.009
2025-09-24 00:00:00 | 22388.394 | 7.144 | 9.316 | 208.576 | 0.24 | 5.361 | 0.185 | 4.138 | 3.102 | 69.447 | 28.443
2025-09-25 00:00:00 | 23844.65 | 7.141 | 8.402 | 200.336 | 0.076 | 1.812 | 0.158 | 3.774 | 2.464 | 58.761 | 27.824
2025-09-26 00:00:00 | 24488.637 | 7.162 | 10.437 | 255.598 | 0.215 | 5.269 | 0.181 | 4.422 | 2.535 | 62.071 | 28.073
2025-09-27 00:00:00 | 24688.742 | 7.32 | 13.126 | 324.055 | 0.056 | 1.377 | 0.169 | 4.168 | 2.815 | 69.508 | 28.473
2025-09-28 00:00:00 | 24167.773 | 7.203 | 12.786 | 309.002 | 0.456 | 11.018 | 0.169 | 4.074 | 3.5 | 84.593 | 28.489
2025-09-29 00:00:00 | 24041.307 | 7.097 | 13.165 | 316.501 | 0.04 | 0.965 | 0.169 | 4.059 | 4.66 | 112.022 | 28.59
2025-09-30 00:00:00 | 24121.539 | 7.124 | 12.489 | 301.262 | 0.458 | 11.044 | 0.18 | 4.353 | 4.67 | 112.644 | 28.747
平均值 | 24087.526 | 7.105 | 9.529 | 229.803 | 0.162 | 3.910 | 0.178 | 4.293 | 3.323 | 80.061 | 29.002
最大值 | 25264.533 | 7.425 | 13.165 | 324.055 | 0.538 | 13.351 | 0.192 | 4.737 | 4.719 | 116.644 | 30.065
最小值 | 22388.394 | 6.867 | 7.059 | 162.165 | 0.028 | 0.653 | 0.137 | 3.214 | 2.046 | 50.993 | 27.824
排放总量 | 722625.765 |  |  | 6894.097 |  | 117.299 |  | 128.800 |  | 2401.824