## 企业监测数据
恩平市建华环保有限公司恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202510
监测时间 | 水流量 | pH | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 水温
| 吨 |  | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | ℃
2025-10-01 00:00:00 | 24767.019 | 7.061 | 12.741 | 315.56 | 0.036 | 0.88 | 0.183 | 4.529 | 4.782 | 118.435 | 28.903
2025-10-02 00:00:00 | 24112.773 | 6.991 | 12.083 | 291.359 | 0.086 | 2.073 | 0.183 | 4.401 | 4.455 | 107.411 | 29.051
2025-10-03 00:00:00 | 24418.281 | 6.903 | 12.24 | 298.885 | 0.29 | 7.077 | 0.19 | 4.65 | 4.602 | 112.372 | 29.156
2025-10-04 00:00:00 | 24539.057 | 6.905 | 11.114 | 272.719 | 0.122 | 2.991 | 0.184 | 4.504 | 4.285 | 105.139 | 29.294
2025-10-05 00:00:00 | 24300.541 | 6.938 | 11.831 | 287.503 | 0.356 | 8.646 | 0.177 | 4.302 | 2.915 | 70.846 | 28.811
2025-10-06 00:00:00 | 24923.502 | 7.126 | 11.62 | 289.608 | 0.092 | 2.288 | 0.187 | 4.667 | 1.493 | 37.207 | 28.366
2025-10-07 00:00:00 | 25321.227 | 7.044 | 10.451 | 264.627 | 0.331 | 8.374 | 0.181 | 4.589 | 2.577 | 65.248 | 28.611
2025-10-08 00:00:00 | 24910.574 | 6.915 | 10.818 | 269.485 | 0.195 | 4.866 | 0.178 | 4.43 | 4.218 | 105.063 | 28.921
2025-10-09 00:00:00 | 23657.176 | 6.8 | 12.553 | 296.978 | 2.074 | 49.06 | 0.163 | 3.862 | 6.386 | 151.068 | 29.274
2025-10-10 00:00:00 | 24523.012 | 6.749 | 11.857 | 290.762 | 0.196 | 4.801 | 0.15 | 3.688 | 6.231 | 152.793 | 29.408
2025-10-11 00:00:00 | 24348.477 | 6.614 | 11.085 | 269.908 | 0.291 | 7.081 | 0.172 | 4.193 | 4.868 | 118.522 | 29.432
2025-10-12 00:00:00 | 23863.525 | 6.646 | 10.717 | 255.739 | 0.125 | 2.974 | 0.173 | 4.128 | 4.295 | 102.503 | 29.339
2025-10-13 00:00:00 | 24465.602 | 6.699 | 11.134 | 272.397 | 0.14 | 3.425 | 0.189 | 4.632 | 4.168 | 101.983 | 29.264
2025-10-14 00:00:00 | 24199.521 | 6.691 | 9.605 | 232.434 | 0.041 | 0.984 | 0.178 | 4.304 | 3.753 | 90.828 | 29.155
2025-10-15 00:00:00 | 24244.164 | 6.881 | 11.42 | 276.87 | 0.045 | 1.081 | 0.161 | 3.908 | 3.955 | 95.896 | 29.228
2025-10-16 00:00:00 | 24334.389 | 6.857 | 11.169 | 271.788 | 0.274 | 6.66 | 0.175 | 4.265 | 3.564 | 86.719 | 29.163
2025-10-17 00:00:00 | 24643.367 | 6.981 | 12.119 | 298.651 | 0.114 | 2.797 | 0.166 | 4.096 | 3.601 | 88.745 | 29.288
2025-10-18 00:00:00 | 24144.34 | 6.968 | 10.683 | 257.93 | 0.236 | 5.699 | 0.165 | 3.991 | 4.008 | 96.76 | 29.291
2025-10-19 00:00:00 | 23225.43 | 6.926 | 10.286 | 238.906 | 0.387 | 8.98 | 0.164 | 3.803 | 5.805 | 134.815 | 29.244
2025-10-20 00:00:00 | 22180.994 | 6.713 | 9.231 | 204.748 | 0.354 | 7.854 | 0.155 | 3.43 | 7.534 | 167.121 | 28.717
2025-10-21 00:00:00 | 19990.486 | 6.458 | 9.422 | 188.353 | 0.476 | 9.51 | 0.141 | 2.81 | 9.493 | 189.776 | 27.79
2025-10-22 00:00:00 | 20904.588 | 6.532 | 10.031 | 209.701 | 0.339 | 7.079 | 0.152 | 3.166 | 10.055 | 210.204 | 26.655
2025-10-23 00:00:00 | 17791.951 | 6.642 | 10.869 | 193.375 | 0.265 | 4.723 | 0.137 | 2.433 | 8.219 | 146.233 | 25.871
2025-10-24 00:00:00 | 24260.938 | 6.471 | 11.069 | 268.541 | 0.295 | 7.165 | 0.151 | 3.653 | 7.836 | 190.112 | 25.783
2025-10-25 00:00:00 | 25658.289 | 6.553 | 11.593 | 297.458 | 0.126 | 3.224 | 0.171 | 4.375 | 5.158 | 132.348 | 25.953
2025-10-26 00:00:00 | 25286.875 | 6.612 | 9.861 | 249.35 | 0.064 | 1.607 | 0.171 | 4.315 | 4.943 | 125.001 | 26.259
2025-10-27 00:00:00 | 25067.318 | 6.493 | 9.675 | 242.537 | 0.295 | 7.388 | 0.154 | 3.871 | 4.419 | 110.772 | 26.312
2025-10-28 00:00:00 | 25147.016 | 6.595 | 10.414 | 261.872 | 0.033 | 0.84 | 0.153 | 3.85 | 4.697 | 118.11 | 26.302
2025-10-29 00:00:00 | 25098.523 | 6.536 | 11.211 | 281.369 | 0.084 | 2.105 | 0.154 | 3.861 | 4.377 | 109.845 | 26.275
2025-10-30 00:00:00 | 24611.519 | 6.638 | 11.512 | 283.34 | 0.03 | 0.733 | 0.173 | 4.265 | 4.357 | 107.23 | 26.454
2025-10-31 00:00:00 | 24366.244 | 6.585 | 10.873 | 264.932 | 0.137 | 3.335 | 0.168 | 4.097 | 4.425 | 107.826 | 26.722
平均值 | 23977.636 | 6.759 | 11.009 | 264.441 | 0.256 | 6.010 | 0.168 | 4.034 | 5.015 | 117.966 | 28.138
最大值 | 25658.289 | 7.126 | 12.741 | 315.560 | 2.074 | 49.060 | 0.190 | 4.667 | 10.055 | 210.204 | 29.432
最小值 | 17791.951 | 6.458 | 9.231 | 188.353 | 0.030 | 0.733 | 0.137 | 2.433 | 1.493 | 37.207 | 25.783
排放总量 | 743306.718 |  |  | 8197.685 |  | 186.300 |  | 125.068 |  | 3656.931