## 企业监测数据
恩平市建华环保有限公司恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报202511
监测时间 | 水流量 | pH | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 水温
| 吨 |  | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | ℃
2025-11-01 00:00:00 | 25171.93 | 6.558 | 11.069 | 278.626 | 0.055 | 1.394 | 0.191 | 4.808 | 2.651 | 66.728 | 26.789
2025-11-02 00:00:00 | 24680.537 | 6.557 | 10.182 | 251.29 | 0.17 | 4.194 | 0.187 | 4.607 | 2.611 | 64.436 | 26.746
2025-11-03 00:00:00 | 24727.943 | 6.612 | 11.275 | 278.815 | 0.401 | 9.907 | 0.187 | 4.635 | 3.461 | 85.583 | 26.304
2025-11-04 00:00:00 | 24583.33 | 6.569 | 11.551 | 283.966 | 0.187 | 4.599 | 0.196 | 4.829 | 4.077 | 100.237 | 25.648
2025-11-05 00:00:00 | 22774.346 | 6.95 | 11.87 | 270.335 | 0.034 | 0.77 | 0.188 | 4.272 | 4.575 | 104.187 | 24.418
2025-11-06 00:00:00 | 22804.234 | 6.75 | 11.497 | 262.19 | 0.095 | 2.155 | 0.175 | 3.989 | 4.247 | 96.858 | 25.674
2025-11-07 00:00:00 | 24459.326 | 6.633 | 12.626 | 308.823 | 0.255 | 6.234 | 0.202 | 4.927 | 4.896 | 119.763 | 25.97
2025-11-08 00:00:00 | 24542.578 | 7.073 | 14.349 | 352.151 | 0.14 | 3.423 | 0.188 | 4.613 | 3.116 | 76.475 | 26.167
2025-11-09 00:00:00 | 25194.947 | 7.446 | 13.173 | 331.889 | 0.179 | 4.516 | 0.165 | 4.166 | 0.771 | 19.412 | 26.459
2025-11-10 00:00:00 | 25034.844 | 7.131 | 12.773 | 319.763 | 0.269 | 6.728 | 0.187 | 4.675 | 2.421 | 60.616 | 26.535
2025-11-11 00:00:00 | 24368.994 | 6.931 | 12.467 | 303.803 | 0.517 | 12.597 | 0.191 | 4.648 | 2.471 | 60.211 | 26.379
2025-11-12 00:00:00 | 24485.049 | 7.186 | 11.134 | 272.61 | 0.068 | 1.657 | 0.167 | 4.077 | 2.838 | 69.493 | 26.095
2025-11-13 00:00:00 | 24357.277 | 7.037 | 11.282 | 274.797 | 0.092 | 2.232 | 0.188 | 4.589 | 3.636 | 88.56 | 25.762
2025-11-14 00:00:00 | 24577.606 | 7.15 | 13.113 | 322.294 | 0.177 | 4.343 | 0.198 | 4.856 | 3.884 | 95.454 | 25.486
2025-11-15 00:00:00 | 24407.773 | 6.966 | 13.759 | 335.83 | 0.126 | 3.064 | 0.195 | 4.751 | 4.287 | 104.634 | 25.567
2025-11-16 00:00:00 | 24364.691 | 6.751 | 13.244 | 322.697 | 0.065 | 1.584 | 0.19 | 4.617 | 4.122 | 100.42 | 25.783
2025-11-17 00:00:00 | 24022.94 | 6.729 | 14.189 | 340.868 | 0.545 | 13.087 | 0.206 | 4.959 | 3.97 | 95.365 | 25.972
2025-11-18 00:00:00 | 23770.223 | 6.774 | 13.298 | 316.09 | 0.047 | 1.112 | 0.204 | 4.849 | 4.505 | 107.085 | 25.443
2025-11-19 00:00:00 | 23313.684 | 6.874 | 12.64 | 294.684 | 0.069 | 1.609 | 0.208 | 4.856 | 5.03 | 117.273 | 24.32
2025-11-20 00:00:00 | 23135.07 | 6.885 | 13.252 | 306.598 | 0.114 | 2.631 | 0.209 | 4.827 | 6.141 | 142.068 | 23.564
2025-11-21 00:00:00 | 23143.565 | 6.985 | 11.453 | 265.056 | 0.253 | 5.851 | 0.202 | 4.685 | 6.785 | 157.024 | 23.242
2025-11-22 00:00:00 | 23540.914 | 6.548 | 8.4 | 197.752 | 0.036 | 0.856 | 0.226 | 5.329 | 5.135 | 120.893 | 23.31
2025-11-23 00:00:00 | 23506.31 | 6.358 | 10.286 | 241.795 | 0.103 | 2.415 | 0.226 | 5.318 | 4.287 | 100.782 | 23.579
2025-11-24 00:00:00 | 23462.053 | 6.37 | 9.729 | 228.258 | 0.352 | 8.249 | 0.22 | 5.159 | 4.34 | 101.831 | 23.954
2025-11-25 00:00:00 | 23325.826 | 6.457 | 9.449 | 220.411 | 0.41 | 9.554 | 0.229 | 5.342 | 4.238 | 98.862 | 23.989
2025-11-26 00:00:00 | 23618.898 | 6.433 | 9.084 | 214.556 | 0.158 | 3.731 | 0.214 | 5.047 | 4.394 | 103.794 | 23.819
2025-11-27 00:00:00 | 22961.469 | 6.55 | 9.091 | 208.74 | 0.155 | 3.569 | 0.227 | 5.216 | 3.856 | 88.549 | 23.381
2025-11-28 00:00:00 | 23750.795 | 6.911 | 10.914 | 259.226 | 0.573 | 13.61 | 0.231 | 5.481 | 4.833 | 114.79 | 23.062
2025-11-29 00:00:00 | 23547.076 | 6.844 | 12.084 | 284.543 | 0.075 | 1.766 | 0.203 | 4.772 | 5.712 | 134.507 | 22.928
2025-11-30 00:00:00 | 23560.481 | 6.822 | 11.438 | 269.486 | 0.108 | 2.555 | 0.215 | 5.053 | 4.925 | 116.029 | 23.179
平均值 | 23973.157 | 6.795 | 11.689 | 280.598 | 0.194 | 4.666 | 0.201 | 4.798 | 4.074 | 97.064 | 24.984
最大值 | 25194.947 | 7.446 | 14.349 | 352.151 | 0.573 | 13.610 | 0.231 | 5.481 | 6.785 | 157.024 | 26.789
最小值 | 22774.346 | 6.358 | 8.400 | 197.752 | 0.034 | 0.770 | 0.165 | 3.989 | 0.771 | 19.412 | 22.928
排放总量 | 719194.709 |  |  | 8417.942 |  | 139.992 |  | 143.952 |  | 2911.919