## 企业监测数据
恩平市产业转移工业园区污水处理有限公司恩平园区污水厂企业监测数据月报202512
监测时间 | 水流量 | pH | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮
| 吨 |  | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克)
2025-12-01 00:00:00 | 1651.562 | 6.129 | 7.315 | 12.081 | 1.718 | 2.837 | 0.042 | 0.07 | 10.866 | 17.946
2025-12-02 00:00:00 | 2566.165 | 6.097 | 7.292 | 18.711 | 2.064 | 5.296 | 0.057 | 0.147 | 10.407 | 26.707
2025-12-03 00:00:00 | 2535.501 | 6.107 | 7.162 | 18.16 | 1.757 | 4.456 | 0.082 | 0.209 | 12.155 | 30.82
2025-12-04 00:00:00 | 2567.478 | 6.323 | 7.652 | 19.646 | 1.511 | 3.881 | 0.049 | 0.125 | 6.038 | 15.503
2025-12-05 00:00:00 | 2395.508 | 6.475 | 10.671 | 25.563 | 1.416 | 3.392 | 0.017 | 0.04 | 8.102 | 19.409
2025-12-06 00:00:00 | 2401.236 | 6.489 | 12.963 | 31.128 | 1.254 | 3.011 | 0.073 | 0.176 | 7.012 | 16.837
2025-12-07 00:00:00 | 2488.069 | 6.418 | 12.42 | 30.902 | 1.716 | 4.268 | 0.057 | 0.142 | 7.458 | 18.556
2025-12-08 00:00:00 | 2349.11 | 6.208 | 12.401 | 29.132 | 1.749 | 4.107 | 0.064 | 0.149 | 7.366 | 17.303
2025-12-09 00:00:00 | 2347.196 | 6.212 | 11.981 | 28.122 | 1.19 | 2.793 | 0.063 | 0.147 | 9.675 | 22.709
2025-12-10 00:00:00 | 2420.251 | 6.128 | 11.719 | 28.362 | 1.472 | 3.562 | 0.058 | 0.14 | 9.45 | 22.873
2025-12-11 00:00:00 | 2385.714 | 6.25 | 13.563 | 32.356 | 1.886 | 4.5 | 0.119 | 0.285 | 9.237 | 22.037
2025-12-12 00:00:00 | 2290.973 | 6.282 | 12.854 | 29.447 | 1.294 | 2.965 | 0.066 | 0.152 | 10.56 | 24.192
2025-12-13 00:00:00 | 2754.023 | 6.23 | 5.463 | 15.045 | 0.606 | 1.67 | 0.04 | 0.109 | 10.245 | 28.215
2025-12-14 00:00:00 | 2828.268 | 6.489 | 5.896 | 16.675 | 0.203 | 0.575 | 0.058 | 0.163 | 11.202 | 31.681
2025-12-15 00:00:00 | 2848.753 | 6.462 | 5.867 | 16.714 | 0.434 | 1.236 | 0.028 | 0.081 | 10.691 | 30.456
2025-12-16 00:00:00 | 2809.179 | 6.433 | 5.962 | 16.748 | 0.08 | 0.223 | 0.05 | 0.14 | 10.531 | 29.584
2025-12-17 00:00:00 | 2559.738 | 6.486 | 5.543 | 14.189 | 0.031 | 0.08 | 0.033 | 0.084 | 9.736 | 24.921
2025-12-18 00:00:00 | 2395.924 | 6.476 | 5.675 | 13.597 | 0.063 | 0.151 | 0.062 | 0.149 | 9.909 | 23.742
2025-12-19 00:00:00 | 2394.153 | 6.351 | 6.141 | 14.703 | 0.771 | 1.845 | 0.077 | 0.184 | 9.706 | 23.238
2025-12-20 00:00:00 | 2190.257 | 6.353 | 6.978 | 15.283 | 1.955 | 4.281 | 0.059 | 0.129 | 9.72 | 21.29
2025-12-21 00:00:00 | 2319.021 | 6.293 | 6.763 | 15.684 | 0.989 | 2.293 | 0.03 | 0.069 | 9.838 | 22.816
2025-12-22 00:00:00 | 2471.406 | 6.252 | 6.559 | 16.21 | 0.172 | 0.426 | 0.045 | 0.112 | 9.595 | 23.713
2025-12-23 00:00:00 | 2411.761 | 6.277 | 6.947 | 16.755 | 0.29 | 0.699 | 0.068 | 0.164 | 8.406 | 20.274
2025-12-24 00:00:00 | 2384.527 | 6.211 | 6.866 | 16.373 | 0.963 | 2.297 | 0.039 | 0.093 | 8.072 | 19.248
2025-12-25 00:00:00 | 2456.913 | 6.315 | 6.681 | 16.414 | 1.108 | 2.722 | 0.02 | 0.05 | 9.305 | 22.862
2025-12-26 00:00:00 | 2448.946 | 6.661 | 6.64 | 16.261 | 0.871 | 2.132 | 0.035 | 0.086 | 9.634 | 23.593
2025-12-27 00:00:00 | 2372.634 | 6.307 | 6.412 | 15.213 | 0.356 | 0.844 | 0.059 | 0.14 | 9.567 | 22.698
2025-12-28 00:00:00 | 2360.578 | 6.257 | 5.927 | 13.991 | 0.047 | 0.112 | 0.042 | 0.099 | 9.477 | 22.371
2025-12-29 00:00:00 | 2489.817 | 6.283 | 6.479 | 16.131 | 0.123 | 0.306 | 0.029 | 0.073 | 9.482 | 23.608
2025-12-30 00:00:00 | 2501.947 | 6.331 | 6.553 | 16.395 | 0.029 | 0.073 | 0.099 | 0.248 | 10.224 | 25.579
2025-12-31 00:00:00 | 2540.952 | 6.322 | 6.569 | 16.691 | 0.073 | 0.185 | 0.107 | 0.272 | 11.139 | 28.303
平均值 | 2449.599 | 6.320 | 7.997 | 19.441 | 0.909 | 2.168 | 0.056 | 0.136 | 9.510 | 23.325
最大值 | 2848.753 | 6.661 | 13.563 | 32.356 | 2.064 | 5.296 | 0.119 | 0.285 | 12.155 | 31.681
最小值 | 1651.562 | 6.097 | 5.463 | 12.081 | 0.029 | 0.073 | 0.017 | 0.040 | 6.038 | 15.503
排放总量 | 75937.560 |  |  | 602.682 |  | 67.218 |  | 4.227 |  | 723.084