## 企业监测数据
恩平市建华环保有限公司恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20261
监测时间 | 水流量 | pH | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 水温
| 吨 |  | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | ℃
2026-01-01 00:00:00 | 25105.318 | 6.846 | 12.454 | 312.656 | 0.17 | 4.264 | 0.2 | 5.021 | 6.757 | 169.634 | 22.544
2026-01-02 00:00:00 | 21010.988 | 6.825 | 12.299 | 258.41 | 0.143 | 3.005 | 0.189 | 3.969 | 7.908 | 166.161 | 21.654
2026-01-03 00:00:00 | 24251.373 | 6.696 | 14.894 | 361.196 | 0.029 | 0.711 | 0.199 | 4.818 | 9.422 | 228.502 | 21.646
2026-01-04 00:00:00 | 24318.592 | 6.773 | 15.597 | 379.304 | 0.035 | 0.847 | 0.195 | 4.742 | 9.309 | 226.379 | 21.464
2026-01-05 00:00:00 | 23244.959 | 6.937 | 14.61 | 339.618 | 0.026 | 0.609 | 0.184 | 4.282 | 7.828 | 181.962 | 21.544
2026-01-06 00:00:00 | 23476.037 | 6.986 | 15.865 | 372.45 | 0.044 | 1.029 | 0.203 | 4.776 | 7.758 | 182.127 | 21.381
2026-01-07 00:00:00 | 22638.268 | 6.952 | 15.811 | 357.937 | 0.351 | 7.949 | 0.208 | 4.696 | 8.797 | 199.137 | 21.156
2026-01-08 00:00:00 | 21750.356 | 6.834 | 18.506 | 402.521 | 0.056 | 1.219 | 0.184 | 4.004 | 9.515 | 206.96 | 20.955
2026-01-09 00:00:00 | 22913.816 | 6.724 | 18.137 | 415.58 | 0.253 | 5.806 | 0.182 | 4.16 | 9.047 | 207.306 | 20.814
2026-01-10 00:00:00 | 24038.527 | 6.779 | 17.366 | 417.459 | 0.189 | 4.553 | 0.196 | 4.709 | 8.959 | 215.356 | 20.715
2026-01-11 00:00:00 | 24801.91 | 6.805 | 16.268 | 403.471 | 0.103 | 2.553 | 0.207 | 5.132 | 8.018 | 198.853 | 20.666
2026-01-12 00:00:00 | 23517.932 | 6.628 | 18.261 | 429.457 | 0.334 | 7.851 | 0.194 | 4.572 | 8.84 | 207.905 | 20.808
2026-01-13 00:00:00 | 23571.318 | 6.686 | 17.868 | 421.172 | 0.246 | 5.791 | 0.185 | 4.362 | 8.506 | 200.493 | 21.112
2026-01-14 00:00:00 | 22294.26 | 6.689 | 16.485 | 367.512 | 0.477 | 10.625 | 0.19 | 4.236 | 8.172 | 182.178 | 21.38
2026-01-15 00:00:00 | 23079.902 | 6.732 | 16.633 | 383.88 | 0.707 | 16.308 | 0.177 | 4.082 | 8.114 | 187.278 | 21.729
2026-01-16 00:00:00 | 24386.203 | 6.914 | 16.698 | 407.208 | 0.152 | 3.712 | 0.161 | 3.934 | 7.261 | 177.062 | 21.934
2026-01-17 00:00:00 | 23504.117 | 6.957 | 16.009 | 376.273 | 0.729 | 17.135 | 0.204 | 4.784 | 5.983 | 140.635 | 22.142
2026-01-18 00:00:00 | 23286.516 | 6.924 | 15.639 | 350.239 | 0.698 | 16.262 | 0.175 | 4.083 | 6.533 | 152.121 | 22.448
2026-01-19 00:00:00 | 21605.574 | 7.05 | 14.999 | 324.063 | 0.171 | 3.697 | 0.151 | 3.258 | 6.333 | 136.839 | 22.724
2026-01-20 00:00:00 | 22219.271 | 7.024 | 15.332 | 340.667 | 0.422 | 9.373 | 0.193 | 4.292 | 6.323 | 140.497 | 22.759
2026-01-21 00:00:00 | 21106.191 | 7.132 | 15.689 | 331.138 | 0.468 | 9.876 | 0.198 | 4.168 | 6.72 | 141.839 | 22.173
2026-01-22 00:00:00 | 22042.971 | 7.314 | 17.216 | 379.498 | 0.112 | 2.459 | 0.19 | 4.197 | 7.707 | 169.896 | 21.386
2026-01-23 00:00:00 | 22911.18 | 7.09 | 18.27 | 418.587 | 0.224 | 5.122 | 0.21 | 4.814 | 8.514 | 195.064 | 20.73
2026-01-24 00:00:00 | 21895.938 | 6.703 | 14.756 | 323.093 | 0.231 | 5.047 | 0.216 | 4.727 | 8.821 | 193.143 | 20.581
2026-01-25 00:00:00 | 23206.531 | 6.654 | 14.833 | 344.218 | 0.26 | 6.028 | 0.213 | 4.946 | 8.808 | 204.393 | 20.814
2026-01-26 00:00:00 | 21942.195 | 6.744 | 10.906 | 239.297 | 0.158 | 3.465 | 0.185 | 4.067 | 7.556 | 165.803 | 21.301
2026-01-27 00:00:00 | 23814.813 | 6.687 | 12.15 | 289.349 | 0.257 | 6.118 | 0.217 | 5.167 | 6.474 | 154.173 | 21.66
2026-01-28 00:00:00 | 23714.385 | 6.934 | 13.216 | 313.401 | 0.332 | 7.883 | 0.209 | 4.96 | 5.591 | 132.594 | 21.828
2026-01-29 00:00:00 | 23775.838 | 7.086 | 13.052 | 310.329 | 0.933 | 22.188 | 0.205 | 4.868 | 5.51 | 130.993 | 22.072
2026-01-30 00:00:00 | 23831.769 | 7.311 | 11.572 | 275.774 | 0.508 | 12.112 | 0.186 | 4.424 | 5.632 | 134.213 | 22.358
2026-01-31 00:00:00 | 24780.771 | 7.453 | 13.277 | 329.002 | 0.699 | 17.309 | 0.186 | 4.605 | 5.338 | 132.272 | 22.266
平均值 | 23162.510 | 6.899 | 15.312 | 354.024 | 0.307 | 7.126 | 0.193 | 4.479 | 7.615 | 176.186 | 21.572
最大值 | 25105.318 | 7.453 | 18.506 | 429.457 | 0.933 | 22.188 | 0.217 | 5.167 | 9.515 | 228.502 | 22.759
最小值 | 21010.988 | 6.628 | 10.906 | 239.297 | 0.026 | 0.609 | 0.151 | 3.258 | 5.338 | 130.993 | 20.581
排放总量 | 718037.819 |  |  | 10974.759 |  | 220.906 |  | 138.855 |  | 5461.768