## 企业监测数据
恩平市建华环保有限公司恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20262
监测时间 | 水流量 | pH | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 水温
| 吨 |  | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | ℃
2026-02-01 00:00:00 | 25210.316 | 7.362 | 14.714 | 370.941 | 0.032 | 0.811 | 0.197 | 4.961 | 4.421 | 111.458 | 21.917
2026-02-02 00:00:00 | 25373.926 | 7.12 | 12.952 | 328.654 | 0.05 | 1.263 | 0.176 | 4.456 | 4.656 | 118.147 | 21.648
2026-02-03 00:00:00 | 25163.707 | 7.073 | 13.622 | 342.772 | 0.134 | 3.373 | 0.197 | 4.956 | 3.977 | 100.076 | 21.569
2026-02-04 00:00:00 | 25239.924 | 6.964 | 12.061 | 304.425 | 0.128 | 3.235 | 0.181 | 4.557 | 4.412 | 111.356 | 21.705
2026-02-05 00:00:00 | 25146.76 | 6.931 | 11.528 | 289.898 | 0.046 | 1.144 | 0.149 | 3.738 | 4.263 | 107.203 | 21.893
2026-02-06 00:00:00 | 24350.344 | 6.928 | 12.644 | 307.876 | 0.484 | 11.795 | 0.201 | 4.897 | 4.193 | 102.106 | 22.323
2026-02-07 00:00:00 | 24766.373 | 7.048 | 13.354 | 330.719 | 0.22 | 5.451 | 0.184 | 4.556 | 3.307 | 81.905 | 22.526
2026-02-08 00:00:00 | 24458.752 | 7.189 | 12.817 | 313.498 | 0.064 | 1.576 | 0.188 | 4.595 | 2.066 | 50.541 | 22.036
2026-02-09 00:00:00 | 24180.264 | 7.142 | 13.428 | 324.686 | 0.028 | 0.672 | 0.182 | 4.399 | 2.942 | 71.128 | 21.497
2026-02-10 00:00:00 | 24763.002 | 7.08 | 13.317 | 329.76 | 0.051 | 1.257 | 0.225 | 5.566 | 3.844 | 95.196 | 21.332
2026-02-11 00:00:00 | 24359.094 | 6.981 | 15.122 | 368.359 | 0.172 | 4.2 | 0.203 | 4.932 | 4.688 | 114.199 | 21.736
2026-02-12 00:00:00 | 24234.711 | 7.133 | 13.848 | 335.59 | 0.212 | 5.146 | 0.185 | 4.471 | 3.236 | 78.417 | 22.131
2026-02-13 00:00:00 | 24568.935 | 7.204 | 14.414 | 354.125 | 0.216 | 5.306 | 0.203 | 4.987 | 2.863 | 70.33 | 22.489
2026-02-14 00:00:00 | 23449.609 | 7.24 | 13.221 | 310.027 | 0.421 | 9.882 | 0.201 | 4.71 | 4.071 | 95.468 | 22.872
2026-02-15 00:00:00 | 22845.789 | 7.285 | 13.824 | 315.813 | 0.041 | 0.925 | 0.183 | 4.183 | 3.08 | 70.37 | 23.052
2026-02-16 00:00:00 | 23604.883 | 7.207 | 13.632 | 321.77 | 0.159 | 3.757 | 0.205 | 4.828 | 2.456 | 57.967 | 23.378
2026-02-17 00:00:00 | 18859.119 | 7.115 | 13.246 | 249.808 | 0.123 | 2.321 | 0.188 | 3.545 | 2.48 | 46.77 | 23.123
2026-02-18 00:00:00 | 24126.971 | 6.888 | 13.828 | 333.624 | 0.108 | 2.606 | 0.168 | 4.055 | 5.051 | 121.873 | 22.85
2026-02-19 00:00:00 | 24880.775 | 6.753 | 13.766 | 342.514 | 0.406 | 10.096 | 0.189 | 4.703 | 5.686 | 141.478 | 22.791
2026-02-20 00:00:00 | 24765.418 | 6.792 | 14.568 | 360.783 | 0.217 | 5.363 | 0.212 | 5.241 | 5.514 | 136.563 | 22.994
2026-02-21 00:00:00 | 23507.326 | 6.985 | 13.767 | 323.62 | 0.09 | 2.121 | 0.23 | 5.396 | 5.824 | 136.914 | 23.184
2026-02-22 00:00:00 | 23511.5 | 7.031 | 13.749 | 323.26 | 0.123 | 2.896 | 0.241 | 5.67 | 4.61 | 108.386 | 23.434
2026-02-23 00:00:00 | 23402.063 | 6.954 | 14.614 | 342.003 | 0.117 | 2.729 | 0.208 | 4.864 | 5.549 | 129.861 | 23.703
2026-02-24 00:00:00 | 22979.234 | 6.844 | 9.761 | 224.31 | 0.04 | 0.92 | 0.224 | 5.14 | 5.596 | 128.597 | 23.938
2026-02-25 00:00:00 | 23103.402 | 6.776 | 9.263 | 213.999 | 0.038 | 0.884 | 0.207 | 4.782 | 6.923 | 159.936 | 24.041
2026-02-26 00:00:00 | 23259.029 | 6.746 | 10.777 | 250.652 | 0.03 | 0.685 | 0.202 | 4.706 | 6.174 | 143.595 | 24.12
2026-02-27 00:00:00 | 23147.465 | 6.765 | 13.867 | 320.976 | 0.114 | 2.646 | 0.207 | 4.784 | 6.214 | 143.841 | 24.142
2026-02-28 00:00:00 | 23912.266 | 6.833 | 16.213 | 387.692 | 0.042 | 1.004 | 0.215 | 5.147 | 5.176 | 123.783 | 24.16
平均值 | 23970.391 | 7.013 | 13.283 | 318.648 | 0.140 | 3.359 | 0.198 | 4.744 | 4.403 | 105.624 | 22.735
最大值 | 25373.926 | 7.362 | 16.213 | 387.692 | 0.484 | 11.795 | 0.241 | 5.670 | 6.923 | 159.936 | 24.160
最小值 | 18859.119 | 6.746 | 9.263 | 213.999 | 0.028 | 0.672 | 0.149 | 3.545 | 2.066 | 46.770 | 21.332
排放总量 | 671170.957 |  |  | 8922.154 |  | 94.064 |  | 132.825 |  | 2957.464