## 单月数据
监测 月份 | 断面名称 | 功能区 类别划定 | 水质现状 | 是否达标 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学 需氧量 | 生化 需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 电导率 | 悬浮物 | 水质 现状 (罗马数字) | 断面名称 | 功能区 类别划定 | 水质现状 | 是否达标 | 超标项目(倍数)
2026年1月 | 下东（自测） | 3 | 2 | 是 | 18 | 8.2 | 7.3667 | 1.3 | 2 | 0.9 | 0.056667 | 0.03 | 2.2367 | 0.00075 | 0.0023367 | 0.136 | 0.0002 | 0.00036667 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 329.2667 |  | II类 | 下东（自测） | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 18.5 | 8 | 9.1 | 1 | 10.9 | 1.5 | 0.03 | 0.04 | 2.99 | 0.002 | 0.007 | 0.155 | 0.0002 | 0.0012 | 5e-06 | 2e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 402 |  | II类 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月 | 牛湾（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 18.5 | 7 | 7.2 | 2.7 | 10.3 | 1.1 | 0.03 | 0.067 | 3.07 | 0.004 | 0.008 | 0.306 | 0.0002 | 0.0008 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 499 |  | II类 | 牛湾（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 18.4 | 8 | 8.7 | 1.8 |  | 0.7 | 0.32 | 0.061 | 2.14 | 0.004 | 0.018 | 0.403 | 0.0002 | 0.001 | 2e-05 | 7e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.13 | 0.005 |  | 16578 |  | II类 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | 18.2 | 7.9 | 7.75 | 1.4 | 2 | 1.1 | 0.11 | 0.04 | 2.59 | 0.00102 | 0.00183 | 0.1315 | 0.0002 | 0.0004 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 354.65 |  | II类 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月 | 义兴 | 3 | 3 | 是 | 17.8 | 7.4 | 6.275 | 3.4 | 12 | 2.1 | 0.665 | 0.135 | 2.365 | 0.002275 | 0.004015 | 0.282 | 0.0002 | 0.00055 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.000165 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 340.8 |  | III类 | 义兴 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年1月 | 新美 | 3 | 2 | 是 | 18 | 7.6 | 7.0367 | 3.6 | 13 | 2 | 0.16667 | 0.06 | 2.7 | 0.0016667 | 0.00426 | 0.20833 | 0.0002 | 0.00015 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 366.7667 |  | II类 | 新美 | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月 | 公义 | 3 | 3 | 是 | 17.6 | 7.66 | 6.8567 | 4.4 | 14 | 2.5 | 0.49667 | 0.06 | 4.2 | 0.00144 | 0.00157 | 0.22367 | 0.0002 | 0.00015 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 363.1667 |  | III类 | 公义 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年1月 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | 17.4 | 8.13 | 9.2167 | 1.4 | 6 | 0.8 | 0.043333 | 0.06 | 2.26 | 0.00123 | 0.0017033 | 0.14767 | 0.0002 | 0.00046667 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 6e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 546.3 |  | II类 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | 21.2 | 6.5 | 6.28 | 0.8 | 4 | 0.7 | 0.1 | 0.01 | 0.34 | 0.0007 | 0.00156 | 0.07 | 0.0002 | 0.00015 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00031 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 45.9 |  | II类 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月 | 大隆洞水库 | 2 | 2 | 是 | 20.2 | 7.3 | 6.65 | 1.2 | 5 | 0.6 | 0.06 | 0.01 | 0.41 | 0.00057 | 0.00456 | 0.08 | 0.0002 | 0.00015 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00026 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | II类 | 大隆洞水库 | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | 18.8 | 6.6 | 6.58 | 2.5 | 8 | 1.6 | 0.19 | 0.02 | 0.96 | 0.00052 | 0.0016 | 0.114 | 0.0002 | 0.00015 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 74.6 |  | II类 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 19.3 | 8 | 8.7 | 1.6 | 9.8 | 1.2 | 0.03 | 0.027 | 2.36 | 0.002 | 0.006 | 0.193 | 0.0002 | 0.0019 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0004 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 3210 |  | II类 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月 | 镇海水库 | 3 | 3 | 是 | 18.8 | 7.6 | 6.48 | 2.9 | 10 | 2 | 0.51 | 0.02 | 0.83 | 0.00043 | 0.00143 | 0.28 | 0.0002 | 0.0004 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | III类 | 镇海水库 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年2月 | 下东（自测） | 3 | 2 | 是 | 18.2 | 7.6 | 8.7233 | 1.3 | 2 | 1.1 | 0.03 | 0.05 | 2.1767 | 0.0011367 | 0.00098333 | 0.133 | 0.0002 | 0.0004 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 367.1333 |  | II类 | 下东（自测） | 3 | 2 | 是 | ——
2026年2月 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 19.3 | 8 | 10.4 | 1.3 |  |  | 氨氮: 0.03; 总磷: 0.032; 总氮: 3.03 |  |  |  | 405 |  | II类 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2026年2月 | 牛湾（采测分离） | 3 | 3 | 是 | 20.3 | 7 | 6.4 | 3 | 16 | 1.9 | 氨氮: 0.03; 总磷: 0.072; 总氮: 3.32 |  |  |  | 732 |  | III类 | 牛湾（采测分离） | 3 | 3 | 是 | ——
2026年2月 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 20.2 | 8 | 8.5 | 1.9 |  |  | 氨氮: 0.29; 总磷: 0.071; 总氮: 2.27 |  |  |  | 14692 |  | II类 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2026年2月 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | 18.2 | 7.8 | 8.06 | 1.5 | 5 | 1.1 | 0.16 | 0.05 | 2.595 | 0.001145 | 0.001805 | 0.1735 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 377.25 |  | II类 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | ——
2026年2月 | 义兴 | 3 | 3 | 是 | 18.6 | 7.4 | 6.55 | 2.9 | 9 | 1.6 | 0.475 | 0.12 | 2.065 | 0.002895 | 0.00384 | 0.3565 | 0.0006 | 0.00155 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00016 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 365.35 |  | III类 | 义兴 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年2月 | 新美 | 3 | 2 | 是 | 18.6 | 7 | 8.2867 | 3.6 | 11 | 2.1 | 0.30333 | 0.08 | 2.7967 | 0.0020167 | 0.00328 | 0.27533 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 8.1667e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 203.2 |  | II类 | 新美 | 3 | 2 | 是 | ——
2026年2月 | 公义 | 3 | 3 | 是 | 18.6 | 7 | 8.12 | 3.9 | 14 | 2.4 | 0.66 | 0.08 | 4.0333 | 0.00168 | 0.0029433 | 0.292 | 0.0002 | 0.0004 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00015333 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 193.6333 |  | III类 | 公义 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年2月 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | 18.8 | 7.8 | 8.1933 | 1.4 | 4 | 0.8 | 0.066667 | 0.05 | 2.1533 | 0.0010333 | 0.00137 | 0.17333 | 0.0002 | 0.00053333 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 8.8333e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 554.5 |  | II类 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | ——
2026年2月 | 锦江水库 | 2 | 1 | 是 | 17.2 | 6.4 | 8.65 | 1 | 2 | 0.7 | 0.12 | 0.01 | 0.24 | 0.00146 | 0.0141 | 0.094 | 0.0002 | 0.0004 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00029 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | I类 | 锦江水库 | 2 | 1 | 是 | ——
2026年2月 | 大隆洞水库 | 2 | 1 | 是 | 18.6 | 7.4 | 8.51 | 1.4 | 2 | 0.9 | 0.04 | 0.01 | 0.35 | 0.0048 | 0.00499 | 0.092 | 0.0002 | 0.00015 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00012 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | I类 | 大隆洞水库 | 2 | 1 | 是 | ——
2026年2月 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | 18.2 | 7.2 | 7.34 | 2.5 | 9 | 1.5 | 0.04 | 0.01 | 0.72 | 0.001 | 0.00482 | 0.14 | 0.0002 | 0.00015 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00029 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | II类 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | ——
2026年2月 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 17.2 | 8 | 8.5 | 1.9 | 8.5 |  | 氨氮: 0.13; 总磷: 0.043; 总氮: 2.68 |  |  |  | 2100 |  | II类 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2026年2月 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | 17.8 | 7.2 | 6.88 | 2.9 | 10 | 1.8 | 0.38 | 0.01 | 0.92 | 0.00162 | 0.00176 | 0.311 | 0.0002 | 0.00015 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | II类 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | ——

## 1-2月
监测 月份 | 断面名称 | 功能区 类别划定 | 水质现状 | 是否达标 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学 需氧量 | 生化 需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 电导率 | 悬浮物 | 水质 现状 (罗马数字) | 断面名称 | 功能区 类别划定 | 水质现状 | 是否达标 | 超标项目(倍数)
2026年1月-2月 | 下东（自测） | 3 | 2 | 是 | 18.1 | 7.8 | 8.045 | 1.3 | 2 | 1 | 0.043333 | 0.04 | 2.2067 | 0.00094333 | 0.00166 | 0.1345 | 0.0002 | 0.00038333 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 348.2 |  | II类 | 下东（自测） | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月-2月 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 18.9 | 8 | 9.75 | 1.15 | 10.9 | 1.5 | 0.03 | 0.036 | 3.01 | 0.002 | 0.007 | 0.155 | 0.0002 | 0.0012 | 5e-06 | 2e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 403.5 |  | II类 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月-2月 | 牛湾（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 19.4 | 7 | 6.8 | 2.85 | 13.15 | 1.5 | 0.03 | 0.0695 | 3.195 | 0.004 | 0.008 | 0.306 | 0.0002 | 0.0008 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 615.5 |  | II类 | 牛湾（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月-2月 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 19.3 | 8 | 8.6 | 1.85 |  | 0.7 | 0.305 | 0.066 | 2.205 | 0.004 | 0.018 | 0.403 | 0.0002 | 0.001 | 2e-05 | 7e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.13 | 0.005 |  | 15635 |  | II类 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月-2月 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | 18.2 | 7.85 | 7.905 | 1.45 | 3.5 | 1.1 | 0.135 | 0.045 | 2.5925 | 0.0010825 | 0.0018175 | 0.1525 | 0.0002 | 0.0005 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 365.95 |  | II类 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月-2月 | 义兴 | 3 | 3 | 是 | 18.2 | 7.4 | 6.4125 | 3.15 | 10.5 | 1.85 | 0.57 | 0.1275 | 2.215 | 0.002585 | 0.0039275 | 0.31925 | 0.0004 | 0.00105 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.0001625 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 353.075 |  | III类 | 义兴 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年1月-2月 | 新美 | 3 | 2 | 是 | 18.3 | 7.2 | 7.6617 | 3.6 | 12 | 2.05 | 0.235 | 0.07 | 2.7483 | 0.0018417 | 0.00377 | 0.24183 | 0.0002 | 0.000375 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 6.3333e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 284.9833 |  | II类 | 新美 | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月-2月 | 公义 | 3 | 3 | 是 | 18.1 | 7.22 | 7.4883 | 4.15 | 14 | 2.45 | 0.57833 | 0.07 | 4.1167 | 0.00156 | 0.0022567 | 0.25783 | 0.0002 | 0.000275 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 9.9167e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 278.4 |  | III类 | 公义 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年1月-2月 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | 18.1 | 7.93 | 8.705 | 1.4 | 5 | 0.8 | 0.055 | 0.055 | 2.2067 | 0.0011317 | 0.0015367 | 0.1605 | 0.0002 | 0.0005 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 7.4167e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 550.4 |  | II类 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月-2月 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | 19.2 | 6.45 | 7.465 | 0.9 | 3 | 0.7 | 0.11 | 0.01 | 0.29 | 0.00108 | 0.00783 | 0.082 | 0.0002 | 0.000275 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 45.9 |  | II类 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月-2月 | 大隆洞水库 | 2 | 1 | 是 | 19.4 | 7.35 | 7.58 | 1.3 | 3.5 | 0.75 | 0.05 | 0.01 | 0.38 | 0.002685 | 0.004775 | 0.086 | 0.0002 | 0.00015 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00019 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | I类 | 大隆洞水库 | 2 | 1 | 是 | ——
2026年1月-2月 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | 18.5 | 6.8 | 6.96 | 2.5 | 8.5 | 1.55 | 0.115 | 0.015 | 0.84 | 0.00076 | 0.00321 | 0.127 | 0.0002 | 0.00015 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.0001675 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 74.6 |  | II类 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月-2月 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 18.25 | 8 | 8.6 | 1.75 | 9.15 | 1.2 | 0.08 | 0.035 | 2.52 | 0.002 | 0.006 | 0.193 | 0.0002 | 0.0019 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0004 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 2655 |  | II类 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月-2月 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | 18.3 | 7.36 | 6.68 | 2.9 | 10 | 1.9 | 0.445 | 0.015 | 0.875 | 0.001025 | 0.001595 | 0.2955 | 0.0002 | 0.000275 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 7.25e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | II类 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | ——