## 企业监测数据
恩平市建华环保有限公司恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20263
监测时间 | 水流量 | pH | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 水温
| 吨 |  | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | ℃
2026-03-01 00:00:00 | 24719.521 | 7.122 | 17.812 | 440.294 | 0.032 | 0.784 | 0.212 | 5.236 | 3.54 | 87.503 | 24.257
2026-03-02 00:00:00 | 24727.631 | 7.212 | 17.732 | 438.466 | 0.174 | 4.305 | 0.204 | 5.035 | 2.744 | 67.856 | 24.394
2026-03-03 00:00:00 | 24976.678 | 7.564 | 16.888 | 421.803 | 0.032 | 0.797 | 0.175 | 4.381 | 2.338 | 58.407 | 23.97
2026-03-04 00:00:00 | 25207.225 | 7.483 | 18.826 | 474.551 | 0.039 | 0.985 | 0.171 | 4.306 | 2.573 | 64.861 | 21.916
2026-03-05 00:00:00 | 24094.185 | 7.29 | 17.365 | 418.406 | 0.028 | 0.68 | 0.124 | 2.981 | 3.857 | 92.924 | 21.294
2026-03-06 00:00:00 | 24633.365 | 6.975 | 13.057 | 321.648 | 0.255 | 6.279 | 0.157 | 3.866 | 6.077 | 149.708 | 21.791
2026-03-07 00:00:00 | 24418.938 | 6.91 | 11.044 | 269.696 | 0.666 | 16.253 | 0.189 | 4.604 | 5.805 | 141.739 | 22.178
2026-03-08 00:00:00 | 24515.074 | 6.869 | 10.579 | 259.349 | 0.651 | 15.962 | 0.176 | 4.309 | 7.802 | 191.264 | 22.623
2026-03-09 00:00:00 | 24806.211 | 6.869 | 9.619 | 238.62 | 0.371 | 9.201 | 0.185 | 4.59 | 7.401 | 183.58 | 22.96
2026-03-10 00:00:00 | 24163.711 | 6.918 | 11.025 | 266.404 | 0.092 | 2.222 | 0.202 | 4.88 | 7.096 | 171.462 | 22.691
2026-03-11 00:00:00 | 24303.672 | 6.919 | 10.846 | 263.596 | 0.031 | 0.76 | 0.208 | 5.053 | 7.357 | 178.798 | 22.556
2026-03-12 00:00:00 | 24974.035 | 6.92 | 9.819 | 245.222 | 0.032 | 0.795 | 0.217 | 5.408 | 7.048 | 176.005 | 22.672
2026-03-13 00:00:00 | 24388.318 | 6.905 | 12.166 | 296.707 | 0.137 | 3.342 | 0.221 | 5.398 | 6.626 | 161.608 | 22.892
2026-03-14 00:00:00 | 20968.359 | 6.771 | 12.049 | 252.655 | 0.169 | 3.546 | 0.256 | 5.359 | 5.876 | 123.209 | 22.955
2026-03-15 00:00:00 | 23623.844 | 6.896 | 10.211 | 241.224 | 0.078 | 1.845 | 0.261 | 6.161 | 6.249 | 147.628 | 23.155
2026-03-16 00:00:00 | 23853.789 | 7 | 10.106 | 241.076 | 0.035 | 0.829 | 0.217 | 5.177 | 5.42 | 129.277 | 23.385
2026-03-17 00:00:00 | 23889.512 | 6.911 | 13.168 | 314.575 | 0.066 | 1.578 | 0.216 | 5.164 | 5.882 | 140.514 | 23.585
2026-03-18 00:00:00 | 23575.877 | 7.064 | 14.236 | 335.618 | 0.427 | 10.059 | 0.259 | 6.109 | 6.018 | 141.886 | 23.88
2026-03-19 00:00:00 | 23687.109 | 7.243 | 14.698 | 348.16 | 0.053 | 1.265 | 0.259 | 6.123 | 6.045 | 143.185 | 24.149
2026-03-20 00:00:00 | 23978.762 | 7.221 | 12.047 | 288.863 | 0.13 | 3.126 | 0.251 | 6.024 | 4.767 | 114.311 | 24.258
2026-03-21 00:00:00 | 23124.131 | 7.151 | 18.344 | 424.181 | 0.044 | 1.021 | 0.268 | 6.192 | 2.947 | 68.157 | 24.35
2026-03-22 00:00:00 | 23650.498 | 7.228 | 17.347 | 410.26 | 0.092 | 2.186 | 0.263 | 6.219 | 3.137 | 74.202 | 24.404
2026-03-23 00:00:00 | 23783.285 | 7.301 | 17.095 | 406.586 | 0.09 | 2.129 | 0.254 | 6.051 | 3.793 | 90.2 | 24.625
2026-03-24 00:00:00 | 23800.252 | 7.245 | 16.718 | 397.889 | 0.174 | 4.132 | 0.276 | 6.576 | 4.399 | 104.687 | 24.648
2026-03-25 00:00:00 | 23841.918 | 7.169 | 15.843 | 377.718 | 0.137 | 3.27 | 0.279 | 6.659 | 4.604 | 109.759 | 24.918
2026-03-26 00:00:00 | 23439.541 | 7.192 | 18.928 | 443.661 | 0.064 | 1.501 | 0.284 | 6.649 | 4.74 | 111.099 | 25.115
2026-03-27 00:00:00 | 23292.723 | 7.179 | 18.985 | 442.205 | 0.141 | 3.276 | 0.277 | 6.44 | 4.534 | 105.601 | 25.307
2026-03-28 00:00:00 | 23763.809 | 7.027 | 19.483 | 462.998 | 0.272 | 6.463 | 0.263 | 6.244 | 3.462 | 82.273 | 25.418
2026-03-29 00:00:00 | 23834.482 | 7.181 | 17.661 | 420.941 | 0.077 | 1.837 | 0.249 | 5.931 | 3.349 | 79.813 | 25.578
2026-03-30 00:00:00 | 23290.955 | 7.071 | 16.417 | 382.375 | 0.159 | 3.702 | 0.265 | 6.165 | 3.91 | 91.073 | 25.556
2026-03-31 00:00:00 | 23879.199 | 7.341 | 17.121 | 408.84 | 0.085 | 2.019 | 0.247 | 5.896 | 3.738 | 89.266 | 25.439
平均值 | 23974.407 | 7.102 | 14.750 | 353.374 | 0.156 | 3.747 | 0.229 | 5.458 | 4.940 | 118.447 | 23.772
最大值 | 25207.225 | 7.564 | 19.483 | 474.551 | 0.666 | 16.253 | 0.284 | 6.659 | 7.802 | 191.264 | 25.578
最小值 | 20968.359 | 6.771 | 9.619 | 238.620 | 0.028 | 0.680 | 0.124 | 2.981 | 2.338 | 58.407 | 21.294
排放总量 | 743206.609 |  |  | 10954.587 |  | 116.149 |  | 169.186 |  | 3671.855