## 企业监测数据
恩平市建华环保有限公司恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20264
监测时间 | 水流量 | pH | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 水温
| 吨 |  | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | ℃
2026-04-01 00:00:00 | 24482.637 | 7.15 | 17.724 | 433.929 | 0.079 | 1.936 | 0.255 | 6.237 | 4.903 | 120.032 | 25.378
2026-04-02 00:00:00 | 25043.732 | 7.073 | 13.44 | 336.594 | 0.059 | 1.485 | 0.227 | 5.679 | 5.405 | 135.355 | 25.41
2026-04-03 00:00:00 | 25051.299 | 7.025 | 16.237 | 406.757 | 0.19 | 4.758 | 0.244 | 6.112 | 5.338 | 133.72 | 25.449
2026-04-04 00:00:00 | 24571.621 | 6.892 | 12.177 | 299.202 | 0.081 | 1.982 | 0.264 | 6.495 | 4.935 | 121.262 | 25.383
2026-04-05 00:00:00 | 24234.148 | 6.858 | 12.42 | 300.996 | 0.045 | 1.085 | 0.257 | 6.233 | 5.698 | 138.079 | 25.174
2026-04-06 00:00:00 | 24446.717 | 6.743 | 12.674 | 309.831 | 0.062 | 1.514 | 0.239 | 5.842 | 6.382 | 156.027 | 25.298
2026-04-07 00:00:00 | 24350.106 | 6.635 | 12.378 | 301.412 | 0.064 | 1.551 | 0.224 | 5.455 | 6.713 | 163.471 | 25.576
2026-04-08 00:00:00 | 24950.166 | 6.771 | 14.236 | 355.192 | 0.072 | 1.784 | 0.2 | 4.984 | 6.543 | 163.261 | 25.754
2026-04-09 00:00:00 | 25017.363 | 6.899 | 14.171 | 354.526 | 0.111 | 2.771 | 0.247 | 6.175 | 6.886 | 172.283 | 25.964
2026-04-10 00:00:00 | 25147 | 6.859 | 14.902 | 374.729 | 0.184 | 4.638 | 0.254 | 6.379 | 6.587 | 165.654 | 26.218
2026-04-11 00:00:00 | 25102.461 | 6.965 | 16.938 | 425.186 | 0.024 | 0.61 | 0.294 | 7.382 | 6.123 | 153.701 | 26.346
2026-04-12 00:00:00 | 24898.211 | 6.848 | 17.76 | 442.183 | 0.031 | 0.767 | 0.286 | 7.116 | 5.715 | 142.305 | 26.401
2026-04-13 00:00:00 | 24761.477 | 6.756 | 17.735 | 439.134 | 0.066 | 1.636 | 0.276 | 6.831 | 5.85 | 144.847 | 26.485
2026-04-14 00:00:00 | 24250.07 | 6.909 | 20.457 | 496.084 | 0.033 | 0.797 | 0.274 | 6.633 | 5.883 | 142.651 | 26.544
2026-04-15 00:00:00 | 24354.383 | 6.782 | 19.944 | 485.726 | 0.039 | 0.957 | 0.259 | 6.308 | 6.367 | 155.059 | 26.569
2026-04-16 00:00:00 | 23936.26 | 6.776 | 20.284 | 485.522 | 0.038 | 0.899 | 0.259 | 6.207 | 6.645 | 159.051 | 26.487
2026-04-17 00:00:00 | 22233.965 | 6.718 | 16.613 | 369.369 | 0.173 | 3.853 | 0.261 | 5.795 | 6.805 | 151.303 | 26.245
2026-04-18 00:00:00 | 22345.822 | 6.852 | 14.887 | 332.669 | 0.123 | 2.757 | 0.249 | 5.556 | 4.816 | 107.61 | 25.818
2026-04-19 00:00:00 | 23217.731 | 6.959 | 13.572 | 315.118 | 0.222 | 5.157 | 0.274 | 6.351 | 5.139 | 119.327 | 25.925
2026-04-20 00:00:00 | 23258.824 | 6.718 | 14.689 | 341.652 | 0.152 | 3.539 | 0.254 | 5.914 | 6.148 | 142.987 | 26.162
2026-04-21 00:00:00 | 23474.623 | 6.939 | 13.975 | 328.046 | 0.127 | 2.982 | 0.264 | 6.194 | 5.946 | 139.586 | 26.36
2026-04-22 00:00:00 | 23695.424 | 6.873 | 15.276 | 361.978 | 0.097 | 2.29 | 0.292 | 6.927 | 5.999 | 142.148 | 26.549
2026-04-23 00:00:00 | 23084.586 | 6.851 | 16.634 | 383.981 | 0.055 | 1.277 | 0.292 | 6.737 | 6.306 | 145.574 | 26.339
2026-04-24 00:00:00 | 24167.85 | 6.943 | 16.352 | 395.192 | 0.134 | 3.236 | 0.277 | 6.691 | 5.191 | 125.465 | 25.122
2026-04-25 00:00:00 | 20562.705 | 7.1 | 14.757 | 303.435 | 0.052 | 1.06 | 0.239 | 4.904 | 3.34 | 68.681 | 24.297
2026-04-26 00:00:00 | 23999.264 | 7.181 | 14.959 | 359.011 | 0.052 | 1.238 | 0.261 | 6.26 | 5.258 | 126.198 | 24.836
2026-04-27 00:00:00 | 23707.002 | 7.134 | 14.255 | 337.945 | 0.048 | 1.143 | 0.249 | 5.912 | 6.272 | 148.684 | 25.396
2026-04-28 00:00:00 | 23902.756 | 7.02 | 15.691 | 375.058 | 0.051 | 1.208 | 0.252 | 6.021 | 6.338 | 151.5 | 25.771
2026-04-29 00:00:00 | 23063.313 | 7.314 | 15.665 | 361.291 | 0.049 | 1.118 | 0.256 | 5.903 | 4.824 | 111.246 | 25.686
2026-04-30 00:00:00 | 23884.896 | 7.375 | 15.917 | 380.175 | 0.183 | 4.38 | 0.27 | 6.455 | 3.794 | 90.618 | 25.576
平均值 | 23973.214 | 6.931 | 15.557 | 373.064 | 0.090 | 2.147 | 0.258 | 6.190 | 5.738 | 137.923 | 25.817
最大值 | 25147.000 | 7.375 | 20.457 | 496.084 | 0.222 | 5.157 | 0.294 | 7.382 | 6.886 | 172.283 | 26.569
最小值 | 20562.705 | 6.635 | 12.177 | 299.202 | 0.024 | 0.610 | 0.200 | 4.904 | 3.340 | 68.681 | 24.297
排放总量 | 719196.412 |  |  | 11191.923 |  | 64.408 |  | 185.688 |  | 4137.685