## 企业监测数据
恩平市建华环保有限公司恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20265
监测时间 | 水流量 | pH | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 水温
| 吨 |  | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | ℃
2026-05-01 00:00:00 | 24613.453 | 6.968 | 14.618 | 359.808 | 0.031 | 0.767 | 0.214 | 5.256 | 5.548 | 136.55 | 25.479
2026-05-02 00:00:00 | 24492.869 | 6.831 | 13.787 | 337.674 | 0.028 | 0.696 | 0.221 | 5.423 | 5.781 | 141.588 | 25.624
2026-05-03 00:00:00 | 24702.844 | 6.779 | 14.345 | 354.375 | 0.034 | 0.834 | 0.2 | 4.933 | 6.675 | 164.885 | 25.903
2026-05-04 00:00:00 | 23710.685 | 7.137 | 14.288 | 338.78 | 0.04 | 0.937 | 0.209 | 4.95 | 3.98 | 94.37 | 25.783
2026-05-05 00:00:00 | 24336.346 | 7.058 | 12.243 | 297.942 | 0.028 | 0.677 | 0.208 | 5.065 | 5.394 | 131.257 | 25.486
2026-05-06 00:00:00 | 24466.981 | 7.096 | 14.292 | 349.686 | 0.034 | 0.838 | 0.19 | 4.657 | 6.876 | 168.225 | 25.384
2026-05-07 00:00:00 | 24653.467 | 7.308 | 14.117 | 348.036 | 0.037 | 0.909 | 0.204 | 5.022 | 7.448 | 183.626 | 25.709
2026-05-08 00:00:00 | 21855.637 | 7.113 | 12.793 | 279.597 | 0.233 | 5.1 | 0.199 | 4.347 | 7.005 | 147.308 | 26.26
2026-05-09 00:00:00 | 24026.803 | 7.144 | 10.002 | 240.327 | 0.308 | 7.395 | 0.193 | 4.633 | 4.163 | 100.023 | 26.476
2026-05-10 00:00:00 | 23741.684 | 7.155 | 10.437 | 247.794 | 0.037 | 0.867 | 0.199 | 4.718 | 5.251 | 124.66 | 26.344
2026-05-11 00:00:00 | 24017.266 | 7.33 | 10.078 | 242.038 | 0.046 | 1.111 | 0.2 | 4.81 | 5.575 | 133.889 | 26.55
2026-05-12 00:00:00 | 24453.641 | 7.176 | 11.067 | 270.633 | 0.031 | 0.761 | 0.202 | 4.934 | 5.523 | 135.059 | 26.997
2026-05-13 00:00:00 | 24470.039 | 7.206 | 11.483 | 281.001 | 0.032 | 0.776 | 0.216 | 5.273 | 4.954 | 121.218 | 27.456
2026-05-14 00:00:00 | 23950.891 | 7.128 | 11.084 | 265.464 | 0.253 | 6.069 | 0.247 | 5.913 | 5.15 | 123.358 | 27.507
2026-05-15 00:00:00 | 22898.742 | 7.388 | 11.714 | 268.227 | 0.143 | 3.278 | 0.252 | 5.767 | 3.599 | 82.423 | 27.321
2026-05-16 00:00:00 | 23368.219 | 7.552 | 7.78 | 181.801 | 0.032 | 0.735 | 0.279 | 6.511 | 0.85 | 19.872 | 27.234
2026-05-17 00:00:00 | 22107.33 | 7.412 | 8.335 | 184.255 | 0.033 | 0.728 | 0.237 | 5.228 | 3.921 | 86.682 | 27.059
2026-05-18 00:00:00 | 24587.697 | 7.657 | 9.433 | 231.932 | 0.035 | 0.87 | 0.24 | 5.908 | 5.197 | 127.783 | 26.997
2026-05-19 00:00:00 | 24863.293 | 7.175 | 7.796 | 193.832 | 0.035 | 0.863 | 0.223 | 5.544 | 4.813 | 119.666 | 26.865
2026-05-20 00:00:00 | 24634.684 | 7.314 | 7.402 | 182.353 | 0.036 | 0.898 | 0.217 | 5.347 | 3.439 | 84.723 | 26.549
2026-05-21 00:00:00 | 24809.188 | 7.316 | 8.384 | 208 | 0.049 | 1.213 | 0.222 | 5.495 | 2.837 | 70.388 | 26.225
2026-05-22 00:00:00 | 23851.676 | 7.622 | 7.334 | 174.918 | 0.12 | 2.872 | 0.226 | 5.398 | 3.862 | 92.106 | 26.207
2026-05-23 00:00:00 | 23533.223 | 7.099 | 2.538 | 59.727 | 0.037 | 0.866 | 0.204 | 4.808 | 4.294 | 101.049 | 26.411
2026-05-24 00:00:00 | 23312.44 | 6.769 | 5.323 | 124.102 | 0.422 | 9.843 | 0.197 | 4.598 | 3.652 | 85.145 | 27.026
2026-05-25 00:00:00 | 23175.707 | 6.782 | 7.16 | 165.946 | 0.523 | 12.12 | 0.198 | 4.588 | 3.3 | 76.472 | 27.326
2026-05-26 00:00:00 | 24113.721 | 7.01 | 7.544 | 181.906 | 0.031 | 0.745 | 0.202 | 4.867 | 5.636 | 135.893 | 27.656
2026-05-27 00:00:00 | 24203.65 | 7.128 | 10.25 | 248.08 | 0.036 | 0.879 | 0.186 | 4.509 | 5.692 | 137.779 | 27.908
2026-05-28 00:00:00 | 23848.498 | 7.144 | 9.154 | 218.303 | 0.039 | 0.927 | 0.172 | 4.112 | 5.154 | 122.924 | 28.108
2026-05-29 00:00:00 | 23886.824 | 7.181 | 10.169 | 242.904 | 0.13 | 3.102 | 0.198 | 4.736 | 4.794 | 114.504 | 28.237
2026-05-30 00:00:00 | 24101.178 | 7.097 | 3.079 | 74.213 | 0.031 | 0.756 | 0.217 | 5.217 | 4.771 | 114.979 | 28.113
2026-05-31 00:00:00 | 24383.666 | 7.153 | 4.864 | 118.6 | 0.039 | 0.959 | 0.202 | 4.922 | 4.15 | 101.195 | 28.119
平均值 | 23973.301 | 7.169 | 9.771 | 234.589 | 0.095 | 2.238 | 0.212 | 5.080 | 4.816 | 115.471 | 26.784
最大值 | 24863.293 | 7.657 | 14.618 | 359.808 | 0.523 | 12.120 | 0.279 | 6.511 | 7.448 | 183.626 | 28.237
最小值 | 21855.637 | 6.769 | 2.538 | 59.727 | 0.028 | 0.677 | 0.172 | 4.112 | 0.850 | 19.872 | 25.384
排放总量 | 743172.342 |  |  | 7272.254 |  | 69.391 |  | 157.489 |  | 3579.599