## 企业监测数据
恩平市建华环保有限公司恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20266
监测时间 | 水流量 | pH | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 水温
| 吨 |  | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | ℃
2026-06-01 00:00:00 | 24538.076 | 7.171 | 4.795 | 117.652 | 0.025 | 0.612 | 0.216 | 5.298 | 4.481 | 109.947 | 28.191
2026-06-02 00:00:00 | 23560.191 | 7.06 | 12.006 | 282.87 | 0.037 | 0.875 | 0.207 | 4.869 | 5.095 | 120.041 | 28.376
2026-06-03 00:00:00 | 24684.369 | 6.957 | 11.576 | 285.742 | 0.029 | 0.704 | 0.188 | 4.629 | 5.424 | 133.899 | 28.563
2026-06-04 00:00:00 | 24360.771 | 6.883 | 11.601 | 282.607 | 0.03 | 0.718 | 0.218 | 5.313 | 5.28 | 128.624 | 28.726
2026-06-05 00:00:00 | 24035.719 | 6.88 | 11.654 | 280.109 | 0.127 | 3.061 | 0.207 | 4.969 | 5.347 | 128.52 | 28.915
2026-06-06 00:00:00 | 22444.529 | 6.902 | 9.489 | 212.964 | 0.039 | 0.868 | 0.176 | 3.954 | 5.046 | 113.266 | 28.946
2026-06-07 00:00:00 | 18621.746 | 7.013 | 8.709 | 162.182 | 0.028 | 0.521 | 0.212 | 3.942 | 3.12 | 58.093 | 29.082
2026-06-08 00:00:00 | 20713.762 | 7.029 | 9.771 | 202.385 | 0.024 | 0.496 | 0.217 | 4.495 | 2.922 | 60.529 | 28.915
2026-06-09 00:00:00 | 21331.559 | 6.979 | 9.776 | 208.533 | 0.028 | 0.602 | 0.202 | 4.311 | 3.26 | 69.544 | 28.506
2026-06-10 00:00:00 | 18904.447 | 6.668 | 8.449 | 159.726 | 0.034 | 0.636 | 0.191 | 3.603 | 5.165 | 97.643 | 27.964
2026-06-11 00:00:00 | 20625.137 | 6.896 | 9.232 | 190.418 | 0.031 | 0.639 | 0.191 | 3.932 | 6.502 | 134.101 | 27.621
2026-06-12 00:00:00 | 21903.258 | 6.771 | 11.026 | 241.508 | 0.122 | 2.681 | 0.216 | 4.721 | 7.406 | 162.216 | 27.652
2026-06-13 00:00:00 | 21813.81 | 6.641 | 4.306 | 93.927 | 0.033 | 0.728 | 0.227 | 4.959 | 6.263 | 136.614 | 27.701
2026-06-14 00:00:00 | 23114.951 | 6.929 | 3.192 | 73.777 | 0.044 | 1.013 | 0.211 | 4.879 | 4.27 | 98.698 | 27.841
2026-06-15 00:00:00 | 23634.254 | 6.901 | 8.915 | 210.692 | 0.149 | 3.515 | 0.2 | 4.731 | 3.643 | 86.09 | 27.821
2026-06-16 00:00:00 | 25284.813 | 6.893 | 12.171 | 307.737 | 0.032 | 0.802 | 0.178 | 4.495 | 2.974 | 75.194 | 27.811
2026-06-17 00:00:00 | 26406.713 | 7.285 | 9.554 | 252.296 | 0.039 | 1.035 | 0.162 | 4.284 | 2.579 | 68.098 | 27.31
2026-06-18 00:00:00 | 28305.615 | 7.408 | 12.077 | 341.856 | 0.035 | 1.003 | 0.214 | 6.045 | 2.369 | 67.064 | 26.444
2026-06-19 00:00:00 | 26436.961 | 7.414 | 15.112 | 399.506 | 0.148 | 3.917 | 0.22 | 5.811 | 2.933 | 77.537 | 26.249
2026-06-20 00:00:00 | 25629.67 | 7.45 | 14.779 | 378.789 | 0.022 | 0.571 | 0.202 | 5.183 | 4.239 | 108.658 | 27.021
2026-06-21 00:00:00 | 26678.418 | 7.383 | 15.89 | 423.934 | 0.028 | 0.745 | 0.203 | 5.428 | 4.021 | 107.288 | 27.494
2026-06-22 00:00:00 | 25505.008 | 7.304 | 15.799 | 402.943 | 0.037 | 0.938 | 0.204 | 5.2 | 4.125 | 105.216 | 27.752
2026-06-23 00:00:00 | 25388.768 | 7.24 | 15.384 | 390.584 | 0.044 | 1.107 | 0.201 | 5.104 | 4.357 | 110.62 | 28.078
2026-06-24 00:00:00 | 25014.324 | 7.194 | 15.494 | 387.575 | 0.053 | 1.334 | 0.205 | 5.115 | 4.331 | 108.338 | 28.321
2026-06-25 00:00:00 | 25060.057 | 7.085 | 16.072 | 402.76 | 0.057 | 1.43 | 0.198 | 4.949 | 4.058 | 101.701 | 28.485
2026-06-26 00:00:00 | 24803.568 | 7.071 | 14.938 | 354.77 | 0.072 | 1.706 | 0.213 | 5.275 | 3.482 | 86.354 | 28.413
2026-06-27 00:00:00 | 24882.646 | 7.123 | 13.595 | 338.273 | 0.032 | 0.797 | 0.235 | 5.855 | 2.834 | 70.507 | 28.213
2026-06-28 00:00:00 | 25294.102 | 7.059 | 13.021 | 329.348 | 0.045 | 1.125 | 0.236 | 5.962 | 3.592 | 90.868 | 27.866
2026-06-29 00:00:00 | 24199.51 | 7.074 | 12.585 | 304.552 | 0.033 | 0.786 | 0.225 | 5.439 | 3.112 | 75.314 | 27.9
2026-06-30 00:00:00 | 24132.188 | 6.98 | 12.387 | 298.916 | 0.048 | 1.151 | 0.206 | 4.978 | 3.313 | 79.941 | 27.96
平均值 | 23910.298 | 7.055 | 11.445 | 277.298 | 0.050 | 1.204 | 0.206 | 4.924 | 4.185 | 99.017 | 28.005
最大值 | 28305.615 | 7.450 | 16.072 | 423.934 | 0.149 | 3.917 | 0.236 | 6.045 | 7.406 | 162.216 | 29.082
最小值 | 18621.746 | 6.641 | 3.192 | 73.777 | 0.022 | 0.496 | 0.162 | 3.603 | 2.369 | 58.093 | 26.249
排放总量 | 717308.940 |  |  | 8318.931 |  | 36.116 |  | 147.728 |  | 2970.523