## 单月数据
监测 月份 | 断面名称 | 功能区 类别划定 | 水质现状 | 是否达标 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学 需氧量 | 生化 需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 电导率 | 悬浮物 | 水质 现状 (罗马数字) | 断面名称 | 功能区 类别划定 | 水质现状 | 是否达标 | 超标项目(倍数)
2026年1月 | 下东（自测） | 3 | 2 | 是 | 18 | 8.2 | 7.3667 | 1.3 | 2 | 0.9 | 0.056667 | 0.03 | 2.2367 | 0.00075 | 0.0023367 | 0.136 | 0.0002 | 0.00036667 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 329.2667 |  | II类 | 下东（自测） | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 18.5 | 8 | 9.1 | 1 | 10.9 | 1.5 | 0.03 | 0.04 | 2.99 | 0.002 | 0.007 | 0.155 | 0.0002 | 0.0012 | 5e-06 | 2e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 402 |  | II类 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月 | 牛湾（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 18.5 | 7 | 7.2 | 2.7 | 10.3 | 1.1 | 0.03 | 0.067 | 3.07 | 0.004 | 0.008 | 0.306 | 0.0002 | 0.0008 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 499 |  | II类 | 牛湾（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 18.4 | 8 | 8.7 | 1.8 |  | 0.7 | 0.32 | 0.061 | 2.14 | 0.004 | 0.018 | 0.403 | 0.0002 | 0.001 | 2e-05 | 7e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.13 | 0.005 |  | 16578 |  | II类 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | 18.2 | 7.9 | 7.75 | 1.4 | 2 | 1.1 | 0.11 | 0.04 | 2.59 | 0.00102 | 0.00183 | 0.1315 | 0.0002 | 0.0004 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 354.65 |  | II类 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月 | 义兴 | 3 | 3 | 是 | 17.8 | 7.4 | 6.275 | 3.4 | 12 | 2.1 | 0.665 | 0.135 | 2.365 | 0.002275 | 0.004015 | 0.282 | 0.0002 | 0.00055 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.000165 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 340.8 |  | III类 | 义兴 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年1月 | 新美 | 3 | 2 | 是 | 18 | 7.6 | 7.0367 | 3.6 | 13 | 2 | 0.16667 | 0.06 | 2.7 | 0.0016667 | 0.00426 | 0.20833 | 0.0002 | 0.00015 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 366.7667 |  | II类 | 新美 | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月 | 公义 | 3 | 3 | 是 | 17.6 | 7.66 | 6.8567 | 4.4 | 14 | 2.5 | 0.49667 | 0.06 | 4.2 | 0.00144 | 0.00157 | 0.22367 | 0.0002 | 0.00015 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 363.1667 |  | III类 | 公义 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年1月 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | 17.4 | 8.13 | 9.2167 | 1.4 | 6 | 0.8 | 0.043333 | 0.06 | 2.26 | 0.00123 | 0.0017033 | 0.14767 | 0.0002 | 0.00046667 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 6e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 546.3 |  | II类 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | 21.2 | 6.5 | 6.28 | 0.8 | 4 | 0.7 | 0.1 | 0.01 | 0.34 | 0.0007 | 0.00156 | 0.07 | 0.0002 | 0.00015 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00031 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 45.9 |  | II类 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月 | 大隆洞水库 | 2 | 2 | 是 | 20.2 | 7.3 | 6.65 | 1.2 | 5 | 0.6 | 0.06 | 0.01 | 0.41 | 0.00057 | 0.00456 | 0.08 | 0.0002 | 0.00015 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00026 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | II类 | 大隆洞水库 | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | 18.8 | 6.6 | 6.58 | 2.5 | 8 | 1.6 | 0.19 | 0.02 | 0.96 | 0.00052 | 0.0016 | 0.114 | 0.0002 | 0.00015 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 74.6 |  | II类 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 19.3 | 8 | 8.7 | 1.6 | 9.8 | 1.2 | 0.03 | 0.027 | 2.36 | 0.002 | 0.006 | 0.193 | 0.0002 | 0.0019 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0004 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 3210 |  | II类 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月 | 恩城水厂（恩平） | 2 | 2 | 是 | 17.6 | 7 | 6.44 | 1 | 2 | 0.7 | 0.055 | 0.03 | 0.92 | 0.000475 | 0.002525 | 0.107 | 0.0002 | 0.00015 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 10844.3534 | 98.1 |  | II类 | 恩城水厂（恩平） | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月 | 镇海水库 | 3 | 3 | 是 | 18.8 | 7.6 | 6.48 | 2.9 | 10 | 2 | 0.51 | 0.02 | 0.83 | 0.00043 | 0.00143 | 0.28 | 0.0002 | 0.0004 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | III类 | 镇海水库 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年2月 | 下东（自测） | 3 | 2 | 是 | 18.2 | 7.6 | 8.7233 | 1.3 | 2 | 1.1 | 0.03 | 0.05 | 2.1767 | 0.0011367 | 0.00098333 | 0.133 | 0.0002 | 0.0004 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 367.1333 |  | II类 | 下东（自测） | 3 | 2 | 是 | ——
2026年2月 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 19.3 | 8 | 10.4 | 1.3 |  |  | 氨氮: 0.03; 总磷: 0.032; 总氮: 3.03 |  |  |  | 405 |  | II类 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2026年2月 | 牛湾（采测分离） | 3 | 3 | 是 | 20.3 | 7 | 6.4 | 3 | 16 | 1.9 | 氨氮: 0.03; 总磷: 0.072; 总氮: 3.32 |  |  |  | 732 |  | III类 | 牛湾（采测分离） | 3 | 3 | 是 | ——
2026年2月 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 20.2 | 8 | 8.5 | 1.9 |  |  | 氨氮: 0.29; 总磷: 0.071; 总氮: 2.27 |  |  |  | 14692 |  | II类 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2026年2月 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | 18.2 | 7.8 | 8.06 | 1.5 | 5 | 1.1 | 0.16 | 0.05 | 2.595 | 0.001145 | 0.001805 | 0.1735 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 377.25 |  | II类 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | ——
2026年2月 | 义兴 | 3 | 3 | 是 | 18.6 | 7.4 | 6.55 | 2.9 | 9 | 1.6 | 0.475 | 0.12 | 2.065 | 0.002895 | 0.00384 | 0.3565 | 0.0006 | 0.00155 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00016 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 365.35 |  | III类 | 义兴 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年2月 | 新美 | 3 | 2 | 是 | 18.6 | 7 | 8.2867 | 3.6 | 11 | 2.1 | 0.30333 | 0.08 | 2.7967 | 0.0020167 | 0.00328 | 0.27533 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 8.1667e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 203.2 |  | II类 | 新美 | 3 | 2 | 是 | ——
2026年2月 | 公义 | 3 | 3 | 是 | 18.6 | 7 | 8.12 | 3.9 | 14 | 2.4 | 0.66 | 0.08 | 4.0333 | 0.00168 | 0.0029433 | 0.292 | 0.0002 | 0.0004 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00015333 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 193.6333 |  | III类 | 公义 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年2月 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | 18.8 | 7.8 | 8.1933 | 1.4 | 4 | 0.8 | 0.066667 | 0.05 | 2.1533 | 0.0010333 | 0.00137 | 0.17333 | 0.0002 | 0.00053333 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 8.8333e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 554.5 |  | II类 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | ——
2026年2月 | 锦江水库 | 2 | 1 | 是 | 17.2 | 6.4 | 8.65 | 1 | 2 | 0.7 | 0.12 | 0.01 | 0.24 | 0.00146 | 0.0141 | 0.094 | 0.0002 | 0.0004 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00029 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | I类 | 锦江水库 | 2 | 1 | 是 | ——
2026年2月 | 大隆洞水库 | 2 | 1 | 是 | 18.6 | 7.4 | 8.51 | 1.4 | 2 | 0.9 | 0.04 | 0.01 | 0.35 | 0.0048 | 0.00499 | 0.092 | 0.0002 | 0.00015 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00012 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | I类 | 大隆洞水库 | 2 | 1 | 是 | ——
2026年2月 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | 18.2 | 7.2 | 7.34 | 2.5 | 9 | 1.5 | 0.04 | 0.01 | 0.72 | 0.001 | 0.00482 | 0.14 | 0.0002 | 0.00015 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00029 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | II类 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | ——
2026年2月 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 17.2 | 8 | 8.5 | 1.9 | 8.5 |  | 氨氮: 0.13; 总磷: 0.043; 总氮: 2.68 |  |  |  | 2100 |  | II类 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2026年2月 | 恩城水厂（恩平） | 2 | 2 | 是 | 16.6 | 7.4 | 8.27 | 1.4 | 6 | 0.9 | 0.23 | 0.03 | 0.61 | 0.00124 | 0.007535 | 0.093 | 0.0002 | 0.00045 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00053 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 67.45 |  | II类 | 恩城水厂（恩平） | 2 | 2 | 是 | ——
2026年2月 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | 17.8 | 7.2 | 6.88 | 2.9 | 10 | 1.8 | 0.38 | 0.01 | 0.92 | 0.00162 | 0.00176 | 0.311 | 0.0002 | 0.00015 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | II类 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | ——
2026年3月 | 下东（自测） | 3 | 2 | 是 | 19.4 | 6.8 | 7.8533 | 1.5 | 5 | 1 | 0.12667 | 0.03 | 2.4633 | 0.00089 | 0.00046667 | 0.13867 | 0.0002 | 0.0004 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 355.5333 |  | II类 | 下东（自测） | 3 | 2 | 是 | ——
2026年3月 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 21.2 | 8 | 8.5 | 1.5 |  |  | 氨氮: 0.05; 总磷: 0.045; 总氮: 2.78 |  |  |  | 364 |  | II类 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2026年3月 | 牛湾（采测分离） | 3 | 5 | 否 | 23.1 | 7 | 5.6 | 3.2 | 30.8 | 2.8 | 氨氮: 0.03; 总磷: 0.07; 总氮: 3.34 |  |  |  | 661 |  | V类 | 牛湾（采测分离） | 3 | 5 | 否 | 化学需氧量(0.54)
2026年3月 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 3 | 否 | 22.5 | 8 | 7.6 | 1.8 |  |  | 氨氮: 0.26; 总磷: 0.105; 总氮: 2.45 |  |  |  | 11881 |  | III类 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 3 | 否 | 总磷(0.05)
2026年3月 | 上浅口 | 3 | 3 | 是 | 20 | 7.8 | 6.65 | 2 | 6 | 1.2 | 0.555 | 0.03 | 2.98 | 0.00048 | 0.002705 | 0.149 | 0.0002 | 0.0009 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 352.85 |  | III类 | 上浅口 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年3月 | 义兴 | 3 | 3 | 是 | 22.5 | 7.2 | 5.595 | 4 | 13 | 2.2 | 0.635 | 0.175 | 2.265 | 0.00391 | 0.006955 | 0.3675 | 0.0002 | 0.0014 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.000125 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 269.05 |  | III类 | 义兴 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年3月 | 新美 | 3 | 2 | 是 | 21 | 6.9 | 6.5733 | 3.7 | 12 | 2.5 | 0.44667 | 0.09 | 3.04 | 0.0019 | 0.0051333 | 0.27433 | 0.0002 | 0.00036667 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 6.3333e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 326.5667 |  | II类 | 新美 | 3 | 2 | 是 | ——
2026年3月 | 公义 | 3 | 3 | 是 | 20.4 | 7 | 5.9933 | 4.8 | 15 | 3.7 | 0.54667 | 0.12 | 4.1267 | 0.0013967 | 0.00357 | 0.23967 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 294.3 |  | III类 | 公义 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年3月 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | 19 | 7.9 | 8.5833 | 1.4 | 5 | 0.9 | 0.11 | 0.04 | 2.4233 | 0.00067333 | 0.00089667 | 0.131 | 0.0002 | 0.0004 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 438.9333 |  | II类 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | ——
2026年3月 | 锦江水库 | 2 | 1 | 是 | 22.8 | 7.8 | 8.24 | 1.1 | 2 | 0.7 | 0.04 | 0.01 | 0.28 | 0.00038 | 0.000335 | 0.048 | 0.0002 | 0.0005 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | I类 | 锦江水库 | 2 | 1 | 是 | ——
2026年3月 | 大隆洞水库 | 2 | 1 | 是 | 22.4 | 8.1 | 8.56 | 1.4 | 7 | 0.8 | 0.03 | 0.01 | 0.33 | 0.00052 | 0.00077 | 0.082 | 0.0002 | 0.0004 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | I类 | 大隆洞水库 | 2 | 1 | 是 | ——
2026年3月 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | 21.8 | 7.2 | 7.42 | 3 | 13 | 1.8 | 0.02 | 0.02 | 0.61 | 0.00046 | 0.00141 | 0.119 | 0.0002 | 0.00015 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | II类 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | ——
2026年3月 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 22.4 | 8 | 7.5 | 1.8 | 7.7 |  | 氨氮: 0.11; 总磷: 0.065; 总氮: 2.44 |  |  |  | 768 |  | II类 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2026年3月 | 恩城水厂（恩平） | 2 | 2 | 是 | 22.2 | 6.8 | 7.09 | 1.5 | 9 | 0.9 | 0.165 | 0.05 | 0.72 | 0.000525 | 0.002385 | 0.118 | 0.0002 | 0.0008 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 6.75e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 56 |  | II类 | 恩城水厂（恩平） | 2 | 2 | 是 | ——
2026年3月 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | 20.6 | 7.6 | 6.74 | 3.4 | 11 | 2.1 | 0.04 | 0.02 | 0.85 | 0.00017 | 0.000335 | 0.286 | 0.0002 | 0.0004 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | II类 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | ——
2026年4月 | 下东（自测） | 3 | 2 | 是 | 22.8 | 7.2 | 7.5933 | 1.5 | 2 | 1 | 0.066667 | 0.04 | 2.0133 | 0.0010433 | 0.0036467 | 0.173 | 0.0002 | 0.001 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 342.7333 |  | II类 | 下东（自测） | 3 | 2 | 是 | ——
2026年4月 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 23.7 | 8 | 7.3 | 1.5 | 5.6 | 1.8 | 0.03 | 0.048 | 2.25 | 0.002 | 0.003 | 0.174 | 0.0002 | 0.0015 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0004 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 314 |  | II类 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2026年4月 | 牛湾（采测分离） | 3 | 4 | 否 | 26.6 | 7 | 4.5 | 4.3 | 16 | 2.6 | 0.05 | 0.079 | 3.05 | 0.003 | 0.007 | 0.384 | 0.0002 | 0.001 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 476 |  | IV类 | 牛湾（采测分离） | 3 | 4 | 否 | 溶解氧
2026年4月 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 3 | 否 | 25.6 | 8 | 6.6 | 1.8 | 11 | 0.9 | 0.18 | 0.171 | 2.78 | 0.001 | 0.004 | 0.327 | 0.0002 | 0.0015 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 5206 |  | III类 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 3 | 否 | 总磷(0.71)
2026年4月 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | 23.2 | 7.3 | 7.51 | 1.8 | 5 | 1.3 | 0.28 | 0.06 | 2.19 | 0.00073 | 0.001855 | 0.152 | 0.0002 | 0.00045 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 355.5 |  | II类 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | ——
2026年4月 | 义兴 | 3 | 3 | 是 | 25.8 | 7.1 | 5.395 | 5.1 | 18 | 2.8 | 0.455 | 0.12 | 1.92 | 0.0019 | 0.00276 | 0.281 | 0.0002 | 0.001 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 8.25e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 323.95 |  | III类 | 义兴 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年4月 | 新美 | 3 | 3 | 是 | 26 | 7.2 | 5.1533 | 5 | 16 | 2.6667 | 0.026667 | 0.08 | 2.35 | 0.00194 | 0.00327 | 0.263 | 0.0002 | 0.00063333 | 2e-05 | 0.0015933 | 0.002 | 6.3333e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 267 |  | III类 | 新美 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年4月 | 公义 | 3 | 3 | 是 | 25.8 | 7 | 5.0567 | 5.9 | 20 | 3.6 | 0.13 | 0.08 | 4.26 | 0.00161 | 0.0029667 | 0.286 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 6.3333e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 372 |  | III类 | 公义 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年4月 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | 28 | 7.6 | 6.8367 | 1.7 | 2 | 1 | 0.10333 | 0.05 | 2.19 | 0.00099 | 0.0017433 | 0.17 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 570.3333 |  | II类 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | ——
2026年4月 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | 25.6 | 6.6 | 6.73 | 1.1 | 5 | 0.6 | 0.03 | 0.01 | 0.24 | 0.00049 | 0.00154 | 0.075 | 0.0002 | 0.0005 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 37.2 |  | II类 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | ——
2026年4月 | 大隆洞水库 | 2 | 2 | 是 | 26 | 8 | 6.89 | 1.6 | 8 | 0.9 | 0.04 | 0.01 | 0.28 | 0.00032 | 0.00114 | 0.086 | 0.0002 | 0.0004 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | II类 | 大隆洞水库 | 2 | 2 | 是 | ——
2026年4月 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | 25.4 | 6.8 | 6.06 | 3 | 13 | 1.6 | 0.04 | 0.02 | 0.57 | 0.00057 | 0.0014 | 0.131 | 0.0002 | 0.00015 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 75.4 |  | II类 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | ——
2026年4月 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 23.7 | 8 | 7 | 1.6 | 6 | 1.7 | 0.11 | 0.057 | 2.37 | 0.002 | 0.008 | 0.16 | 0.0002 | 0.0012 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 496 |  | II类 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2026年4月 | 恩城水厂（恩平） | 2 | 2 | 是 | 24.4 | 6.65 | 6.435 | 2.3 | 7 | 1.5 | 0.375 | 0.08 | 1.26 | 0.00057 | 0.001695 | 0.1375 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 7.75e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 99.1 |  | II类 | 恩城水厂（恩平） | 2 | 2 | 是 | ——
2026年4月 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | 25.2 | 7.2 | 6.07 | 3.3 | 13 | 1.9 | 0.05 | 0.01 | 0.62 | 0.00144 | 0.00691 | 0.307 | 0.0002 | 0.0003 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00012 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | II类 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | ——
2026年5月 | 下东（自测） | 3 | 2 | 是 | 25 | 7.2 | 7.16 | 1.2 | 6 | 0.5 | 0.013333 | 0.05 | 1.8767 | 0.0008 | 0.0027867 | 0.138 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 266.8 |  | II类 | 下东（自测） | 3 | 2 | 是 | ——
2026年5月 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 24.6 | 8 | 7 | 1.9 |  |  | 氨氮: 0.02; 总磷: 0.062; 总氮: 2.24 |  |  |  | 240 |  | II类 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2026年5月 | 牛湾（采测分离） | 3 | 4 | 否 | 27.8 | 7 | 3.6 | 5.2 | 18.9 | 1.7 | 氨氮: 0.13; 总磷: 0.124; 总氮: 3.2 |  |  |  | 281 |  | IV类 | 牛湾（采测分离） | 3 | 4 | 否 | 溶解氧
2026年5月 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 3 | 否 | 26.7 | 7 | 5.3 | 2.7 |  |  | 氨氮: 0.09; 总磷: 0.194; 总氮: 2.7 |  |  |  | 2329 |  | III类 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 3 | 否 | 总磷(0.94)、溶解氧
2026年5月 | 上浅口 | 3 | 3 | 是 | 24.2 | 7.4 | 6.075 | 2.8 | 8 | 1.6 | 0.285 | 0.12 | 2.145 | 0.00203 | 0.00478 | 0.133 | 0.0002 | 0.00075 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 301.85 |  | III类 | 上浅口 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年5月 | 义兴 | 3 | 3 | 是 | 26.2 | 7.3 | 6.185 | 5.5 | 18 | 3 | 0.42 | 0.13 | 2.525 | 0.00242 | 0.007075 | 0.2735 | 0.0002 | 0.00105 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 270.8 |  | III类 | 义兴 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年5月 | 新美 | 3 | 3 | 是 | 25.8 | 7.1 | 5.13 | 5.5 | 18 | 2.4 | 0.01 | 0.1 | 3.1433 | 0.0022833 | 0.00602 | 0.29667 | 0.0002 | 0.00093333 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 256.2 |  | III类 | 新美 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年5月 | 公义 | 3 | 3 | 是 | 25.6 | 6.8 | 5.0167 | 5.3 | 16 | 2.9 | 0.28 | 0.15 | 3.1567 | 0.0019733 | 0.0034133 | 0.28167 | 0.0002 | 0.0010333 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 6.6667e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 239.8667 |  | III类 | 公义 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年5月 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | 25.8 | 7.1 | 8.48 | 1.3 | 9 | 0.8 | 0.036667 | 0.07 | 1.7633 | 0.0013267 | 0.0028967 | 0.12333 | 0.0002 | 0.00056667 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 368.9 |  | II类 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | ——
2026年5月 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | 25 | 6.8 | 6.79 | 0.9 | 4 | 0.7 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.00052 | 0.0015 | 0.076 | 0.0002 | 0.00015 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | II类 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | ——
2026年5月 | 大隆洞水库 | 2 | 2 | 是 | 26.6 | 7.4 | 6.61 | 1.4 | 6 | 0.8 | 0.01 | 0.02 | 0.32 | 0.00049 | 0.00257 | 0.084 | 0.0002 | 0.0004 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 40.3 |  | II类 | 大隆洞水库 | 2 | 2 | 是 | ——
2026年5月 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | 26.4 | 7.4 | 7.2 | 2.9 | 13 | 1.5 | 0.04 | 0.02 | 0.42 | 0.00069 | 0.00208 | 0.132 | 0.0002 | 0.0004 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 81.4 |  | II类 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | ——
2026年5月 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 26.5 | 8 | 6.2 | 2 |  |  | 氨氮: 0.03; 总磷: 0.077; 总氮: 2.26 |  |  |  | 310 |  | II类 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2026年5月 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | 25.8 | 7.8 | 7.32 | 3.6 | 14 | 1.9 | 0.01 | 0.01 | 0.44 | 0.00068 | 0.00732 | 0.306 | 0.0002 | 0.0005 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | II类 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | ——
2026年5月 | 恩城水厂（恩平） | 2 | 3 | 否 | 23.2 | 6.65 | 5.925 | 1.1 | 5 | 0.9 | 0.065 | 0.05 | 1.3 | 0.00051 | 0.00329 | 0.1145 | 0.0002 | 0.0004 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 141.4 |  | III类 | 恩城水厂（恩平） | 2 | 3 | 否 | 溶解氧
2026年6月 | 下东（自测） | 3 | 2 | 是 | 28.2 | 7.8 | 6.8733 | 1 | 2 | 0.6 | 0.016667 | 0.05 | 2.1167 | 0.00134 | 0.00283 | 0.124 | 0.0002 | 0.001 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 285.4667 |  | II类 | 下东（自测） | 3 | 2 | 是 | ——
2026年6月 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 26.7 | 8 | 7 | 2.6 |  |  | 氨氮: 0.02; 总磷: 0.066; 总氮: 2.23 |  |  |  | 225 |  | II类 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2026年6月 | 牛湾（采测分离） | 3 | 4 | 否 | 30.6 | 7 | 4 | 4.5 | 15.2 | 2.3 | 氨氮: 0.14; 总磷: 0.134; 总氮: 2.28 |  |  |  | 181 |  | IV类 | 牛湾（采测分离） | 3 | 4 | 否 | 溶解氧
2026年6月 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 4 | 否 | 29.1 | 7 | 5.3 | 2.2 |  |  | 氨氮: 0.07; 总磷: 0.23; 总氮: 2.15 |  |  |  | 1323 |  | IV类 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 4 | 否 | 总磷(1.30)、溶解氧
2026年6月 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | 27.2 | 7.2 | 6.5 | 1.3 | 2 | 0.7 | 0.12 | 0.06 | 2.28 | 0.00092 | 0.0017 | 0.1455 | 0.0002 | 0.00085 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 264.85 |  | II类 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | ——
2026年6月 | 义兴 | 3 | 3 | 是 | 29.8 | 6.7 | 5.4 | 2.3 | 7 | 1.3 | 0.195 | 0.07 | 1.185 | 0.001355 | 0.009095 | 0.159 | 0.0002 | 0.0012 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.000265 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 186 |  | III类 | 义兴 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年6月 | 新美 | 3 | 2 | 是 | 32.2 | 6.9 | 7.1967 | 3.5 | 11 | 2 | 0.013333 | 0.096667 | 1.6067 | 0.0016567 | 0.00523 | 0.17267 | 0.0002 | 0.0011 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00017 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 190.8333 |  | II类 | 新美 | 3 | 2 | 是 | ——
2026年6月 | 公义 | 3 | 2 | 是 | 31.2 | 6.9 | 6.9767 | 3.7 | 13 | 2.1 | 0.11667 | 0.1 | 1.85 | 0.0015033 | 0.00605 | 0.172 | 0.0002 | 0.001 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00013667 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 199.5333 |  | II类 | 公义 | 3 | 2 | 是 | ——
2026年6月 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | 29.4 | 7.46 | 7.22 | 1.3 | 4 | 0.8 | 0.01 | 0.05 | 2.04 | 0.00108 | 0.0029567 | 0.117 | 0.0002 | 0.00086667 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 6.3333e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 321.9333 |  | II类 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | ——
2026年6月 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | 32 | 7.5 | 6.48 | 1 | 4 | 0.7 | 0.04 | 0.01 | 0.28 | 0.00096 | 0.00622 | 0.086 | 0.0002 | 0.0005 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00012 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | II类 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | ——
2026年6月 | 大隆洞水库 | 2 | 1 | 是 | 33.8 | 8.4 | 8.81 | 1.6 | 6 | 0.8 | 0.03 | 0.01 | 0.27 | 0.00071 | 0.00184 | 0.08 | 0.0002 | 0.0003 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | I类 | 大隆洞水库 | 2 | 1 | 是 | ——
2026年6月 | 大沙河水库[水] | 2 | 3 | 否 | 32.2 | 7.8 | 5.28 | 3.1 | 11 | 1.7 | 0.04 | 0.02 | 0.66 | 0.00084 | 0.00443 | 0.128 | 0.0002 | 0.0004 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | III类 | 大沙河水库[水] | 2 | 3 | 否 | 溶解氧
2026年6月 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 28.5 | 8 | 6.6 | 1.7 |  |  | 氨氮: 0.08; 总磷: 0.053; 总氮: 2.17 |  |  |  | 325 |  | II类 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2026年6月 | 镇海水库 | 3 | 3 | 是 | 30.4 | 8.2 | 5.24 | 5.3 | 19 | 2.6 | 0.01 | 0.03 | 0.64 | 0.00065 | 0.00425 | 0.316 | 0.0002 | 0.0006 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00022 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | III类 | 镇海水库 | 3 | 3 | 是 | 总磷(0.20)
2026年6月 | 恩城水厂（恩平） | 2 | 2 | 是 | 25.8 | 6.3 | 6.35 | 1.6 | 4 | 0.9 | 0.115 | 0.06 | 0.805 | 0.000825 | 0.00212 | 0.09 | 0.0002 | 0.0007 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.000335 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 60.3 |  | II类 | 恩城水厂（恩平） | 2 | 2 | 是 | ——
2026年7月 | 下东（自测） | 3 | 2 | 是 | 26.4 | 7.6 | 6.2667 | 1.2 | 5 | 0.6 | 0.01 | 0.06 | 1.99 | 0.00094333 | 0.0012833 | 0.11 | 0.0002 | 0.0009 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00013 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 244.4 |  | II类 | 下东（自测） | 3 | 2 | 是 | ——
2026年7月 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 26.5 | 8 | 6.6 | 2.9 | 8.6 | 1.9 | 0.03 | 0.092 | 2.6 | 0.001 | 0.004 | 0.108 | 0.0002 | 0.0017 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 217 |  | II类 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2026年7月 | 牛湾（采测分离） | 3 | 4 | 否 | 29.4 | 7 | 3.2 | 4.3 | 15.2 | 3.7 | 0.19 | 0.173 | 2.06 | 0.003 | 0.01 | 0.19 | 0.0002 | 0.002 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0004 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 151 |  | IV类 | 牛湾（采测分离） | 3 | 4 | 否 | 溶解氧
2026年7月 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 4 | 否 | 28.7 | 7 | 4.8 | 2.9 | 14 | 2.1 | 0.09 | 0.141 | 1.99 | 0.002 | 0.005 | 0.168 | 0.0002 | 0.0016 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 4e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 311 |  | IV类 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 4 | 否 | 总磷(0.41)、溶解氧
2026年7月 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | 27.9 | 7.85 | 7.15 | 1.5 | 5 | 0.7 | 0.045 | 0.08 | 2.31 | 0.001285 | 0.001665 | 0.123 | 0.0002 | 0.0007 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 273.5 |  | II类 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | ——
2026年7月 | 义兴 | 3 | 2 | 是 | 29.25 | 6.7 | 7.05 | 1.7 | 10 | 0.8 | 0.15 | 0.07 | 0.825 | 0.00266 | 0.007755 | 0.128 | 0.0002 | 0.00015 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.003 | 0.000365 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 77.45 |  | II类 | 义兴 | 3 | 2 | 是 | ——
2026年7月 | 新美 | 3 | 3 | 是 | 30.4 | 7.06 | 5.0833 | 2.8 | 11 | 1.5 | 0.22 | 0.10667 | 1.3533 | 0.0023433 | 0.0056533 | 0.156 | 0.0002 | 0.00053333 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 251.6667 |  | III类 | 新美 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年7月 | 公义 | 3 | 3 | 是 | 29.2 | 7.63 | 5.35 | 3.2 | 11 | 2.4 | 0.49667 | 0.15 | 1.8633 | 0.0028567 | 0.0033967 | 0.16233 | 0.0002 | 0.001 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00061 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 247.2333 |  | III类 | 公义 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年7月 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | 28.4 | 7.79 | 6.8167 | 1.4 | 5 | 0.8 | 0.01 | 0.07 | 2.0033 | 0.0020867 | 0.00231 | 0.17667 | 0.0002 | 0.0014333 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00026667 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 236.3333 |  | II类 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | ——
2026年7月 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | 30.6 | 7.7 | 7.22 | 1.2 | 13 | 0.6 | 0.02 | 0.01 | 0.24 | 0.00041 | 0.00138 | 0.092 | 0.0002 | 0.0004 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00016 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 30.6 |  | II类 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | ——
2026年7月 | 大隆洞水库 | 2 | 1 | 是 | 30.8 | 8.7 | 8.1 | 1.4 | 8 | 0.8 | 0.03 | 0.01 | 0.29 | 0.00048 | 0.00172 | 0.076 | 0.0002 | 0.0004 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | I类 | 大隆洞水库 | 2 | 1 | 是 | ——
2026年7月 | 大沙河水库[水] | 2 | 3 | 否 | 30.2 | 7.4 | 5.6 | 3.3 | 12 | 2 | 0.04 | 0.02 | 0.62 | 0.00104 | 0.00476 | 0.108 | 0.0002 | 0.0004 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | III类 | 大沙河水库[水] | 2 | 3 | 否 | 溶解氧
2026年7月 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 28.7 | 7 | 6.1 | 2.3 | 11.3 | 2.1 | 0.24 | 0.073 | 2.08 | 0.001 | 0.002 | 0.126 | 0.0002 | 0.0008 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.03 | 0.02 | 0.005 |  | 254 |  | II类 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2026年7月 | 镇海水库 | 3 | 3 | 是 | 31 | 8.2 | 7.01 | 4.7 | 15 | 2.2 | 0.01 | 0.02 | 0.6 | 0.00072 | 0.002 | 0.296 | 0.0002 | 0.0005 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | III类 | 镇海水库 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年7月 | 恩城水厂（恩平） | 2 | 2 | 是 | 27.85 | 6.55 | 6.55 | 1.2 | 6 | 0.9 | 0.09 | 0.05 | 0.585 | 0.001245 | 0.009025 | 0.096 | 0.0002 | 0.00065 | 2e-05 | 4.25e-05 | 0.002 | 0.000315 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 48.15 |  | II类 | 恩城水厂（恩平） | 2 | 2 | 是 | ——

## 1-2月
监测 月份 | 断面名称 | 功能区 类别划定 | 水质现状 | 是否达标 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学 需氧量 | 生化 需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 电导率 | 悬浮物 | 水质 现状 (罗马数字) | 断面名称 | 功能区 类别划定 | 水质现状 | 是否达标 | 超标项目(倍数)
2026年1月-2月 | 下东（自测） | 3 | 2 | 是 | 18.1 | 7.8 | 8.045 | 1.3 | 2 | 1 | 0.043333 | 0.04 | 2.2067 | 0.00094333 | 0.00166 | 0.1345 | 0.0002 | 0.00038333 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 348.2 |  | II类 | 下东（自测） | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月-2月 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 18.9 | 8 | 9.75 | 1.15 | 10.9 | 1.5 | 0.03 | 0.036 | 3.01 | 0.002 | 0.007 | 0.155 | 0.0002 | 0.0012 | 5e-06 | 2e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 403.5 |  | II类 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月-2月 | 牛湾（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 19.4 | 7 | 6.8 | 2.85 | 13.15 | 1.5 | 0.03 | 0.0695 | 3.195 | 0.004 | 0.008 | 0.306 | 0.0002 | 0.0008 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 615.5 |  | II类 | 牛湾（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月-2月 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 19.3 | 8 | 8.6 | 1.85 |  | 0.7 | 0.305 | 0.066 | 2.205 | 0.004 | 0.018 | 0.403 | 0.0002 | 0.001 | 2e-05 | 7e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.13 | 0.005 |  | 15635 |  | II类 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月-2月 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | 18.2 | 7.85 | 7.905 | 1.45 | 3.5 | 1.1 | 0.135 | 0.045 | 2.5925 | 0.0010825 | 0.0018175 | 0.1525 | 0.0002 | 0.0005 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 365.95 |  | II类 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月-2月 | 义兴 | 3 | 3 | 是 | 18.2 | 7.4 | 6.4125 | 3.15 | 10.5 | 1.85 | 0.57 | 0.1275 | 2.215 | 0.002585 | 0.0039275 | 0.31925 | 0.0004 | 0.00105 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.0001625 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 353.075 |  | III类 | 义兴 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年1月-2月 | 新美 | 3 | 2 | 是 | 18.3 | 7.2 | 7.6617 | 3.6 | 12 | 2.05 | 0.235 | 0.07 | 2.7483 | 0.0018417 | 0.00377 | 0.24183 | 0.0002 | 0.000375 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 6.3333e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 284.9833 |  | II类 | 新美 | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月-2月 | 公义 | 3 | 3 | 是 | 18.1 | 7.22 | 7.4883 | 4.15 | 14 | 2.45 | 0.57833 | 0.07 | 4.1167 | 0.00156 | 0.0022567 | 0.25783 | 0.0002 | 0.000275 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 9.9167e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 278.4 |  | III类 | 公义 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年1月-2月 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | 18.1 | 7.93 | 8.705 | 1.4 | 5 | 0.8 | 0.055 | 0.055 | 2.2067 | 0.0011317 | 0.0015367 | 0.1605 | 0.0002 | 0.0005 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 7.4167e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 550.4 |  | II类 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月-2月 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | 19.2 | 6.45 | 7.465 | 0.9 | 3 | 0.7 | 0.11 | 0.01 | 0.29 | 0.00108 | 0.00783 | 0.082 | 0.0002 | 0.000275 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.0003 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 45.9 |  | II类 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月-2月 | 大隆洞水库 | 2 | 1 | 是 | 19.4 | 7.35 | 7.58 | 1.3 | 3.5 | 0.75 | 0.05 | 0.01 | 0.38 | 0.002685 | 0.004775 | 0.086 | 0.0002 | 0.00015 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00019 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | I类 | 大隆洞水库 | 2 | 1 | 是 | ——
2026年1月-2月 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | 18.5 | 6.8 | 6.96 | 2.5 | 8.5 | 1.55 | 0.115 | 0.015 | 0.84 | 0.00076 | 0.00321 | 0.127 | 0.0002 | 0.00015 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.0001675 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 74.6 |  | II类 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月-2月 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 18.25 | 8 | 8.6 | 1.75 | 9.15 | 1.2 | 0.08 | 0.035 | 2.52 | 0.002 | 0.006 | 0.193 | 0.0002 | 0.0019 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0004 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 2655 |  | II类 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月-2月 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | 18.3 | 7.36 | 6.68 | 2.9 | 10 | 1.9 | 0.445 | 0.015 | 0.875 | 0.001025 | 0.001595 | 0.2955 | 0.0002 | 0.000275 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 7.25e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | II类 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月-2月 | 恩城水厂（恩平） | 2 | 2 | 是 | 17.1 | 7.16 | 7.355 | 1.2 | 4 | 0.8 | 0.1425 | 0.03 | 0.765 | 0.0008575 | 0.00503 | 0.1 | 0.0002 | 0.0003 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.0002875 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 10844.3534 | 82.775 |  | II类 | 恩城水厂（恩平） | 2 | 2 | 是 | ——

## 1-3月
监测 月份 | 断面名称 | 功能区 类别划定 | 水质现状 | 是否达标 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学 需氧量 | 生化 需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 电导率 | 悬浮物 | 水质 现状 (罗马数字) | 断面名称 | 功能区 类别划定 | 水质现状 | 是否达标 | 超标项目(倍数)
2026年1月-3月 | 下东（自测） | 3 | 2 | 是 | 18.5333 | 7.2 | 7.9811 | 1.3667 | 3 | 1 | 0.071111 | 0.036667 | 2.2922 | 0.00092556 | 0.0012622 | 0.13589 | 0.0002 | 0.00038889 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 2432.8808 | 350.6444 |  | II类 | 下东（自测） | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月-3月 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 19.6667 | 8 | 9.3333 | 1.2667 | 10.9 | 1.5 | 0.036667 | 0.039 | 2.9333 | 0.002 | 0.007 | 0.155 | 0.0002 | 0.0012 | 5e-06 | 2e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 390.3333 |  | II类 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月-3月 | 牛湾（采测分离） | 3 | 3 | 是 | 20.6333 | 7 | 6.4 | 2.9667 | 19.0333 | 1.9333 | 0.03 | 0.069667 | 3.2433 | 0.004 | 0.008 | 0.306 | 0.0002 | 0.0008 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 630.6667 |  | III类 | 牛湾（采测分离） | 3 | 3 | 是 | ——
2026年1月-3月 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 20.3667 | 8 | 8.2667 | 1.8333 |  | 0.7 | 0.29 | 0.079 | 2.2867 | 0.004 | 0.018 | 0.403 | 0.0002 | 0.001 | 2e-05 | 7e-05 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.13 | 0.005 |  | 14383.6667 |  | II类 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月-3月 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | 18.8 | 7.83 | 7.4867 | 1.6333 | 4.3333 | 1.1333 | 0.275 | 0.04 | 2.7217 | 0.00088167 | 0.0021133 | 0.15133 | 0.0002 | 0.00063333 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 361.5833 |  | II类 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月-3月 | 义兴 | 3 | 3 | 是 | 19.6333 | 7.32 | 6.14 | 3.4333 | 11.3333 | 1.9667 | 0.59167 | 0.14333 | 2.2317 | 0.0030267 | 0.0049367 | 0.33533 | 0.00033333 | 0.0011667 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 13266.4992 | 325.0667 |  | III类 | 义兴 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年1月-3月 | 新美 | 3 | 2 | 是 | 19.2 | 7.08 | 7.2989 | 3.6333 | 12 | 2.2 | 0.30556 | 0.076667 | 2.8456 | 0.0018611 | 0.0042244 | 0.25267 | 0.0002 | 0.00037222 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 6.3333e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 298.8444 |  | II类 | 新美 | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月-3月 | 公义 | 3 | 3 | 是 | 18.8667 | 7.13 | 6.99 | 4.3667 | 14.3333 | 2.8667 | 0.56778 | 0.086667 | 4.12 | 0.0015056 | 0.0026944 | 0.25178 | 0.0002 | 0.00038333 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 8.1111e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 283.7 |  | III类 | 公义 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年1月-3月 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | 18.4 | 7.92 | 8.6644 | 1.4 | 5 | 0.83333 | 0.073333 | 0.05 | 2.2789 | 0.00097889 | 0.0013233 | 0.15067 | 0.0002 | 0.00046667 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 6.4444e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 513.2444 |  | II类 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月-3月 | 锦江水库 | 2 | 1 | 是 | 20.4 | 6.61 | 7.7233 | 0.96667 | 2.6667 | 0.7 | 0.086667 | 0.01 | 0.28667 | 0.00084667 | 0.0053317 | 0.070667 | 0.0002 | 0.00035 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.000215 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 45.9 |  | I类 | 锦江水库 | 2 | 1 | 是 | ——
2026年1月-3月 | 大隆洞水库 | 2 | 1 | 是 | 20.4 | 7.49 | 7.9067 | 1.3333 | 4.6667 | 0.76667 | 0.043333 | 0.01 | 0.36333 | 0.0019633 | 0.00344 | 0.084667 | 0.0002 | 0.00023333 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00014167 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | I类 | 大隆洞水库 | 2 | 1 | 是 | ——
2026年1月-3月 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | 19.6 | 6.9 | 7.1133 | 2.6667 | 10 | 1.6333 | 0.083333 | 0.016667 | 0.76333 | 0.00066 | 0.00261 | 0.12433 | 0.0002 | 0.00015 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00012667 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 74.6 |  | II类 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月-3月 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 19.6333 | 8 | 8.2333 | 1.7667 | 8.6667 | 1.2 | 0.09 | 0.045 | 2.4933 | 0.002 | 0.006 | 0.193 | 0.0002 | 0.0019 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0004 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 2026 |  | II类 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月-3月 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | 19.0667 | 7.42 | 6.7 | 3.0667 | 10.3333 | 1.9667 | 0.31 | 0.016667 | 0.86667 | 0.00074 | 0.001175 | 0.29233 | 0.0002 | 0.00031667 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 6.3333e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | II类 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月-3月 | 恩城水厂（恩平） | 2 | 2 | 是 | 18.8 | 7 | 7.2667 | 1.3 | 5.6667 | 0.83333 | 0.15 | 0.036667 | 0.75 | 0.00074667 | 0.0041483 | 0.106 | 0.0002 | 0.00046667 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00021417 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 10844.3534 | 73.85 |  | II类 | 恩城水厂（恩平） | 2 | 2 | 是 | ——

## 1-4月
监测 月份 | 断面名称 | 功能区 类别划定 | 水质现状 | 是否达标 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学 需氧量 | 生化 需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 电导率 | 悬浮物 | 水质 现状 (罗马数字) | 断面名称 | 功能区 类别划定 | 水质现状 | 是否达标 | 超标项目(倍数)
2026年1月-4月 | 下东（自测） | 3 | 2 | 是 | 19.6 | 7.2 | 7.8842 | 1.4 | 2.75 | 1 | 0.07 | 0.0375 | 2.2225 | 0.000955 | 0.0018583 | 0.14517 | 0.0002 | 0.00054167 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 2432.8808 | 348.6667 |  | II类 | 下东（自测） | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月-4月 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 20.675 | 8 | 8.825 | 1.325 | 8.25 | 1.65 | 0.035 | 0.04125 | 2.7625 | 0.002 | 0.005 | 0.1645 | 0.0002 | 0.00135 | 1.25e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0006 | 0.00125 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 371.25 |  | II类 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月-4月 | 牛湾（采测分离） | 3 | 3 | 是 | 22.125 | 7 | 5.925 | 3.3 | 18.275 | 2.1 | 0.035 | 0.072 | 3.195 | 0.0035 | 0.0075 | 0.345 | 0.0002 | 0.0009 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.00012 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 592 |  | III类 | 牛湾（采测分离） | 3 | 3 | 是 | ——
2026年1月-4月 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 3 | 否 | 21.675 | 8 | 7.85 | 1.825 | 11 | 0.8 | 0.2625 | 0.102 | 2.41 | 0.0025 | 0.011 | 0.365 | 0.0002 | 0.00125 | 2e-05 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00052 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.075 | 0.005 |  | 12089.25 |  | III类 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 3 | 否 | 总磷(0.02)
2026年1月-4月 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | 19.9 | 7.63 | 7.4925 | 1.675 | 4.5 | 1.175 | 0.27625 | 0.045 | 2.5888 | 0.00084375 | 0.0020487 | 0.1515 | 0.0002 | 0.0005875 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 360.0625 |  | II类 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月-4月 | 义兴 | 3 | 3 | 是 | 21.175 | 7.26 | 5.9538 | 3.85 | 13 | 2.175 | 0.5575 | 0.1375 | 2.1538 | 0.002745 | 0.0043925 | 0.32175 | 0.0003 | 0.001125 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00013312 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 13266.4992 | 324.7875 |  | III类 | 义兴 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年1月-4月 | 新美 | 3 | 2 | 是 | 20.9 | 7.1 | 6.7625 | 3.975 | 13 | 2.3167 | 0.23583 | 0.0775 | 2.7217 | 0.0018808 | 0.0039858 | 0.25525 | 0.0002 | 0.0004375 | 2e-05 | 0.00041708 | 0.002 | 6.3333e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 290.8833 |  | II类 | 新美 | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月-4月 | 公义 | 3 | 3 | 是 | 20.6 | 7.09 | 6.5067 | 4.75 | 15.75 | 3.05 | 0.45833 | 0.085 | 4.155 | 0.0015317 | 0.0027625 | 0.26033 | 0.0002 | 0.0004375 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 7.6667e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 305.775 |  | III类 | 公义 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年1月-4月 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | 20.8 | 7.82 | 8.2075 | 1.475 | 4.25 | 0.875 | 0.080833 | 0.05 | 2.2567 | 0.00098167 | 0.0014283 | 0.1555 | 0.0002 | 0.0005 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 5.9583e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 527.5167 |  | II类 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月-4月 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | 21.7 | 6.61 | 7.475 | 1 | 3.25 | 0.675 | 0.0725 | 0.01 | 0.275 | 0.0007575 | 0.0043837 | 0.07175 | 0.0002 | 0.0003875 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.0001725 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 41.55 |  | II类 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月-4月 | 大隆洞水库 | 2 | 1 | 是 | 21.8 | 7.57 | 7.6525 | 1.4 | 5.5 | 0.8 | 0.0425 | 0.01 | 0.3425 | 0.0015525 | 0.002865 | 0.085 | 0.0002 | 0.000275 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.0001175 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | I类 | 大隆洞水库 | 2 | 1 | 是 | ——
2026年1月-4月 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | 21.05 | 6.87 | 6.85 | 2.75 | 10.75 | 1.625 | 0.0725 | 0.0175 | 0.715 | 0.0006375 | 0.0023075 | 0.126 | 0.0002 | 0.00015 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00010625 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 75 |  | II类 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月-4月 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 20.65 | 8 | 7.925 | 1.725 | 8 | 1.45 | 0.095 | 0.048 | 2.4625 | 0.002 | 0.007 | 0.1765 | 0.0002 | 0.00155 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.00125 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 1643.5 |  | II类 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月-4月 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | 20.6 | 7.36 | 6.5425 | 3.125 | 11 | 1.95 | 0.245 | 0.015 | 0.805 | 0.000915 | 0.0026087 | 0.296 | 0.0002 | 0.0003125 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 7.75e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | II类 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月-4月 | 恩城水厂（恩平） | 2 | 2 | 是 | 20.2 | 6.88 | 7.0587 | 1.55 | 6 | 1 | 0.20625 | 0.0475 | 0.8775 | 0.0007025 | 0.003535 | 0.11388 | 0.0002 | 0.0005 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00018 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 10844.3534 | 80.1625 |  | II类 | 恩城水厂（恩平） | 2 | 2 | 是 | ——

## 1-5月
监测 月份 | 断面名称 | 功能区 类别划定 | 水质现状 | 是否达标 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学 需氧量 | 生化 需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 电导率 | 悬浮物 | 水质 现状 (罗马数字) | 断面名称 | 功能区 类别划定 | 水质现状 | 是否达标 | 超标项目(倍数)
2026年1月-5月 | 下东（自测） | 3 | 2 | 是 | 20.68 | 7.2 | 7.7393 | 1.36 | 3.4 | 0.9 | 0.058667 | 0.04 | 2.1533 | 0.000924 | 0.002044 | 0.14373 | 0.0002 | 0.00055333 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 2432.8808 | 332.2933 |  | II类 | 下东（自测） | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月-5月 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 21.46 | 8 | 8.46 | 1.44 | 8.25 | 1.65 | 0.032 | 0.0454 | 2.658 | 0.002 | 0.005 | 0.1645 | 0.0002 | 0.00135 | 1.25e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0006 | 0.00125 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 345 |  | II类 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月-5月 | 牛湾（采测分离） | 3 | 3 | 是 | 23.26 | 7 | 5.46 | 3.68 | 18.4 | 2.02 | 0.054 | 0.0824 | 3.196 | 0.0035 | 0.0075 | 0.345 | 0.0002 | 0.0009 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.00012 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 529.8 |  | III类 | 牛湾（采测分离） | 3 | 3 | 是 | ——
2026年1月-5月 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 3 | 否 | 22.68 | 7.55 | 7.34 | 2 | 11 | 0.8 | 0.228 | 0.1204 | 2.468 | 0.0025 | 0.011 | 0.365 | 0.0002 | 0.00125 | 2e-05 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00052 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.075 | 0.005 |  | 10137.2 |  | III类 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 3 | 否 | 总磷(0.20)
2026年1月-5月 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | 20.76 | 7.57 | 7.209 | 1.9 | 5.2 | 1.26 | 0.278 | 0.06 | 2.5 | 0.001081 | 0.002595 | 0.1478 | 0.0002 | 0.00062 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 348.42 |  | II类 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月-5月 | 义兴 | 3 | 3 | 是 | 22.18 | 7.26 | 6 | 4.18 | 14 | 2.34 | 0.53 | 0.136 | 2.228 | 0.00268 | 0.004929 | 0.3121 | 0.00028 | 0.00111 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.0001155 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 13266.4992 | 313.99 |  | III类 | 义兴 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年1月-5月 | 新美 | 3 | 3 | 是 | 21.88 | 7.1 | 6.436 | 4.28 | 14 | 2.3333 | 0.19067 | 0.082 | 2.806 | 0.0019613 | 0.0043927 | 0.26353 | 0.0002 | 0.00053667 | 2e-05 | 0.00033867 | 0.002 | 5.9667e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 283.9467 |  | III类 | 新美 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年1月-5月 | 公义 | 3 | 3 | 是 | 21.6 | 7.02 | 6.2087 | 4.86 | 15.8 | 3.02 | 0.42267 | 0.098 | 3.9553 | 0.00162 | 0.0028927 | 0.2646 | 0.0002 | 0.00055667 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 7.4667e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 292.5933 |  | III类 | 公义 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年1月-5月 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | 21.8 | 7.55 | 8.262 | 1.44 | 5.2 | 0.86 | 0.072 | 0.054 | 2.158 | 0.0010507 | 0.001722 | 0.14907 | 0.0002 | 0.00051333 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 5.6667e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 495.7933 |  | II类 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月-5月 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | 22.36 | 6.64 | 7.338 | 0.98 | 3.4 | 0.68 | 0.06 | 0.01 | 0.26 | 0.00071 | 0.003807 | 0.0726 | 0.0002 | 0.00034 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.000147 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 41.55 |  | II类 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月-5月 | 大隆洞水库 | 2 | 2 | 是 | 22.76 | 7.53 | 7.444 | 1.4 | 5.6 | 0.8 | 0.036 | 0.012 | 0.338 | 0.00134 | 0.002806 | 0.0848 | 0.0002 | 0.0003 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.000103 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 40.3 |  | II类 | 大隆洞水库 | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月-5月 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | 22.12 | 6.94 | 6.92 | 2.78 | 11.2 | 1.6 | 0.066 | 0.018 | 0.656 | 0.000648 | 0.002262 | 0.1272 | 0.0002 | 0.0002 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 9.4e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 77.1333 |  | II类 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月-5月 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 21.82 | 8 | 7.58 | 1.78 | 8 | 1.45 | 0.082 | 0.0538 | 2.422 | 0.002 | 0.007 | 0.1765 | 0.0002 | 0.00155 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.00125 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 1376.8 |  | II类 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月-5月 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | 21.64 | 7.42 | 6.698 | 3.22 | 11.6 | 1.94 | 0.198 | 0.014 | 0.732 | 0.000868 | 0.003551 | 0.298 | 0.0002 | 0.00035 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 7.1e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | II类 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月-5月 | 恩城水厂（恩平） | 2 | 2 | 是 | 20.8 | 6.82 | 6.832 | 1.46 | 5.8 | 0.98 | 0.178 | 0.048 | 0.962 | 0.000664 | 0.003486 | 0.114 | 0.0002 | 0.00048 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.000153 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 10844.3534 | 92.41 |  | II类 | 恩城水厂（恩平） | 2 | 2 | 是 | ——

## 1-6月
监测 月份 | 断面名称 | 功能区 类别划定 | 水质现状 | 是否达标 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学 需氧量 | 生化 需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 电导率 | 悬浮物 | 水质 现状 (罗马数字) | 断面名称 | 功能区 类别划定 | 水质现状 | 是否达标 | 超标项目(倍数)
2026年1月-6月 | 下东（自测） | 3 | 2 | 是 | 21.9333 | 7.26 | 7.595 | 1.3 | 3.1667 | 0.85 | 0.051667 | 0.041667 | 2.1472 | 0.00099333 | 0.002175 | 0.14044 | 0.0002 | 0.00062778 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 2432.8808 | 324.4889 |  | II类 | 下东（自测） | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月-6月 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 22.3333 | 8 | 8.2167 | 1.6333 | 8.25 | 1.65 | 0.03 | 0.048833 | 2.5867 | 0.002 | 0.005 | 0.1645 | 0.0002 | 0.00135 | 1.25e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0006 | 0.00125 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 325 |  | II类 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月-6月 | 牛湾（采测分离） | 3 | 3 | 是 | 24.4833 | 7 | 5.2167 | 3.8167 | 17.8667 | 2.0667 | 0.068333 | 0.091 | 3.0433 | 0.0035 | 0.0075 | 0.345 | 0.0002 | 0.0009 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.00012 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 471.6667 |  | III类 | 牛湾（采测分离） | 3 | 3 | 是 | ——
2026年1月-6月 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 3 | 否 | 23.75 | 7.4 | 7 | 2.0333 | 11 | 0.8 | 0.20167 | 0.13867 | 2.415 | 0.0025 | 0.011 | 0.365 | 0.0002 | 0.00125 | 2e-05 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00052 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.075 | 0.005 |  | 8668.1667 |  | III类 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 3 | 否 | 总磷(0.39)
2026年1月-6月 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | 21.8333 | 7.48 | 7.0908 | 1.8 | 4.6667 | 1.1667 | 0.25167 | 0.06 | 2.4633 | 0.0010542 | 0.0024458 | 0.14742 | 0.0002 | 0.00065833 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 334.4917 |  | II类 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月-6月 | 义兴 | 3 | 3 | 是 | 23.45 | 7.1 | 5.9 | 3.8667 | 12.8333 | 2.1667 | 0.47417 | 0.125 | 2.0542 | 0.0024592 | 0.0056233 | 0.28658 | 0.00026667 | 0.001125 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00014042 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 13266.4992 | 292.6583 |  | III类 | 义兴 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年1月-6月 | 新美 | 3 | 3 | 是 | 23.6 | 7.06 | 6.5628 | 4.15 | 13.5 | 2.2778 | 0.16111 | 0.084444 | 2.6061 | 0.0019106 | 0.0045322 | 0.24839 | 0.0002 | 0.00063056 | 2e-05 | 0.00028639 | 0.002 | 7.8056e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 268.4278 |  | III类 | 新美 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年1月-6月 | 公义 | 3 | 3 | 是 | 23.2 | 7 | 6.3367 | 4.6667 | 15.3333 | 2.8667 | 0.37167 | 0.098333 | 3.6044 | 0.0016006 | 0.0034189 | 0.24917 | 0.0002 | 0.00063056 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 8.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 277.0833 |  | III类 | 公义 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年1月-6月 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | 23.0667 | 7.53 | 8.0883 | 1.4167 | 5 | 0.85 | 0.061667 | 0.053333 | 2.1383 | 0.0010556 | 0.0019278 | 0.14372 | 0.0002 | 0.00057222 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 5.7778e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 466.8167 |  | II类 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月-6月 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | 23.9667 | 6.71 | 7.195 | 0.98333 | 3.5 | 0.68333 | 0.056667 | 0.01 | 0.26333 | 0.00075167 | 0.0042092 | 0.074833 | 0.0002 | 0.00036667 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.0001425 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 41.55 |  | II类 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月-6月 | 大隆洞水库 | 2 | 2 | 是 | 24.6 | 7.6 | 7.6717 | 1.4333 | 5.6667 | 0.8 | 0.035 | 0.011667 | 0.32667 | 0.001235 | 0.002645 | 0.084 | 0.0002 | 0.0003 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00011083 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 40.3 |  | II类 | 大隆洞水库 | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月-6月 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | 23.8 | 7.01 | 6.6467 | 2.8333 | 11.1667 | 1.6167 | 0.061667 | 0.018333 | 0.65667 | 0.00068 | 0.0026233 | 0.12733 | 0.0002 | 0.00023333 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 9.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 77.1333 |  | II类 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月-6月 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 22.9333 | 8 | 7.4167 | 1.7667 | 8 | 1.45 | 0.081667 | 0.053667 | 2.38 | 0.002 | 0.007 | 0.1765 | 0.0002 | 0.00155 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.0002 | 0.00125 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 1201.5 |  | II类 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月-6月 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | 23.1 | 7.48 | 6.455 | 3.5667 | 12.8333 | 2.05 | 0.16667 | 0.016667 | 0.71667 | 0.00083167 | 0.0036675 | 0.301 | 0.0002 | 0.00039167 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 9.5833e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | II类 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月-6月 | 恩城水厂（恩平） | 2 | 2 | 是 | 21.6333 | 6.68 | 6.7517 | 1.4833 | 5.5 | 0.96667 | 0.1675 | 0.05 | 0.93583 | 0.00069083 | 0.0032583 | 0.11 | 0.0002 | 0.00051667 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00018333 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 10844.3534 | 87.0583 |  | II类 | 恩城水厂（恩平） | 2 | 2 | 是 | ——

## 1-7月
监测 月份 | 断面名称 | 功能区 类别划定 | 水质现状 | 是否达标 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学 需氧量 | 生化 需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 电导率 | 悬浮物 | 水质 现状 (罗马数字) | 断面名称 | 功能区 类别划定 | 水质现状 | 是否达标 | 超标项目(倍数)
2026年1月-7月 | 下东（自测） | 3 | 2 | 是 | 22.5714 | 7.29 | 7.4052 | 1.2857 | 3.4286 | 0.81429 | 0.045714 | 0.044286 | 2.1248 | 0.00098619 | 0.0020476 | 0.1361 | 0.0002 | 0.00066667 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 5.7143e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 2432.8808 | 313.0476 |  | II类 | 下东（自测） | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月-7月 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | 22.9286 | 8 | 7.9857 | 1.8143 | 8.3667 | 1.7333 | 0.03 | 0.055 | 2.5886 | 0.0016667 | 0.0046667 | 0.14567 | 0.0002 | 0.0014667 | 1.5e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.00046667 | 0.0015 | 0.00026667 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 309.5714 |  | II类 | 布洲（采测分离） | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月-7月 | 牛湾（采测分离） | 3 | 4 | 否 | 25.1857 | 7 | 4.9286 | 3.8857 | 17.4857 | 2.3 | 0.085714 | 0.10271 | 2.9029 | 0.0033333 | 0.0083333 | 0.29333 | 0.0002 | 0.0012667 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.00021333 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |  | 425.8571 |  | IV类 | 牛湾（采测分离） | 3 | 4 | 否 | 溶解氧
2026年1月-7月 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 3 | 否 | 24.4571 | 7.31 | 6.6857 | 2.1571 | 12.5 | 1.2333 | 0.18571 | 0.139 | 2.3543 | 0.0023333 | 0.009 | 0.29933 | 0.0002 | 0.0013667 | 2e-05 | 3.6667e-05 | 0.002 | 0.00036 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.056667 | 0.005 |  | 7474.2857 |  | III类 | 苍山渡口（采测分离） | 2 | 3 | 否 | 总磷(0.39)
2026年1月-7月 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | 22.7 | 7.52 | 7.0993 | 1.7571 | 4.7143 | 1.1 | 0.22214 | 0.062857 | 2.4414 | 0.0010871 | 0.0023343 | 0.14393 | 0.0002 | 0.00066429 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 325.7786 |  | II类 | 上浅口 | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月-7月 | 义兴 | 3 | 3 | 是 | 24.2786 | 7.02 | 6.0643 | 3.5571 | 12.4286 | 1.9714 | 0.42786 | 0.11714 | 1.8786 | 0.0024879 | 0.0059279 | 0.26393 | 0.00025714 | 0.00098571 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.0021429 | 0.0001725 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 13266.4992 | 261.9143 |  | III类 | 义兴 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年1月-7月 | 新美 | 3 | 2 | 是 | 24.5714 | 7.06 | 6.3514 | 3.9571 | 13.1429 | 2.1667 | 0.16952 | 0.087619 | 2.4271 | 0.0019724 | 0.0046924 | 0.23519 | 0.0002 | 0.00061667 | 2e-05 | 0.00024905 | 0.002 | 7.3333e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 266.0333 |  | II类 | 新美 | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月-7月 | 公义 | 3 | 3 | 是 | 24.0571 | 7.05 | 6.1957 | 4.4571 | 14.7143 | 2.8 | 0.38952 | 0.10571 | 3.3557 | 0.00178 | 0.0034157 | 0.23676 | 0.0002 | 0.00068333 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00016 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 272.819 |  | III类 | 公义 | 3 | 3 | 是 | ——
2026年1月-7月 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | 23.8286 | 7.56 | 7.9067 | 1.4143 | 5 | 0.84286 | 0.054286 | 0.055714 | 2.119 | 0.0012029 | 0.0019824 | 0.14843 | 0.0002 | 0.00069524 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 8.7619e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 433.8905 |  | II类 | 虎跳门水道 | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月-7月 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | 24.9143 | 6.77 | 7.1986 | 1.0143 | 4.8571 | 0.67143 | 0.051429 | 0.01 | 0.26 | 0.00070286 | 0.003805 | 0.077286 | 0.0002 | 0.00037143 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.000145 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 37.9 |  | II类 | 锦江水库 | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月-7月 | 大隆洞水库 | 2 | 2 | 是 | 25.4857 | 7.66 | 7.7329 | 1.4286 | 6 | 0.8 | 0.034286 | 0.011429 | 0.32143 | 0.0011271 | 0.0025129 | 0.082857 | 0.0002 | 0.00031429 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 0.00010143 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 40.3 |  | II类 | 大隆洞水库 | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月-7月 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | 24.7143 | 7.04 | 6.4971 | 2.9 | 11.2857 | 1.6714 | 0.058571 | 0.018571 | 0.65143 | 0.00073143 | 0.0029286 | 0.12457 | 0.0002 | 0.00025714 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 8.7857e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 77.1333 |  | II类 | 大沙河水库[水] | 2 | 2 | 是 | ——
2026年1月-7月 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | 23.7571 | 7.64 | 7.2286 | 1.8429 | 8.66 | 1.6667 | 0.10429 | 0.056429 | 2.3371 | 0.0016667 | 0.0053333 | 0.15967 | 0.0002 | 0.0013 | 2e-05 | 2e-05 | 0.002 | 0.00016667 | 0.001 | 0.00026667 | 0.013333 | 0.02 | 0.005 |  | 1066.1429 |  | II类 | 西炮台（采测分离） | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月-7月 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | 24.2286 | 7.53 | 6.5343 | 3.7286 | 13.1429 | 2.0714 | 0.14429 | 0.017143 | 0.7 | 0.00081571 | 0.0034293 | 0.30029 | 0.0002 | 0.00040714 | 2e-05 | 2.5e-05 | 0.002 | 8.8571e-05 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  |  |  | II类 | 镇海水库 | 3 | 2 | 是 | ——
2026年1月-7月 | 恩城水厂（恩平） | 2 | 2 | 是 | 22.5214 | 6.66 | 6.7229 | 1.4429 | 5.5714 | 0.95714 | 0.15643 | 0.05 | 0.88571 | 0.00077 | 0.0040821 | 0.108 | 0.0002 | 0.00053571 | 2e-05 | 2.75e-05 | 0.002 | 0.00020214 | 0.002 | 0.00015 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 10844.3534 | 81.5 |  | II类 | 恩城水厂（恩平） | 2 | 2 | 是 | ——