## 企业监测数据
恩平市建华环保有限公司恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20267
监测时间 | 水流量 | pH | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 水温
| 吨 |  | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | ℃
2026-07-01 00:00:00 | 25208.93 | 6.874 | 8.992 | 226.673 | 0.053 | 1.338 | 0.189 | 4.771 | 3.292 | 82.996 | 28.12
2026-07-02 00:00:00 | 22921.658 | 6.699 | 11.904 | 272.86 | 0.109 | 2.487 | 0.184 | 4.223 | 4.034 | 92.476 | 28.519
2026-07-03 00:00:00 | 24928.406 | 6.758 | 14.964 | 373.02 | 0.201 | 5.018 | 0.182 | 4.531 | 4.148 | 103.398 | 28.593
2026-07-04 00:00:00 | 25808.475 | 7.062 | 11.518 | 297.267 | 0.045 | 1.156 | 0.172 | 4.442 | 3.316 | 85.585 | 28.314
2026-07-05 00:00:00 | 23622.191 | 7.253 | 11.233 | 265.359 | 0.022 | 0.511 | 0.198 | 4.673 | 2.233 | 52.754 | 27.905
2026-07-06 00:00:00 | 24423.066 | 7.379 | 15.307 | 373.842 | 0.033 | 0.809 | 0.198 | 4.829 | 3.151 | 76.965 | 28.001
2026-07-07 00:00:00 | 24645.326 | 7.226 | 15.097 | 372.057 | 0.04 | 0.99 | 0.15 | 3.697 | 3.78 | 93.153 | 28.074
2026-07-08 00:00:00 | 24661.547 | 7.211 | 14.957 | 368.873 | 0.039 | 0.962 | 0.151 | 3.73 | 4.316 | 101.75 | 28.046
2026-07-09 00:00:00 | 25555.102 | 7.34 | 13.951 | 356.519 | 0.028 | 0.705 | 0.172 | 4.391 | 3.917 | 100.091 | 27.828
2026-07-10 00:00:00 | 24771.51 | 7.218 | 14.12 | 349.784 | 0.132 | 3.264 | 0.178 | 4.415 | 3.78 | 93.642 | 27.953
2026-07-11 00:00:00 | 24649.545 | 7.544 | 15.225 | 375.299 | 0.033 | 0.812 | 0.156 | 3.838 | 3.855 | 95.021 | 28.33
2026-07-12 00:00:00 | 25147.244 | 7.668 | 12.288 | 309.006 | 0.034 | 0.842 | 0.156 | 3.916 | 3.489 | 87.732 | 28.747
2026-07-13 00:00:00 | 24973.143 | 7.502 | 13.147 | 328.319 | 0.069 | 1.734 | 0.161 | 4.025 | 3.203 | 79.989 | 28.944
2026-07-14 00:00:00 | 24999.652 | 7.224 | 13.707 | 342.677 | 0.035 | 0.862 | 0.171 | 4.286 | 3.31 | 82.738 | 28.55
2026-07-15 00:00:00 | 24908.856 | 7.192 | 14.309 | 356.428 | 0.046 | 1.143 | 0.153 | 3.798 | 2.589 | 64.483 | 27.729
2026-07-16 00:00:00 | 24047.19 | 7.222 | 12.681 | 304.943 | 0.029 | 0.7 | 0.149 | 3.576 | 2.837 | 68.23 | 27.28
2026-07-17 00:00:00 | 24251.744 | 7.272 | 13.164 | 319.25 | 0.146 | 3.546 | 0.17 | 4.127 | 3.912 | 94.878 | 27.496
2026-07-18 00:00:00 | 20375.004 | 7.119 | 12.607 | 256.874 | 0.043 | 0.882 | 0.155 | 3.165 | 4.695 | 95.657 | 27.806
2026-07-19 00:00:00 | 18514.434 | 7.114 | 14.12 | 261.429 | 0.049 | 0.914 | 0.123 | 2.271 | 4.292 | 79.467 | 28.284
2026-07-20 00:00:00 | 23185.117 | 7.303 | 12.484 | 289.446 | 0.053 | 1.23 | 0.127 | 2.941 | 4.716 | 109.35 | 28.315
2026-07-21 00:00:00 | 24285.484 | 7.305 | 14.091 | 342.216 | 0.046 | 1.105 | 0.158 | 3.833 | 3.84 | 93.259 | 28.067
2026-07-22 00:00:00 | 23943.871 | 7.372 | 12.89 | 308.645 | 0.033 | 0.8 | 0.159 | 3.817 | 3.24 | 77.572 | 28.01
2026-07-23 00:00:00 | 24138.875 | 7.425 | 12.564 | 303.279 | 0.043 | 1.028 | 0.142 | 3.437 | 3.769 | 90.988 | 28.099
2026-07-24 00:00:00 | 24008.574 | 7.386 | 11.932 | 286.471 | 0.123 | 2.942 | 0.142 | 3.41 | 4.259 | 102.25 | 28.334
2026-07-25 00:00:00 | 23875.68 | 6.914 | 12.57 | 300.11 | 0.042 | 1.01 | 0.14 | 3.352 | 4.965 | 118.554 | 28.667
2026-07-26 00:00:00 | 23450.816 | 6.931 | 13.352 | 313.106 | 0.037 | 0.861 | 0.166 | 3.886 | 4.206 | 98.638 | 28.607
2026-07-27 00:00:00 | 23197.973 | 6.91 | 14.366 | 333.27 | 0.025 | 0.573 | 0.149 | 3.454 | 4.182 | 97.008 | 28.253
2026-07-28 00:00:00 | 23648.404 | 6.853 | 14.311 | 338.438 | 0.026 | 0.604 | 0.15 | 3.547 | 4.423 | 104.608 | 28.096
2026-07-29 00:00:00 | 23802.457 | 7.132 | 12.401 | 295.18 | 0.045 | 1.073 | 0.165 | 3.922 | 3.984 | 94.83 | 27.946
2026-07-30 00:00:00 | 23385.695 | 7.428 | 13.862 | 324.169 | 0.032 | 0.739 | 0.16 | 3.732 | 3.495 | 81.743 | 27.718
2026-07-31 00:00:00 | 24026.047 | 7.237 | 13.599 | 326.736 | 0.121 | 2.899 | 0.149 | 3.591 | 4.275 | 102.715 | 27.773
平均值 | 23979.420 | 7.196 | 13.281 | 318.437 | 0.058 | 1.404 | 0.160 | 3.859 | 3.790 | 90.404 | 28.142
最大值 | 25808.475 | 7.668 | 15.307 | 375.299 | 0.201 | 5.018 | 0.198 | 4.829 | 4.965 | 118.554 | 28.944
最小值 | 18514.434 | 6.699 | 8.992 | 226.673 | 0.022 | 0.511 | 0.123 | 2.271 | 2.233 | 52.754 | 27.280
排放总量 | 743362.016 |  |  | 9871.545 |  | 43.539 |  | 119.626 |  | 2802.520