## 企业监测数据
恩平市建华环保有限公司恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20268
监测时间 | 水流量 | pH | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 水温
| 吨 |  | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | ℃
2026-08-01 00:00:00 | 24984.861 | 7.045 | 14.195 | 354.662 | 0.039 | 0.969 | 0.172 | 4.291 | 4.325 | 108.064 | 27.75
2026-08-02 00:00:00 | 24889.17 | 7.021 | 12.48 | 310.628 | 0.06 | 1.48 | 0.178 | 4.437 | 4.503 | 112.07 | 27.793
2026-08-03 00:00:00 | 24325.414 | 7.075 | 12.577 | 305.944 | 0.19 | 4.616 | 0.183 | 4.455 | 3.768 | 91.656 | 27.768
2026-08-04 00:00:00 | 24479.475 | 7.114 | 13.403 | 328.111 | 0.045 | 1.101 | 0.157 | 3.838 | 4.112 | 100.671 | 27.787
2026-08-05 00:00:00 | 24595.375 | 7.076 | 13.553 | 333.334 | 0.054 | 1.328 | 0.158 | 3.888 | 4.611 | 113.411 | 27.676
2026-08-06 00:00:00 | 24373.303 | 7.08 | 13.335 | 325.03 | 0.052 | 1.277 | 0.155 | 3.781 | 4.19 | 102.127 | 27.877
2026-08-07 00:00:00 | 24764.508 | 7.192 | 14.085 | 348.817 | 0.161 | 3.975 | 0.151 | 3.75 | 4.546 | 112.584 | 28.194
2026-08-08 00:00:00 | 24885.748 | 6.994 | 11.968 | 297.827 | 0.07 | 1.746 | 0.151 | 3.755 | 4.565 | 113.608 | 28.699
2026-08-09 00:00:00 | 24485.637 | 6.922 | 11.9 | 291.37 | 0.249 | 6.106 | 0.174 | 4.256 | 4.264 | 104.397 | 29.167
2026-08-10 00:00:00 | 24155.471 | 6.869 | 10.696 | 258.373 | 0.127 | 3.078 | 0.177 | 4.27 | 4 | 96.622 | 29.414
2026-08-11 00:00:00 | 23961.529 | 6.773 | 11.931 | 285.879 | 0.054 | 1.285 | 0.163 | 3.91 | 4.253 | 101.896 | 29.507
2026-08-12 00:00:00 | 24301.484 | 6.731 | 11.393 | 276.875 | 0.133 | 3.242 | 0.161 | 3.911 | 4.595 | 111.654 | 29.646
2026-08-13 00:00:00 | 24072.06 | 6.946 | 11.215 | 269.976 | 0.206 | 4.949 | 0.169 | 4.065 | 4.786 | 115.199 | 29.754
2026-08-14 00:00:00 | 24159.176 | 7.117 | 14.926 | 360.591 | 0.408 | 9.858 | 0.199 | 4.802 | 4.029 | 97.332 | 29.727
2026-08-15 00:00:00 | 23549.717 | 7.049 | 14.241 | 335.373 | 0.068 | 1.603 | 0.193 | 4.539 | 4.389 | 103.366 | 29.473
2026-08-16 00:00:00 | 24155.293 | 6.829 | 16.319 | 394.194 | 0.138 | 3.335 | 0.191 | 4.603 | 4.96 | 119.814 | 29.401
2026-08-17 00:00:00 | 24233.154 | 6.765 | 16.052 | 388.983 | 0.313 | 7.582 | 0.193 | 4.667 | 5.095 | 123.475 | 29.506
2026-08-18 00:00:00 | 23194.508 | 6.723 | 15.507 | 359.676 | 0.339 | 7.856 | 0.188 | 4.357 | 5.146 | 119.359 | 29.472
2026-08-19 00:00:00 | 23785.606 | 6.866 | 15.173 | 360.895 | 0.388 | 9.216 | 0.181 | 4.312 | 3.317 | 78.894 | 29.243
2026-08-20 00:00:00 | 23826.268 | 6.861 | 14.654 | 349.152 | 0.394 | 9.396 | 0.177 | 4.207 | 3.74 | 89.123 | 28.919
2026-08-21 00:00:00 | 22878.139 | 6.8 | 15.244 | 348.762 | 0.432 | 9.887 | 0.165 | 3.769 | 4.183 | 95.7 | 28.934
2026-08-22 00:00:00 | 23575.543 | 6.774 | 12.252 | 288.84 | 0.062 | 1.455 | 0.158 | 3.718 | 4.103 | 96.73 | 28.879
2026-08-23 00:00:00 | 23417.705 | 6.82 | 13.461 | 315.232 | 0.05 | 1.17 | 0.187 | 4.367 | 4.503 | 105.445 | 28.942
2026-08-24 00:00:00 | 22182.385 | 6.778 | 12.108 | 268.578 | 0.027 | 0.596 | 0.172 | 3.813 | 4.505 | 99.92 | 29.072
2026-08-25 00:00:00 | 23984.055 | 6.738 | 10.794 | 258.874 | 0.054 | 1.3 | 0.175 | 4.192 | 4.345 | 104.208 | 29.187
2026-08-26 00:00:00 | 23938.826 | 6.872 | 11.213 | 268.427 | 0.08 | 1.909 | 0.168 | 4.023 | 3.111 | 74.485 | 29.123
2026-08-27 00:00:00 | 23693.045 | 7.064 | 13.032 | 308.777 | 0.027 | 0.649 | 0.161 | 3.822 | 2.665 | 63.145 | 28.741
2026-08-28 00:00:00 | 23162.662 | 7.249 | 11.05 | 255.945 | 0.118 | 2.739 | 0.173 | 4.016 | 2.296 | 53.171 | 28.699
2026-08-29 00:00:00 | 23662.707 | 7.258 | 11.811 | 279.47 | 0.027 | 0.639 | 0.158 | 3.748 | 2.767 | 65.483 | 28.707
2026-08-30 00:00:00 | 23489.635 | 7.208 | 11.742 | 275.804 | 0.038 | 0.898 | 0.165 | 3.886 | 3.171 | 74.474 | 28.574
2026-08-31 00:00:00 | 23901.316 | 7.146 | 13.476 | 322.105 | 0.066 | 1.588 | 0.166 | 3.974 | 3.232 | 77.262 | 28.335
平均值 | 23969.799 | 6.960 | 13.090 | 313.758 | 0.144 | 3.446 | 0.172 | 4.110 | 4.067 | 97.592 | 28.838
最大值 | 24984.861 | 7.258 | 16.319 | 394.194 | 0.432 | 9.887 | 0.199 | 4.802 | 5.146 | 123.475 | 29.754
最小值 | 22182.385 | 6.723 | 10.696 | 255.945 | 0.027 | 0.596 | 0.151 | 3.718 | 2.296 | 53.171 | 27.676
排放总量 | 743063.775 |  |  | 9726.504 |  | 106.828 |  | 127.422 |  | 3025.345