## 企业监测数据
恩平市建华环保有限公司恩平生活污水厂排放口企业监测数据月报20269
监测时间 | 水流量 | pH | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 水温
| 吨 |  | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | 浓度(mg/L) | 排放量(千克) | ℃
2026-09-01 00:00:00 | 24792.285 | 7.13 | 13.924 | 345.205 | 0.02 | 0.506 | 0.152 | 3.763 | 3.56 | 88.268 | 28.012
2026-09-02 00:00:00 | 24937.738 | 7.135 | 12.143 | 302.807 | 0.035 | 0.864 | 0.151 | 3.777 | 3.677 | 91.705 | 27.507
2026-09-03 00:00:00 | 24875.713 | 7.137 | 12.174 | 302.843 | 0.036 | 0.885 | 0.16 | 3.985 | 3.996 | 99.398 | 27.342
2026-09-04 00:00:00 | 24837.69 | 7.099 | 13.714 | 340.614 | 0.124 | 3.087 | 0.178 | 4.422 | 4.139 | 102.803 | 27.328
2026-09-05 00:00:00 | 24511.666 | 7.074 | 12.468 | 305.613 | 0.052 | 1.264 | 0.178 | 4.364 | 4.036 | 98.931 | 27.594
2026-09-06 00:00:00 | 24911.264 | 7.218 | 13.068 | 325.528 | 0.08 | 1.988 | 0.193 | 4.801 | 4.04 | 100.631 | 28.096
2026-09-07 00:00:00 | 23722.506 | 7.33 | 12.076 | 286.474 | 0.287 | 6.812 | 0.209 | 4.961 | 4.481 | 106.299 | 28.561
2026-09-08 00:00:00 | 23179.893 | 7.314 | 12.143 | 281.48 | 0.033 | 0.77 | 0.171 | 3.971 | 4.534 | 105.095 | 28.881
2026-09-09 00:00:00 | 24340.44 | 7.4 | 12.426 | 302.456 | 0.034 | 0.834 | 0.179 | 4.346 | 3.706 | 90.21 | 29.05
2026-09-10 00:00:00 | 24281.269 | 7.395 | 12.802 | 310.844 | 0.089 | 2.154 | 0.192 | 4.662 | 2.922 | 70.941 | 28.916
2026-09-11 00:00:00 | 24003.143 | 7.355 | 12.928 | 297.368 | 0.129 | 3.084 | 0.193 | 4.442 | 2.246 | 53.902 | 28.495
2026-09-12 00:00:00 | 24324.639 | 6.979 | 15.213 | 370.039 | 0.034 | 0.819 | 0.193 | 4.687 | 3.051 | 74.211 | 28.277
2026-09-13 00:00:00 | 24113.822 | 6.881 | 16.826 | 405.733 | 0.026 | 0.629 | 0.193 | 4.662 | 3.495 | 84.285 | 28.24
2026-09-14 00:00:00 | 23925.477 | 6.928 | 12.337 | 295.159 | 0.036 | 0.856 | 0.196 | 4.686 | 3.112 | 74.447 | 28.273
2026-09-15 00:00:00 | 24041.518 | 7.046 | 16.338 | 392.79 | 0.041 | 0.993 | 0.192 | 4.607 | 2.544 | 61.165 | 28.16
2026-09-16 00:00:00 | 24248.303 | 7.187 | 16.333 | 396.051 | 0.031 | 0.742 | 0.195 | 4.739 | 3.101 | 75.192 | 28.21
2026-09-17 00:00:00 | 23802.949 | 7.19 | 17.175 | 408.822 | 0.035 | 0.824 | 0.207 | 4.925 | 3.215 | 76.531 | 28.293
2026-09-18 00:00:00 | 23374.098 | 7.094 | 15.921 | 372.136 | 0.116 | 2.72 | 0.205 | 4.789 | 3.514 | 82.139 | 28.529
2026-09-19 00:00:00 | 22928.109 | 7.008 | 13.809 | 316.602 | 0.194 | 4.442 | 0.218 | 4.987 | 3.829 | 87.792 | 28.86
2026-09-20 00:00:00 | 23624.094 | 7.06 | 12.174 | 287.603 | 0.065 | 1.537 | 0.219 | 5.178 | 3.981 | 94.039 | 29.133
2026-09-21 00:00:00 | 23449.85 | 6.763 | 12.037 | 282.263 | 0.111 | 2.604 | 0.198 | 4.647 | 4.025 | 94.391 | 29.241
2026-09-22 00:00:00 | 23777.35 | 6.734 | 10.66 | 253.462 | 0.166 | 3.954 | 0.2 | 4.756 | 3.969 | 94.38 | 29.421
2026-09-23 00:00:00 | 23042.69 | 6.716 | 12.044 | 277.526 | 0.184 | 4.236 | 0.2 | 4.607 | 3.923 | 90.395 | 29.483
2026-09-24 00:00:00 | 23827.824 | 6.693 | 11.459 | 273.043 | 0.043 | 1.02 | 0.194 | 4.631 | 4.127 | 98.338 | 29.539
2026-09-25 00:00:00 | 23845.781 | 6.692 | 12.624 | 301.032 | 0.196 | 4.672 | 0.207 | 4.928 | 3.912 | 93.273 | 29.628
2026-09-26 00:00:00 | 23293.275 | 6.678 | 14.069 | 327.702 | 0.297 | 6.918 | 0.212 | 4.946 | 3.828 | 89.176 | 29.646
2026-09-27 00:00:00 | 23595.223 | 6.788 | 10.513 | 248.065 | 0.153 | 3.6 | 0.203 | 4.79 | 3.574 | 84.317 | 29.682
2026-09-28 00:00:00 | 23673.74 | 6.829 | 11.888 | 281.443 | 0.046 | 1.078 | 0.18 | 4.257 | 3.264 | 77.282 | 29.786
2026-09-29 00:00:00 | 23955.086 | 6.819 | 13.251 | 317.421 | 0.019 | 0.463 | 0.173 | 4.144 | 3.655 | 87.553 | 29.923
2026-09-30 00:00:00 | 24169.35 | 6.907 | 11.426 | 276.159 | 0.069 | 1.659 | 0.208 | 5.034 | 3.382 | 81.74 | 30.015
平均值 | 23980.226 | 7.019 | 13.199 | 316.143 | 0.093 | 2.200 | 0.192 | 4.583 | 3.628 | 86.961 | 28.737
最大值 | 24937.738 | 7.400 | 17.175 | 408.822 | 0.297 | 6.918 | 0.219 | 5.178 | 4.534 | 106.299 | 30.015
最小值 | 22928.109 | 6.678 | 10.513 | 248.065 | 0.019 | 0.463 | 0.151 | 3.763 | 2.246 | 53.902 | 27.328
排放总量 | 719406.785 |  |  | 9484.283 |  | 66.014 |  | 137.494 |  | 2608.829