## 恩平市林业局维护服务
恩平市2026年自然保护地监控系统维护服务采购项目
一、广东响水龙潭森林公园监控系统维护服务项目
序号 | 物品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 无线广播系统服务器平台 | 4G云广播 | 个 | 1 | 广播音柱硬件维护和总平台软服维护
2 | 响水龙潭监控点设备调试维护费用 | 维护服务包 | 年 | 6 | 6个站点监控和太阳能监控摄像头，服务包含设备提供配件免费更换服务。不包括自然灾害损坏、人为故意毁坏或被盗丢失
3 | 太阳能供电系统新建升级 | A级单晶硅面板，尺寸900MM*535MM*25MM、80W/18V锂电池配60AH最大输出：12V5A、大约12-25小时可充满电。电池专用防水盒、带开关，铝合金大小支架、摄像机专用DC接口（输出12V)。 | 套 | 5 | 新增加装太阳能发电板和电池设备，提升电池时间用量
4 | 互联网数据专线及语音专线 | 200M | 年 | 1 | 响水龙潭游客中心监控中心
5 | 户外全彩LED屏维护费用 | 海佳彩亮/户外表贴全彩 D2.5 | 年 | 1 | LED屏幕模块、控制主机、电脑主机、电箱等，服务包含设备提供配件免费更换服务。不包括自然灾害损坏、人为故意毁坏或被盗丢失
6 | 游客中心监控和其他设备调试维护费用 | 维护服务包 | 年 | 1 | 15支监控、录像主机、电脑主机、平板电脑、触屏会议电视设备等，服务包含设备提供配件免费更换服务。不包括自然灾害损坏、人为故意毁坏或被盗丢失
7 | 无线AP热点维护费用 | 锐捷RG-EAP602 | 年 | 1 | 服务包含设备提供配件免费更换服务。不包括自然灾害损坏、人为故意毁坏或被盗丢失
8 | 无线AP热点互联网数据专线 | 500M专线 | 年 | 1 | 响水龙潭访客中心
9 | 无线广播系统线路数据传输 | 数据流量 | 条 | 6
二、广东恩平地热国家地质公园系统维护服务项目
1 | 系统监控中心维护服务 | 系统平台 | 站点 | 2
2 | 广播系统配套维护服务 | 4G云广播 | 个 | 1
3 | 地质遗迹保护点视频监控 | 维护服务包 | 站点 | 18 | 服务包含设备提供配件免费更换服务。不包括自然灾害损坏、人为故意毁坏或被盗丢失
4 | 仙人塞海点位立杆安装太阳能无线监控和4G云广播(4米不锈钢杆两支、4支无线摄像头、2套太阳能供电设备、2个4G广播音柱) | 监控点 | 站点 | 3 | 仙人塞海点新建立杆2个站点、白梅新建立杆1个站点
5 | 数据专线电路租用（林业局总点） | 100M | 年 | 1 | 尊享组网-MPLS VPN标准-200M
6 | 数据专线电路租用（分点） | 20M | 年 | 8 | 尊享组网-MPLS VPN标准-20M
7 | 专网数据传输（林业局至那吉镇府） | 20M | 年 | 1 | 尊享组网-电路租用标准版-20M
8 | 无线监控流量卡 | 150G/月 | 年 | 13