恩规公[2019]91号

关于10千伏东昌线富饶支线改造（新建东风南路0.4kV供电线路工程）走向的公示

为了进一步推进规划公示制度，充分听取社会各界对10千伏东昌线富饶支线改造（新建东风南路0.4kV供电线路工程）走向的意见和建议，依照《中华人民共和国城乡规划法》、《广东省城乡规划条例》规定，现对相关事项公示如下：

一、项目概况：

1、项目区位：恩平市东风南路。

2、线路总长：约370米。

3、建设单位：广东电网有限责任公司江门恩平供电局。

4、供电设施建设简况说明：

拟建地埋电缆位于恩平市东风南路，由10kV电声线富饶支线#2杆转接出线，经东风南路敷设10kV地埋电缆至威特电子厂对面新建630kVA箱式变压器，另由新建630kVA箱式变压器转接出线，经东风南路敷设0.4kV地埋电缆至10kV电声线富饶支线#5杆上墙及龙珠台变上墙；线路总长约370米。沿线拟建电缆工作井共4个，且电缆工作井的长边须与路中线平衡。其中：行车转角井1个，其规格：长2.37米、宽2.13米；行车直线井3个，其规格：长1.47米、宽1.39米；拟建630kVA箱式变压器一台，其规格：长2.60米、宽1.75米、高2.00米，共1个，拟建于威特电子厂西侧；该工程具体建设事项须由建设单位征询地块权利人意见或相关主管部门意见，经同意后方可开工建设，现给予公示（如图所示）。

二、公示时间：2019年8月16日－2019年8月25日。网上公示网址: http://www.enping.gov.cn/zwgk/ghjh/。

三、凡与以上申请事项之间有重大利益关系的，可在公示之日起十日内向本局提出申述。逾期未提出的，视为放弃上述权利。

四、有效反馈意见方式：书面意见并写明真实联系人姓名、电话、联系地址。

特此公示。

联系地址：恩平市恩城西门路18号

业务咨询电话：0750-7823076 联系人：梁先生

建设单位电话：0750-7135257 联系人：张先生

恩平市自然资源局

　　　 2019年8月16日