附件1

江门市重点排污单位环境信息公开格式规范表

环境信息公开单位（盖章）：（须与公开重点排污单位名录名称一致）                            填写时间：2019年4月21日

一、 基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 生产地址 | 法定代表人 | 联系方式 | 信息公开联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华新水泥（恩平）有限公司 | 68063900-X | 广东省江门市恩平市横陂镇横板和尚山前 | XIONGGUANGWEI | 0750-7119393 | 高敏启 | 18138039369 |
| 生产经营和管理服务的主要内容（经营范围） | 水泥、商品混凝土及其他建材产品的制造、包装、装卸及销售；工业及城市生活垃圾、污泥等回收和处置（不含危险废物及许可证管理项目）。 |
| 主要产品 |
| 序号 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 |
|  | 熟料 | 万吨 | 124 |
|  | 水泥 | 万吨 | 150 |

二、排污信息

2-1废水污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 | 排污口名称 | 排污去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WSZ | 生产废水 | 循环利用 |
| 2 | WSZ-001 | 生活污水 | 回用 |
| 废水主要污染物排放情况 |
| 污染物名称 | 排放标准 | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） | 年度排放总量（单位：t） |
| 监测信息 |
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |

2-2废气污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 | 排污口名称 | 排污去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FQ16 | 窑尾 | 大气 |
| 2 | FQ17 | 窑头 | 大气 |
| 废气主要污染物排放情况 |
| 污染物名称 | 排放标准 | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） | 2018年度排放总量（单位：t） |
| 颗粒物 | GB4915-2013 | 20 | 163.938 | 50.56 |
| SO2 | GB4915-2013 | 100 | 211 | 104.92 |
| NOx | GB4915-2013 | 320 | 992 | 799.75 |
| 监测信息 |
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
| 2018.11.16 | 20181124A301 | 无 |
| 2018.09.21 | 20180923A401 | 无 |

2-3  2018年固废处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生 量（吨） | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 （吨） | 累计 贮存量 （吨） | 是否办理转 移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 （吨） | 处置方式 | 处置量 （吨） | 处置方式 |  |  |  |
| 污泥 | 150716.29 | 150173.23 | 窑炉焚烧 |  |  |  |  | 是 |

2-4上年噪声污染物信息

噪声执行标准：

| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
| --- | --- | --- |
| 2018.6.14 | A2180015825103Ca | 无 |
| 2018.12.14 | A2180015825105C | 无 |

说明：污染物排放信息按上一年度自行监测结果填报。

三、防治污染设施建设和运行情况

| 污染类别 | 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 平均处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理 | 2014-08-15 | 沉淀+A2/O | 120 t/d | 120 t/d |
| 废气 | 废气除尘处理 | 2014-08-15 | 布袋除尘 | 920000 m3/h | 600000m3/h |
| 废气 | 废气脱硝处理 | 2015-02-25 | SNCR系统控制+低氮燃烧 | 920000 m3/h | 920000 m3/h |
| 固废 | 污泥 | 2015-05-20 | 回转窑协同处置 | 300t/d | 300t/d |

四、建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审 批部门 | 环评批 复文号 | 环评批 复时间 | 竣工环 保验收 审批部门 | 竣工环保 验收审批 文号 | 竣工环保 验收审批 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东恩平市鹰咀湾水泥厂4000t/d熟料新型干法水泥生产线资源综合利用技术改造工程 | 项目主体工程包括生料制备、熟料烧成、水泥粉磨与包装、污泥接收系统、余热发电系统；辅助工程包括控制系统、给排水系统（含循环冷却水系统）、供电系统、供风、堆场；环保工程包括废气治理系统、废水处理及回用；项目石灰石依托横陂镇银鹰、基隆两个石灰石矿场供应。 | 广东省环保厅 | 粤环审［2008］367号 | 2008年08月 | 广东省环保厅 | 粤环审(2015) 389号 | 2015年08月 |
| 华新水泥（恩平）有限公司水泥窑协同处置固体废物项目 | 危险废物处置规模为94550吨/年，一般工业固废处置规模为20万吨/年。新建危险废物暂存库2个，可泵送半固态预处理车间一个，分析化验室一间、配套输送及投料设施、配套环保设施等辅助工程；依托建设危废暂存库一个，固态/不可泵送半固态预处理及配伍车间一个，一般工业固废储库一座。 | 广东省生态环境厅。 | （粤环审（2019）50号） | 2008年08月 | 广东省生态环境厅。 | （粤环审（2019）50号） | 2015年08月 |

五、排污许可情况

| 企业名称 | 华新水泥（恩平）有限公司 | 排污许可证号 | 9144070068063900X9001P |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效期限 | 2017-11-20 | 至 | 2020-11-19 |

六、突发环境事件应急备预案

| 备案时间 | 2014-8-12 | 备案部门 | 恩平市环境保护局 |
| --- | --- | --- | --- |

附编制文本扫描件，务必对外公开突发环境事件应急备预案编制文本、备案表。

七、自行监测方案

附编制文本扫描件，务必对外公开自行监测方案编制文本。