附件1

江门市重点排污单位环境信息公开格式规范表

环境信息公开单位（盖章）：恩平市会德丰陶瓷有限公司                                   填写时间：2019年4月23日

一、 基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 生产地址 | 法定代表人 | 联系方式 | 信息公开联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恩平市会德丰陶瓷有限公司 | 91440785664970974L | 恩平市沙湖陶瓷工业城蒲东A区 | 黄德钢 | 0750-7681706 | 蔡宝金 | 13822482988 |
| 生产经营和管理服务的主要内容（经营范围） | 生产、销售陶瓷产品；自有厂房，设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 主要产品 |
| 序号 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 |
| 1 | 砖坯 | 万平方米 | 610.1 |

二、排污信息

2-1废水污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 | 排污口名称 | 排污去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 生活污水排放口 | 沙湖镇污水处理厂 |
| 废水主要污染物排放情况 |
| 污染物名称 | 排放标准 | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） | 2018年度排放总量（单位：t） |
| COD | DB44/26-2001第二时段二级标准 | mg/L | 无 | 无 |
| 监测信息 |
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
| 2018年10月30日 | EPJCQ18103005 | 无超标 |

2-2废气污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 | 排污口名称 | 排污去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FQ-13 | 喷雾塔 | 大气 |
| 2 | FQ-19 | 脱硫塔 | 大气 |
| 3 | FQ-165 | 脱硫塔 | 大气 |
| 废气主要污染物排放情况 |
| 污染物名称 | 排放标准 | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） | 2018年度排放总量（单位：t） |
| 颗粒物 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 30 | 11.8 | 5.6 |
| 氮氧化物 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 140 | 44.04 | 38.1 |
| 二氧化硫 | 陶瓷工业污染物排放标准 | 50 | 19.7 | 10.2 |
| 监测信息 |
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
| 2018.3.20 | (恩)环境监测气字（2018）024号 | 无超标 |
| 2018.5.14 | (恩)环境监测气字（2018）076号 | 无超标 |
| 2018.7.25 | (恩)环境监测气字（2018）141号 | 无超标 |

2-3  xxx年固废处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生 量（吨） | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 （吨） | 累计 贮存量 （吨） | 是否办理转 移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 （吨） | 处置方式 | 处置量 （吨） | 处置方式 |  |  |  |
| 煤焦油 | 1393.65 | 1246.85 | 燃烧 | 0 |  | 0 | 146.8 | 否 |
| 酚水 | 4209.35 | 4290.61 | 燃烧 | 0 |  | 0 | 374.74 | 否 |
| 废矿物油 | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 委外 | 0 | 0 | 是 |
| 废包装桶 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 委外 | 0 | 0 | 是 |
| 废光管 | 92支 | 0 |  | 0 | 暂存 | 92支 | 92支 | 否 |
| 焦油渣 | 1.5 | 0 |  | 1.5 | 委外 | 0 | 0 | 是 |

2-4上年噪声污染物信息

噪声执行标准：

| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
| --- | --- | --- |
| 2018.11.29 | EPJCQ18111904 | 无超标 |

说明：污染物排放信息按上一年度自行监测结果填报。

三、防治污染设施建设和运行情况

| 污染类别 | 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 平均处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理站 | 2016年6月 | 沉淀过滤 | 73000 t/年 | 73000 t/年 |
| 固气 | 废气脱硫除尘处理 | 2016年6月 | 布袋除尘+双碱湿式脱硫除尘 | 3000000 m3/h | 300000 m3/h |
| 固废 | 煤焦油 | 2016年7月 | 喷雾塔热风炉焚烧. | 12吨/天 | 12吨/天 |
| 固废 | 酚水 | 2016年7月 | 喷雾塔热风炉焚烧. | 35吨3/天 | 35吨3/天 |

四、建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审 批部门 | 环评批 复文号 | 环评批 复时间 | 竣工环 保验收 审批部门 | 竣工环保 验收审批 文号 | 竣工环保 验收审批 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恩平市会德丰陶瓷有限公司1000万M2生产项目 | 6条陶瓷生产线及主辅工程厂房、废气处理设施等 | 恩平市环境保护局 | 恩环技（2004）第23号，恩环验函（2009）第29号，恩环验函（2010）01号 | 2009.6.29 2010.1.7 | 恩平市环境保护局 | 恩环技（2004）第23号，恩环验函（2009）第29号，恩环验函（2010）01号 | 2009.6.29 2010.1.7 |

五、排污许可情况

| 企业名称 | 恩平市会德丰陶瓷有限公司 | 排污许可证号 | 4407852011000065 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效期限 | 2017年3月31日 | 至 | 2020年3月30日 |

六、突发环境事件应急备预案

| 备案时间 | 2017年12月6日 | 备案部门 | 恩平市环境保护局 |
| --- | --- | --- | --- |

附编制文本扫描件，务必对外公开突发环境事件应急备预案编制文本、备案表。

七、自行监测方案

附编制文本扫描件，务必对外公开自行监测方案编制文本。