附件1

江门市重点排污单位环境信息公开格式规范表

环境信息公开单位（盖章）：（须与公开重点排污单位名录名称一致）                                     填写时间：

一、 基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 生产地址 | 法定代表人 | 联系方式 | 信息公开联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恩平三力胶粘制品有限公司 | 91440700712361912Q | 恩平市北郊工业区 | 孙晓舟 | 0750-7186199 | 余春梅 | 0750-7186199 |
| 生产经营和管理服务的主要内容（经营范围） | 生产棉纸、引线纸、工业用纸、胶粘制品及其系列产品 |
| 主要产品 |
| 序号 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 |
|  | 棉纸 | t/a | 1320 |
|  | 胶粘带 | t/a | 950 |

二、排污信息

2-1废水污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 | 排污口名称 | 排污去向 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DW001 | WS-48 | 循环利用 |
| 废水主要污染物排放情况 |
| 污染物名称 | 排放标准 | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） | 2018年度排放总量（单位：t） |
| COD | DB44/26-2001第二时段二级标准 | 80 mg/L | 2.4 | 2.4 |
| 氨氮 |  | 8 mg/L | 0.24 | 0.24 |
| 监测信息 |
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
| 2018.7.1 | （恩）环境监测水字[2018]第146号 | 达标 |
| 2018.8.29 | （恩）环境监测水字[2018]第223号 | 达标 |
| 2018.10.8 | （恩）环境监测水字[2018]第258号 | 达标 |
| 2018.10.24 | （恩）环境监测水字[2018]第309号 | 达标 |

2-2废气污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 | 排污口名称 | 排污去向 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DA001 | FQ65 |  |
| 废气主要污染物排放情况 |
| 污染物名称 | 排放标准 | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） | 2018年度排放总量（单位：t） |
| 二氧化硫 |  | 50 | 1.089 | 1.089 |
| 烟尘 |  | 30 | / | / |
| 氮氧化物 |  | 200 | 4.356 | 4.356 |
| 监测信息 |
| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
| 2018.3.29 | （恩）环境监测气字[2018]第146号 | 达标 |
| 2018.5.11 | （恩）环境监测气字[2018]第085号 | 达标 |
| 2018.6.27 | （恩）环境监测气字[2018]第120号 | 达标 |
| 2018.8.27 | （恩）环境监测气字[2018]第180号 | 达标 |
| 2018.9.29 | （恩）环境监测气字[2018]第210号 | 达标 |
| 2018.10.25 | （恩）环境监测气字[2018]第237号 | 达标 |

2-3  xxx年固废处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生 量（吨） | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 （吨） | 累计 贮存量 （吨） | 是否办理转 移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 （吨） | 处置方式 | 处置量 （吨） | 处置方式 |  |  |  |
| 造纸废水污泥 | 1.35 | 0 | 0 | 1.35 | / | 0 | 0 | / |
| 炉渣 | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 | / | 0 | 0 | / |

2-4上年噪声污染物信息

噪声执行标准：

| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
| --- | --- | --- |

说明：污染物排放信息按上一年度自行监测结果填报。

三、防治污染设施建设和运行情况

| 污染类别 | 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 平均处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 造纸废水处理系统 | 1999 | 过滤+沉降+混凝沉淀+生物接触氧化 | 150 t/d | 150 t/d |
| 废气 | 锅炉废气处理 | 1999 | 磨石水磨+布袋除尘 | 15000 m3/h | 15000 m3/h |
| 废气 | 脱硫工艺废气处理 | 1999 | 磨石水磨+减法喷淋法+袋式除尘器 | 15000 m3/h | 15000 m3/h |
| 废气 | 除尘工艺 | 1999 | 布袋除尘 | 15000 m3/h | 15000 m3/h |

四、建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审 批部门 | 环评批 复文号 | 环评批 复时间 | 竣工环 保验收 审批部门 | 竣工环保 验收审批 文号 | 竣工环保 验收审批 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年产双面胶粘带、棉纸 | 项目建设 | 恩平市环境保护局 | 恩环审字[1999]第12号 | 1999.3.11 | 恩平市环境监测站 | 恩站（项目）字[2004]010A号 | 2004.8.18 |
| 锅炉改造项目 | 技术改造 | 恩平市环境保护局 | 恩环登审[2016]31号 | 2016.5.12 | 恩平市环境保护局 | 恩环验函[2017]01号 | 2017.1.12 |

五、排污许可情况

| 企业名称 | 恩平三力胶粘制品有限公司 | 排污许可证号 | 91440700712361912Q001P |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效期限 | 2017-06-22 | 至 | 2020-06-21 |

六、突发环境事件应急备预案

| 备案时间 |  | 备案部门 |  |
| --- | --- | --- | --- |

附编制文本扫描件，务必对外公开突发环境事件应急备预案编制文本、备案表。

七、自行监测方案

附编制文本扫描件，务必对外公开自行监测方案编制文本。